Załącznik Nr 2

OFERTA WYKONAWCY NA  DOSTAWĘ KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH ORAZ WENTYLATORÓW

| L.p. | Nazwa pozycji | Asortyment oferowany (parametry nie gorsze od podanych w kol.2, model/typ, producent) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o powierzchni do 40m2 z funkcją: chłodzenia, ogrzewania, osuszania i cyrkulacji. Wydajność chłodnicza 3,5 kW, wydajność grzewcza 3,2 kW, wydajność osuszania 40,8l/24h, czynnik chłodzący R290, zużycie energii max. 1,3 kW na 60 min pracy, klasa energetyczna chłodzenie - A, klasa energetyczna grzanie - A+. Zakres regulacji wentylatora: 4 stopniowy. Zakres temperatury w trybie chłodzenia: 18°C - 32°C. Zakres temperatury w trybie ogrzewania: 13°C - 27°C. Poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 30 kg, zasilanie 220-240V/50Hz. Funkcje: swing, sleep, smart, turbo, UV. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, dotykowy panel sterowania, pilot zdalnego sterowania z bateriami, regulowane klapy powietrza, schowek na przewód, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer 1-24 H, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1500 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim. Kolor biały. |  | 44 szt. |  |  |  |  |  | - zł |
| 2. | Wentylator stojący podłogowy z osłoną: średnica 40 – 45 cm, 50 W – 70 W, metalowa osłona, możliwość demontażu osłony, wydajny miedziany silnik, min. 3 zakresy regulacji prędkości i nawiewu, regulowana wysokość, regulowany kąt nachylenia, mocny metalowy grill na przodzie urządzenia, stabilna po zmontowaniu mocna podstawa, oscylacja, zabezpieczenie przed przegrzaniem, cicha praca poniżej 40dB, timer umożliwiający ustawienie wyłączenia wentylatora z opóźnieniem, czytelny wyświetlacz, sterowanie za pomocą pilota, regulowana wysokość nogi, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, instrukcja w języku polskim. Kolor biały. |  | 24 szt. |  |  |  |  |  | - zł |
| OGÓLNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  | - zł | - zł |