Zamawiający:

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

44-121 Gliwice

ul. Gen. Andersa 47

Sekcja Obsługi Infrastruktury Bytom

41-902 Bytom,

ul. Oświęcimska 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MONTAŻ I WYKONANIE ŻALUZJI PIONOWYCH I ROLET
 – SOI BYTOM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Sporządził: |  | KIEROWNIK SOI BYTOM |
| --- | --- | --- |
| ……………………… |  | …………………………….. |

MAJ 2025 ROK

PRZEDMIOT USŁUGI:

Montaż i wykonanie żaluzji pionowych i rolet – SOI Bytom.

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

Adres wykonania usługi:

- Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bytomiu, ul. Oświęcimska 33, 41-902 Bytom

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

- 30 dni od dnia wysłania zlecenia

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Rolety montowane na suficie powyżej okna z materiałów podgumowanych gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczeń 
z mechanizmem łańcuszkowym samohamującym.

Budynek nr 2: 8 okien

Przybliżone uogólnione wymiary okien:

- 3 okna 2700 x 1500 mm (wys. x szer.)

- 4 okna 2500 x 1600 mm

- 1 okno 1800 x 2500 mm

Przybliżona powierzchnia zasłonięcia: 32,5 m2 (+/- 5%)

- Rolety montowane we wnęce okiennej z materiałów podgumowanych gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczeń z mechanizmem łańcuszkowym samohamującym.

Budynek nr 4: 1 okno

- okno 1980 x 1150  mm (wys. x szer.)

Przybliżona powierzchnia zasłonięcia: 2,94 m² (+/- 5%)

Budynek nr 5: 2 okna

- 2050 x 1170 mm (wys. x szer.)

- 1470 x 850 mm

Przybliżona powierzchnia zasłonięcia: 3,64 m²  (+/- 5%)

Budynek nr 28: 7 okien

Przybliżone uogólnione wymiary okien:

- 7 okien 1700 x 1200 mm (wys. x szer.)

Przybliżona powierzchnia zasłonięcia: 14,28 m²   (+/- 5%)

- Rolety naokienne montowane w prowadnicach gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczeń z mechanizmem łańcuszkowym samohamującym.

Liczba okien: 3 okna

- 1 okno dwuskrzydłowe (tj. 2 rolety bud. nr 5)

2 razy 1400x950 mm (wys. x szer.)

- 2 okna czteroskrzydłowe (tj. 8 rolet bud. nr 4)

4 razy 600x550 mm (wys. x szer.)

4 razy 1500x550 mm (wys. x szer.)

Przybliżona powierzchnia zasłonięcia: 7,28 m²    (+/- 5%)

Przed przystąpieniem do składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert. Termin wizji lokalnej 
i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia zostaną ustalone przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę.

DO WYKONAWCY NALEŻY RÓWNIEŻ

- realizacja prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia lub formularzu cenowym;

- przed przystąpieniem do zadania przesłanie do Zamawiającego na adres e-mail: 4wog.soibytom@ron.mil.pl sporządzonej przez Wykonawcę wizualizacji/projektu zamówionych rolet celem zaakceptowania przez Zamawiającego.

ORGANIZACJA PRAC, UDOSTĘPNIENIE  POMIESZCZEŃ

Miejscem realizacji prac jest "teren zamknięty" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poruszanie się po terenie zamkniętym kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek.

Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przekaże:

- wykaz pracowników (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego),

- wykaz pojazdów (markę, nazwę i numer rejestracyjny).

Wykaz należy dostarczyć Zamawiającemu – SOI Bytom:

- FAX – 261 126 343;

- E-mail – 4wog.soibytom@ron.mil.pl

Pracownicy z dowodami osobistymi powinni przebywać wyłącznie w strefie prowadzonych prac, winni respektować polecenia służb dyżurnych.  Na teren jednostki mogą wejść tylko osoby z obywatelstwem polskim.

Czas pracy w godzinach od poniedziałku do czwartku 800 – 1500, 
w piątek w godz. od 800 do 1200, istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy, jednak wymaga to zgody i uzgodnień z kierownikiem SOI oraz Dowódcą 
34 drOP. Ze względu na specyfikę obiektu (bieżąca działalność) czas pracy może ulegać skróceniu, bądź przesunięciu.

Na terenie kompleksów wojskowych OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych.

Wejście na teren kompleksu wojskowego może nastąpić jedynie po ZDEPONOWANIU  telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych.

Pracownicy wykonujący czynności wskazane w niniejszym opisie przedstawieni przez Wykonawcę  w wykazie osób powinni być zatrudnieni na zasadach ujętych w KP art.22 §1 oraz PZP art.95 ust.1.

Osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszą posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie 
nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. osób, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez zamawiającego.

Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2025 r.

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH:

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji usługi w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków BHP
i ochrony przeciwpożarowej  na obszarze wykonywania usługi.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

W razie wątpliwości co do zakresu zadań oraz sposobu wykonania należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie :

- Referent: Karina Cimoch – tel. 261-126-208

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Transport własny zabezpiecza wykonawca po drogach głównych do kompleksów wojskowych, na których będą wykonywane zadania.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA USŁUGI.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz poleceniami osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pomieszczenia po zakończeniu prac, jest to wymóg określony przepisami administracyjnymi dotyczącymi porządku.

# KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR PRAC.

# Zasady kontroli jakości prac.

# Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przebieg prac i jakość użytych materiałów gwarantujących właściwe wykonanie usługi oraz ich zgodność
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

Pracownik SOI Bytom  jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych prac.

ODBIÓR USŁUGI

- Odbiór nastąpi po uprzednim dostarczeniu protokołu realizacji zamówienia bez zastrzeżeń sporządzonego przez wykonawcę.

- Na podstawie dostarczonego protokołu sporządzony zostanie protokół odbioru usługi.

ROZLICZENIE PRAC

Rozliczenie prac odbywa się poprzez sporządzenie protokołu odbioru usługi, po uprzednim rzetelnym wykonaniu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisem osoby upoważnionej do kontaktów

z Wykonawcą.

Protokół odbioru po zatwierdzeniu przez Kierownika Infrastruktury stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Nazwa usługi zawarta na fakturze musi być zgodna z nazwą zadania wskazaną w zleceniu.

Wykonawca będzie zobowiązany rozliczyć usługę wg cen jednostkowych podanych w ofercie. Jednostki miar i ilość jednostek ofertowe mają  być zgodne z formularzem cenowym.