**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONDENSATORY MOCY**

1. TYP : KNK 5065

Moc: 2,5 Kvar

C= 3 X 16

6uf

Un= 400V

Kształt: Walec

Wymiary podstawy 60 mm (średnica) – jeśli inna proszę określić

Wysokość : 170 mm – jeśli inna proszę określić

Ilość: 8 sztuk

2. TYP: KNK 5065

Moc: 5,0 kvar

C= 3X33

2uf

Un= 400V

Kształt: Walec

Wymiary podstawy: 60 mm – jeśli inna proszę określić

Wysokość – 140 mm – jeśli inna proszę określić.

Ilość: 6 sztuk