Wrocław, dnia. 23.05.2025r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonanie posadzi pod podnośnik mobilny nożycowy w warsztacie samochodowym KPP w Świdnicy przy ul. Bocznej.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie posadzi pod podnośnik mobilny nożycowy w warsztacie samochodowym KPP w Świdnicy przy ul. Bocznej.

Zakres robót:

- rozebranie posadzki betonowej gr 20 cm – 34 m²,

- zasypanie kanału urobkiem z rozbiórki posadzki  z ubiciem warstwami – 8,4 m³,

-wykucie kątowników z obrzeży kanału – 14m,

- wyrównanie podłoża i uzupełnienie kruszywem  gr. 5 cm – 41 m²

- chudy beton gr 10 cm – 41 m²,

- ułożenie zbrojenia z siatki o oczkach 20x20 fi 12 mm – 41m²,

- demontaż opraw żarowych kanałowych – szt.6,

- posadzka zatarta na gładko gr. 25 cm z betonu B30 – 41 m²,

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się               z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.07.2025r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu  wąski zakres robót nie może być dzielony.

l)  Prace wykonywane na czynnym obiekcie.