OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I NAPRAWY GAŚNIC ORAZ AGREGATÓW GAŚNICZYCH

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie sukcesywnych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych i napraw gaśnic, agregatów gaśniczych oraz urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.) oraz w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producentów sprzętu przeciwpożarowego. Ilość i rodzaj gaśnic, agregatów gaśniczych oraz urządzeń przeciwpożarowych jakie posiada Zamawiający przedstawiono poniżej:

- Gaśnica proszkowa GP 1x BC– 69 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 2x ABC – 49 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 4x ABC – 20 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 6 – 146 szt.

- Gaśnica śniegowa GS 5x BC – 165 szt.

- Agregat proszkowy AP 25 ABC– 6 szt.

- Agregat śniegowy ASL 60 – 3 szt.

- Gaśnica wodno – pianowa AFFF 6 – 1 szt.

- Gaśnica wodno – pianowa AFFF 9 – 3 szt.

- Gaśnica komputerowa CUG 1x – 12 szt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostało to przewidziane w załączniku nr 1A do ZO – kalkulacji cenowej. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Sukcesywne przeglądy techniczne wraz z konserwacją i naprawą gaśnic i agregatów gaśniczych będących na wyposażeniu placówek Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie miasta Szczecina oraz w miejscowości Nieznań gmina Stare Czarnowo.

Wykaz placówek Zamawiającego stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji, napraw i legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych z częstotliwością co 12 miesięcy zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy winny być dokonywane zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Każdorazowe zakwalifikowanie gaśnic, agregatów gaśniczych do napraw wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Z wykonanego przeglądu technicznego, konserwacji, naprawy i legalizacji zostanie sporządzony protokół, który w imieniu Zamawiającego podpisze (również przy każdej wyszczególnionej pozycji) uprawniony pracownik Zamawiającego. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania terminów przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i legalizacji.

Ponadto każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 48 godzin (w przypadkach awaryjnego użycia wymienionego sprzętu) Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia sprzętu do sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

Po każdorazowym dokonaniu przeglądu bądź konserwacji gaśnic zostaną one odstawione na miejsce, w którym stały przed dokonaniem ww. czynności.

Na czas napraw i przeglądów technicznych gaśnic i agregatów gaśniczych połowa ich stanu będąca na wyposażeniu placówek musi pozostać na placówce w stanie pełnej sprawności technicznej.