Wykonanie  2 koncepcji na budowę Centrum Inicjatyw Senioralnych, w skład którego będą wchodzić     2 budynki funkcjonujące niezależnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Wronki, gm. Wronki, pow. szamotulski.

Termin realizacji koncepcji: w ciągu 100 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy zakres zamówienia

1. Wykonanie  koncepcji programowo-przestrzennej i wizualizacji.

- Lokalizacja:

- działki nr 287, 288 Boisko os. Zamość, Wronki – I koncepcja,

- działka nr 860/2 (część) os. Borek, Wronki (naprzeciw parkingu przy Przedszkolu „Bajkowy Świat”) – II koncepcja.

Zamawiający ustala dwa etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

- Etap I – opracowanie koncepcji urbanistycznej (wizualizacja 3D terenu oraz opis ze specyfikacją),

- Etap II – opracowanie koncepcji architektonicznej.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Etapu II jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego Etapu I.

2.  Przewidywany zakres prac, m.in.:

- wskazanie miejsca lokalizacji 2 budynków funkcjonujących niezależnie wraz       z     infrastrukturą:

- 1 budynek o pow. ca 250,00 m2 – Dzienny Dom Seniora

- 2 budynek o pow. ca 500,00 m2 – Centrum Inicjatyw Senioralnych

- wskazanie miejsca lokalizacji 1 boiska ze sztuczna trawą (dotyczy tylko działki nr 287 i 288),

- wskazanie rozmieszczenia oświetlenia zewnętrznego wraz z opisem jakie lampy należy zastosować;

- wskazanie miejsc parkingowych, utwardzeń, dróg i alejek,

- wskazanie miejsc zamontowania ławek parkowych oraz przedstawienie jakie ławki należy zastosować;

- wskazanie miejsc zamontowania koszy na śmieci oraz przedstawienie jakie kosze należy zastosować;

- zaprojektowanie miejsca na altankę;

- zaprojektowanie miejsca do ćwiczeń;

- zaprojektowanie miejsca na ogródek, zielnik;

- Cel opracowania koncepcji:

- Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna być realistyczna, wykonalna a w szczególności zgodna z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeanalizowania terenu znajdującego i dostosowanie go, w możliwie optymalny sposób, w celu realizacji potrzeb i oczekiwań Zamawiającego, tworząc atrakcyjny i przyjazny teren dla mieszkańców Gminy Wronki. Koncepcja powinna być spójna i przemyślana, odpowiadać potrzebom Zamawiającego. Szczegóły rozwiązań będą kształtowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, wspólnie na każdym istotnym etapie realizacji koncepcji.

3. Zakres opracowania

Koncepcja powinna zawierać:

- Etap I

- wykonanie roboczej inwentaryzacji fotograficznej (w zakresie niezbędnym do przygotowania koncepcji),

- plan zagospodarowania terenu w formie graficznej w skali 1:500 uwzględniający poniżej wymieniony zakres:

- obrys terenu przeznaczonego pod Inwestycję;

- linie rozgraniczające tereny o różnych kategoriach;

- obrys projektowanych elementów;

- wskazanie projektowanych obiektów;

- opis techniczny przyjętych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu (w tym określający zestawienia danych charakterystycznych informujących                o zagospodarowaniu terenu  w formie tabelarycznej.

- Etap II

opracowanie koncepcji architektonicznej

- koncepcję zagospodarowania terenu, rzuty, dane techniczne, wizualizacje w ilościach niezbędnych do jednoznacznego przedstawienia idei oraz inne dodatkowe rysunki wyjaśniające istotne rozwiązania projektowe,

- analizę materiałów i dokumentów mogących mieć wpływ na kształt koncepcji architektoniczno – urbanistycznej.

Na podstawie opracowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej należy wykonać Wstępny Kosztorys Inwestycji w postaci zestawień kosztów obliczonych odrębnie dla poszczególnych etapów i rodzajów robót dla Projektu Koncepcyjnego Urbanistycznego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania 2 koncepcji w formie papierowej – 4 egz.,

- wykonania koncepcji w formie elektronicznej (na nośniku pamięci np. płyta cd, pen-drive) –      1 szt.,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu – 4 egz. (dla każdej koncepcji),

- wykonania projektu zagospodarowania terenu w formie elektronicznej (na nośniku pamięci np. płyta cd, pen-drive) – 1 szt. (dla każdej koncepcji),

- wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów – po 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (na nośniku pamięci np. płyta cd, pen-drive) (dla każdej koncepcji).

Opracowania na płycie powinny być wykonane w wersji edytowalnej (np. .doc, .dwg, .xls), w formacie .pdf, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe dodatkowo w formacie .xls oraz w wersji edytowalnej        w formacie .ath.

Wszelkie ewentualne błędy w przedkładanej koncepcji oraz brakujące opracowania Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić w ramach kwoty umownej wynagrodzenia w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Rozwiązania koncepcyjne Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania w siedzibie Zamawiającego z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby ze strony Wykonawcy w tych spotkaniach uczestniczyła osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w specjalności architektonicznej. Ostateczne uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego z osobami zainteresowanymi przedmiotową koncepcją, w momencie opracowania propozycji rozwiązania ww. koncepcji.