**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia** **jest:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie pn.: „**Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Szkoły Policji w Pile”**.

1. **Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:**
2. Zabezpieczenie pomieszczeń, mebli i urządzeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać podczas wykonywania prac montażowych;
3. montaż instalacji klimatyzacji Rotenso Roni R26Xo 2,6 oraz Rotenso Roni R70Xi 6,8 kW – urządzenia dostarcza Zamawiający;
4. jednostki zewnętrzne zamontowane będą na wsporniku, na wysokości ok. 3,5 m nad ziemią;
5. jednostki wewnętrzne zamontowane będą, na wysokości ok. 3 m nad posadzką;
6. wykonanie przewiertów przez ściany, o grubości ok. gr. 80 cm;
7. dobór średnic rurociągów oraz przewodów instalacji elektrycznej potrzebnych do wykonania prac;
8. dobór czynnika chłodzącego zgodnie z wymaganiami producenta central klimatyzacyjnych;
9. wszelkie instalacje w miarę możliwości prowadzić w istniejących korytach instalacyjnych;
10. wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji chłodzącej wraz ze sporządzeniem protokołów;
11. wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów;
12. doprowadzenie pomieszczeń objętych pracami do stanu, który będzie nie gorszy od pierwotnego.
13. **Wymagania Zamawiającego dotyczące przebiegu prac remontowych:**
14. Zamawiający informuję, iż całość prac będzie wykonywana w godzinach pracy Szkoły Policji w Pile.
15. Wykonawca musi dokonać oceny stanu technicznego obiektów i pomieszczeń w miejscu planowanych prac montażowych.
16. Po dokonaniu oceny Wykonawca wybierze właściwe materiały i odpowiednie technologie do wykonania zadania.
17. Wykonawca winien zapewnić najwyższą staranność wykonania prac właściwą dla profesjonalisty.
18. Zastosowane rozwiązania powinny być wyważone ekonomicznie, racjonalne, gwarantujące bezawaryjną eksploatację wykonanych przyłączy uwzględniając natężenie i sposób użytkowania.
19. Wykonawca **dokona wizji lokalnej** istniejących pomieszczeń w celu dokonania oceny złożoności zadania oraz aby przedłożona oferta była racjonalna pod względem kosztów i rozwiązań zastosowanych przy wykonywaniu prac.
20. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje odebranie robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego opatrzonego oświadczeniem, że wykonane prace są zgodne z zamówieniem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz ze sztuką budowlaną.
21. Zamawiający nie wyraża zgody aby zadanie zlecone Wykonawcy było wykonywane przez podwykonawcę.
22. **Zamawiający informuje iż:**
23. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

* **wizję lokalną**;
* uzgodnienia oraz wytyczne z Zamawiającym;
* **termin wykonania zadania: 3 tygodnie od daty zamówienia.**

1. Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace montażowe.
2. Zamawiający informuję, iż wynagrodzenie za prace montażowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Materiały użyte do wykonywania prac montażowych muszą być fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, nieuszkodzone) zakupione u producenta/dystrybutora nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed wbudowaniem/zainstalowaniem.
4. **Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:**
5. Posiadanie aktualnego certyfikatu F-gazy wydanego przez UDT.
6. Wykonanie zadania w określonym terminie oraz z należytą starannością.
7. Po zakończonym zadaniu pozostawienie pomieszczeń w należytym porządku.
8. Przed wyceną prac należy zapoznać się z obiektem, w celu uwzględnienia wszystkich niezbędnych uwarunkowań, związanych z rzetelnym wykonaniem prac montażowych.
9. Prowadzenie prac w godzinach 8:00 – 15:00.

Obowiązkiem **Wykonawcy** jest przed przystąpieniem do wykonywania prac, złożenie wniosku o wydanie przepustek dla pracowników wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostępu niezbędnej przy realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze. zm.).

1. Zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonywania prac nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty proszeni są **o zgłoszenie zamiaru dokonania wizji lokalnej** Głównemu Specjaliście Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile Maciejowi Walczakowi tel. 47 774 22 71, w godz. 8:00 - 14:30. Termin ustalony zostanie na roboczo.