SPECYFIKACJA

Dane techniczne szafy ognioodpornej:

  Dwudrzwiowa szafa z kółkami do ładowania akumulatorów, 1-fazowa w wersji PREMIUM

  Ładowanie 12 akumulatorów jednocześnie

  Certyfikat TÜV NORD Group

  60-minutowa ognioodporność potwierdzona testami MPA zgodnie z normą DIN EN 1363-1

  Elektroniczny wykrywacz dymu

- Dodatkowe akcesoria

  - Gaśnica aerozolowa (wydajność gaśnicza 0,25 m3) – skuteczny środek gaśniczy w aerozolu do akumulatorów litowo-jonowych, przeznaczony do wstępnego szybkiego gaszenia i tłumienia płomieni z automatycznym wyzwalaniem (bezobsługowy)

  - Skrzynka wyłączników automatycznych dla szafy 1-fazowej, dostarczana w pełni zmontowana

  - Kombinowany moduł alarmowy, alarm optyczny i dźwiękowy (100 dB)

  - Ognioodporne wejście na kabel – na przykład do połączenia z wewnętrznym systemem przeciwpożarowym

  - Dodatkowa półka, pozwalająca na ładowanie akumulatorów lub urządzeń o większej powierzchni.