**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba Uzbrojenia i Elektroniki

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | wykonanie legalizacji i napełnienia butli helem |
| 2. | Ilość | zgodnie z formularzem cenowym |
| 3. | CPV | nie dotyczy |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Szczegółowy opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania legalizacji i napełnienia butli helem **(zał. Nr 1)**.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane   
   w celu dopuszczenia butli do dalszego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

* w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu butli konieczność wymiany zaworów, lub malowania butli, Wykonawca powiadomi Zamawiającego   
  o konieczności wykonania dodatkowych czynności wraz z wyceną;
* w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu butli przez Urząd Dozoru Technicznego niesprawności uniemożliwiającej wykonanie legalizacji   
  i dopuszczenie do dalszej eksploatacji butli, Wykonawca sporządzi protokół, z czego 1 egz. otrzyma Zamawiający;

1. Realizacja usługi:

* Odbiór butli i dostawa do Zamawiającego po wykonanej usłudze odbędzie się na koszt Wykonawcy w Magazynie Uzbrojenia GZ Bolesławiec 43 WOG,   
  ul. Al. Wojska Polskiego 59-700 Bolesławiec, po uprzednim uzgodnieniu   
  z Zamawiającym oraz Użytkownikiem terminu przyjazdu. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego   
  z wyprzedzeniem 7 dniowym o planowanym terminie odbioru butli   
  i dostawy po wykonanej usłudze. Wykonanie usługi odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – odbiór butli do legalizacji i napełnienia z GZ Bolesławiec,

II etap – dostawa po wykonanej usłudze do GZ Bolesławiec,

W piśmie należy zawrzeć następujące dane:

* planowany termin przyjazdu (dzień i orientacyjne godzina);
* dane kierowcy i innych osób jeśli takowe będą;
* dane pojazdu (typ marka i numer rejestracyjny)

1. **Termin wykonania zamówienia** – liczony od dnia podpisania umowy   
   do 31 października 2025 roku.
2. **Opis sposobu przygotowania oferty** – oferta powinna być sporządzona   
   na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do zapytania,
3. **Do oferty należy dołączyć:**

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji   
  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji**;**

1. **Kryteria oceny ofert:**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena za przeglądy - 100%