## Arkusz1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ILOŚĆ | Nazwa (producent/ symbol) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartośc Razem brutto w PLN
1 | Rura karbowana dwuścienna HDPE 450N niebieska UV z pilotem i złączką fi 110/92 (50mb) | szt. | 6 |  |  |  | 0
2 | Rura karbowana dwuścienna HDPE 450N niebieska UV z pilotem i złączką fi 110/92 (25mb) | szt. | 4 |  |  |  | 0
3 | Rura karbowana Peszel do ziemi 40mm niebieski dwuwarstwowy 40mm 50mb | szt. | 4 |  |  |  | 0
4 | Folia kablowa ostrzegawcza niebieska szerokość: 20 cm długość 100m | szt. | 4 |  |  |  | 0
5 | Kabel energetyczny YKY 5x70 żo 0,6/1kV SM /bębnowy/ | szt. | 430 |  |  |  | 0
6 | Przewód instalacyjny H07V‑K (LgY) 10 czarny /100m/ | szt. | 2 |  |  |  | 0
7 | Przewód YLY 5x6 żo 0,6/1kV /bębnowy/ | szt. | 300 |  |  |  | 0
8 | Przewód instalacyjny H07V‑K 16 szary 4520066 /bębnowy/ | szt. | 50 |  |  |  | 0
9 | Kabel energetyczny YKY 5x10 żo 0,6/1kV /bębnowy/ | szt. | 150 |  |  |  | 0
10 | Rozdzielnica elektryczna, obudowa termoutwardzalna na fundamencie z kątownikami typ OZ53x80+F | szt. | 6 |  |  |  | 0
11 | Rozdzielnica elektryczna, obudowa termoutwardzalna z kątownikami typ OZ 26x80 94‑270 | szt. | 1 |  |  |  | 0
12 | Obudowa termoutwardzalna 66x84x320mm skośny daszek, fundament SSTN 66x84/32+FTN/32 IONK‑43311‑01‑007 | szt. | 2 |  |  |  | 0
13 | Płyta montażowa poliestrowa 558x348mm EPC‑PMP 60‑40 ‑ 001102620 ETI POLAM | szt. | 6 |  |  |  | 0
14 | Tulejka kablowa izolacyjna 6mm2 100 sztuk ELPROMET E6012 | szt. | 10 |  |  |  | 0
15 | Tulejka kablowa podwójna 2 x 16 mm opak : 50 szt | szt. | 6 |  |  |  | 0
16 | Końcówka tulejkowa izolowana TI 16mm2/12mm niebieska cynowana TI16L12 /100szt./ | szt. | 2 |  |  |  | 0
17 | Końcówka oczkowa rurowa 70/M8 miedź niecynowana | szt. | 60 |  |  |  | 0
18 | Gniazdo stałe 63A 5P 400V czerwone IP67 /bez dławnicy/ POWER TWIST 135‑6 | szt. | 38 |  |  |  | 0
19 | Gniazdo przenośne 63A 5P 400V czerwony IP67 POWER TWIST 235‑6 | szt. | 38 |  |  |  | 0
20 | Szyna montażowa TH 35 perforowana ‑ 1m | szt. | 12 |  |  |  | 0
21 | Listwa zaciskowa pięciopolowa ZGX 5x50 mm2 (3P+N+PE) ENE‑00391 | szt. | 4 |  |  |  | 0
22 | Listwa zaciskowa PE i N na szynę 80 A 2x(1x25mm + 4x4mm2) niebiesko‑zielona FC PN 10 HENSEL 26001206 | szt. | 4 |  |  |  | 0
23 | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 160A RBK 00 V /zacisk V‑klema 4‑95mm2/ APATOR 63‑823333‑131 | szt. | 6 |  |  |  | 0
24 | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 250A RBK 1 /zaciski mostkowe 50‑185mm2/ APATOR 63‑811779‑011 | szt. | 1 |  |  |  | 0
25 | Złączka szynowa 2‑przewodowa 70mm2 szara NOWA ZSG 1‑70Ns SIMET 11951312 | szt. | 10 |  |  |  | 0
26 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 63A A00‑S7‑1P‑C63 | szt. | 20 |  |  |  | 0
27 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 32A SCHELINGER | szt. | 8 |  |  |  | 0
28 | Blok rozdzielczy dystrybucyjny 175A wejście 2x70mm2 / wyjście 10x16mm2 FINDER 9D.01.5.175.0210 | szt. | 10 |  |  |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0