**Zadanie 1 - Parametry techniczne stacji makroskopii do stołu wentylowanego z integracją z systemem PatARCH posiadanym przez Zamawiającego (1 kpl.)**

Nazwa oferowanego sprzętu:……………………………………………………………….

Typ: ………..………. Model: ………………… Rok produkcji( nie starszy niż 2024r.)……………...

Producent:………………………………………… Numer katalogowy:…………………………...

Kraj pochodzenia: …………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymagań** | **Parametry wymagane** | **Oferowany parametr podać TAK/NIE** |
|  | **Charakterystyka** |  |  |
| 1. | Wykonywanie zdjęć w rozdzielczości min. 3,5 Mpix. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 2. | Ruchoma głowica kamery zapewniająca zoom optyczny x25 oraz zmianę obserwowanego obszaru (lewo / prawo / góra / dół) bez konieczności dotykania kamery. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 3. | Sterowanie głowicą kamery z poziomu aplikacji. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 4. | Funkcja automatycznego ustawiania ostrości (autofocus). | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 5. | Praca pełnoekranowa z możliwością domyślnego wyświetlania aplikacji na drugim monitorze, nie przeszkadzając w równoległej pracy z systemem PatARCH. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 6. | Możliwość zestawienia telekonferencji w przeglądarce internetowej pomiędzy stanowiskiem wykrawania materiału a zdalnymi patomorfologami. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 7. | System powinien wykorzystywać mikrofon i głośniki ze stanowiska komputerowego do pobierania (wykrawania) materiału. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 8. | Możliwość stworzenia dodatkowych pokojów konferencyjnych, w których diagnozujący mogą dyskutować swoje przypadki w czasie rzeczywistym. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 9. | Obsługa transmisji zarówno dźwięku jak i obrazu w adaptacyjnej jakości, zależnej od jakości połączenia sieciowego. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 10. | Automatyczna autoryzacja użytkownika w systemie telekonferencji na podstawie danych zalogowanego użytkownika w systemie. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 11. | Dostęp do pokoju konferencyjnego jednym kliknięciem z poziomu głównego menu systemu. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 12. | Kontekstowe wykonywanie zdjęć makroskopowych i dodawanie ich jako załącznika obrazowego w systemie PatARCH. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 13. | Możliwość pobrania w trakcie jednej sesji wielu ujęć tego samego materiału, bez konieczności kilkukrotnego wywoływania funkcji kamery. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 14. | Wykonane zdjęcia są automatycznie zapisywane w kontekście materiału w systemie PatARCH, w którym aktualnie pracuje użytkownik. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 15. | System musi być zgodny ze stanowiskami komputerowymi do pobierania (wykrawania) materiału pracującymi pod kontrolą systemu Windows 11 posiadanymi przez Zamawiającego. | Tak,  warunek bezwzględny |  |
| 16. | System nie może zajmować więcej niż 2 portów USB na stanowisku komputerowym. W przypadku braku wolnych portów, Wykonawca zastosuje odpowiednie okablowanie, rozdzielacze, huby USB itp. | Tak,  warunek bezwzględny |  |

**WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymogi** | | **Wypełnia Oferent** |
| 1. | Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024r. | Tak |  |
| 2. | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia ( elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skalibruje oferowany system do makrofotografii na stanowisku pobierania (wykrawania) materiału. Montaż do stołu formalinowego/ściany za stołem – zależnie od warunków miejsca i montażu.  Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu.  Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw | Tak, podać |  |
| 3. | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat | Tak |  |
| 4. | Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski. | Tak |  |
| 5. | Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim | Tak |  |

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego sprzętu, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę –  
 w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

**Oświadczam,** że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego  
funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.  
**Oświadczam,** że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem  
demonstracyjnym i powystawowym.

**Uwagi:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

\* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ