Opis przedmiotu zamówienia na realizację zamówienia

pn. „ Remont łaźni oddziału I - V w budynku penitencjarnym A Zakładu Karnego   
w Iławie”

Nazwa zamówienia według CPV:

45000000 – 7 Kładzenie płytek

45410000 – 4 Tynkowanie

45442100 – 8 Roboty malarskie

45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000 – 6 Roboty izolacyjne

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000 – 7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń łaźni oddziału I – V (łącznie trzy łaźnie), znajdującego się w budynku penitencjarnym A Zakładu Karnego w Iławie przy ul. 1 Maja 14.

W ramach prac remontowych planowane jest (zakres dotyczy jednego pomieszczenia):

* Wykonanie prac przygotowawczo-rozbiórkowych;
* Demontaż starej oraz montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
* Prace murarskie (zamurowanie wnęk cegłą silikatową około 3m3 – 13m2;
* Uzupełnienie brakujących tynków;
* Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz pionowej;
* Wykonanie prac tynkarsko-malarskich;
* Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych – około 220 m2;
* W pozostałych pomieszczeniach lamperia do wysokości 2m z tynku mozaikowego;
* Wykonanie posadzek - gres techniczny ( klasa przystosowana do wymogów pomieszczeń łaźniowych) lub posadzka poliuretanowo – cementowa na pow. około 145m2;
* Sufity podwieszane z paneli PVC w pomieszczeniach mokrych pow. 72 m2;
* Oprawy oświetleniowe hermetyczne wraz z osprzętem o IP minimum 55 wg. załącznika;
* Wykonanie przegród prysznicowych z płyty HPL (wys.2000mm, szer. 800mm, gł. 1200mm)

Rozmieszczenie boksów prysznicowych zgodnie z załącznikiem;

* Montaż 5 szt. drzwi wewnętrznych
* Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUPROF lub PCV
* Kolor profili RAL 9016 Lakierowany typowy
* Kolor okuć: 9R9016 [biały];
* Montaż 2 szt. Grzejników aluminiowych H500 578x1600;
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi;
* Malowanie istniejących pionów centralnego ogrzewania.

UWAGA:

1. Pomieszczenia łaźni zlokalizowane w sąsiedztwie użytkowanych pomieszczeń.

2. Gruz budowlany, śmieci itp. Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sporządzi harmonogram robót do uzgodnienia   
z Inwestorem.