Specyfikacja Warunków Zamówienia

do zapytania ofertowego na:

Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie szafy sterowniczej do dekantera GEA

Kod CPV: 31682210-5

Spis treści

1. Dane Zamawiającego	3

2. Adres strony internetowej za pośrednictwem której odbywać się będzie komunikacja z Zamawiającym	3

3. Tryb udzielania zamówienia	3

4. Opis przedmiotu zamówienia	3

4.1 Parametry techniczne szafy	4

4.2 Wizja lokalna	5

4.3 Montaż szafy	5

5. Szkolenie pracowników	5

6. Wykaz środków dowodowych	5

Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych służących  potwierdzaniu warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego	5

6.1Przedmiotowe środki dowodowe	5

6.2 Podmiotowe środki dowodowe	6

7. Termin wykonania zamówienia, płatność za przedmiot zamówienia	6

7.1 Kary umowne:	6

8. Podstawy wykluczenia Wykonawców:	7

9. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	8

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.	8

12. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69; ustawy PZP	8

13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami	9

14. Termin związania ofertą	9

15. Opis sposobu przygotowywania oferty	9

16. Sposób oraz termin składania ofert	10

17. Termin otwarcia ofert	10

18. Sposób obliczenia ceny	10

19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	10

20. Ochrona danych osobowych.	11

# 1. Dane Zamawiającego

Zamawiającym jest:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią

ul. Michała Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Numer KRS: 0000063428 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 35.267.500,00 zł

NIP: 558-000-14-43

Regon: 090038018

# 2. Adres strony internetowej za pośrednictwem której odbywać się będzie komunikacja z Zamawiającym

Zamawiający informuje, że cała komunikacja dotycząca zamówienia, jak również niezbędne informacje będą dostępne dla zainteresowanych pod następującym adresem strony internetowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo

# 3. Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. Zm.). Ze względu na wartość szacunkową zamówienia, nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1  ustawy Pzp, nie stosuje się procedur w niej określonych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000 zł oraz zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne stosowanym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych lub wariantowych.

Postepowaniu został nadany numer ewidencyjny: a1/8/07/2025

# 4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż fabrycznie nowej szafy sterowniczej do dekantera  GEA 346-00-32 nr seryjny 8007-329 rok produkcji 2011.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i   wykonania fabrycznie nowej szafy sterowniczej,   dostawy  do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nakle nad Notecią ( Lubaszcz), oraz montażu wraz z uruchomieniem.

Zamawiający wymaga przeszkolenia wybranych pracowników z obsługi szafy sterowniczej.

Szafa powinna być wyposażona w przemienniki częstotliwości o mocy dopasowanej do dekantera,  oraz pozostałych  urządzeń takich  jak stacja dozowania flokulantu, pompa osadu ściekowego.

Szafa zostanie zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu w Stacji Odwadniania Osadu zlokalizowanej na ternie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

## 4.1 Parametry techniczne szafy

Zamawiający w treści SWZ podał model urządzenia do którego należy wykonać szafę sterowniczą. Szafa winna być wykonana w następujący sposób  i wyposażona w następujące podzespoły, oraz funkcje

- sterownik PLC kompatybilny z podzespołami szafy sterowniczej

- kolorowy ekran dotykowy 10” w celu obsługi dekantera

- falowniki napędu bębna, śruby, oraz pompy nadawy i polielektrolitu  takich marek jak: Mitsubishi, Hitachi, ABB, Danfoss, Astraada najlepiej podwójnie lakierowane obwody elektroniki

- obudowa wolnostojąca, wykonana z stali

- obudowa wentylowana z obiegiem wymuszonym

- szafa wyposażona w zabezpieczenia termiczne silników

- czujniki temperatur silników

- czujnik drgań dekantera

- czujniki obrotu ślimaka

- czujniki obrotu bębna

- możliwość przyszłego podłączenia szafy pod wizualizację komputerową

- wyjście na stację wapnowania i przewidziane wejście ze stacji wapnowania

- szafa obsługuje: pompę polimeru, pompę osadu, silnik główny dekantera, silnik pomocniczy dekantera, przewidzieć należy jedno miejsce na ewentualne w przyszłości podłączenie przenośnika

- styczniki Siemens,  Eaton, Schneider

- zabezpieczenia „typu S-ki” Siemens, Eaton, Schneider

- moduł kontroli prędkości dekantera

- Sterowanie z panelu dotykowego:

- włączenie/wyłączenie dekantera z możliwością zmiany obrotów, wizualizacją prądu 	silnika	  głównego wraz z wizualizacją obrotów dekantera

- zmiana prędkości różnicowej ślimaka z wizualizacją obciążenia i obrotów

- włączenie/wyłączenie pompy osady z wyświetlaniem przepływu z przepływomierza

- włączenie/wyłączenie pompy polimeru w wyświetleniem przepływu z przepływomierza

- wyświetlanie drgań maszyny

- wyświetlanie temperatur łożysk (przedniego, tylnego)

- cykl płukania maszyny po zakończeniu pracy

Na wszystkie elementy szafy sterowniczej, wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy.

Wykonawca musi posiadać serwis mobilny w celu usuwania usterek i elementów szafy sterowniczej.

## 4.2 Wizja lokalna

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną przedmiotu zamówienia.

W celu odbycia wizji lokalnej, zainteresowana strona powinna zwrócić się poprzez formularz kontaktowy za pośrednictwem portalu  platformazakupowa.pl.

## 4.3 Montaż szafy

Zamawiający wymaga wykonania usługi do 31.10. 2025. Maksymalny przerwa technologiczna może wynosić 5 dni roboczych.  Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków jest obiektem pracującym w systemie 24/7. Zamawiający dopuszcza prace montażowe w godzinach nocnych oraz  w weekendy.

Do zadań wykonawcy należy demontaż obecnie używanej szafy sterowniczej, oraz montaż wraz z uruchomieniem nowej.

# 5. Szkolenie pracowników

Po uruchomieniu szafy sterowniczej, wykonawca przeszkoli wybranych pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia. Po wykonanym szkoleniu, wykonawca przekaże dokumentację od szafy wraz z schematami elektrycznymi.

# 6. Wykaz środków dowodowych

## Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych służących  potwierdzaniu warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

## 6.1Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga przesłania następujących przedmiotowych środków dowodowych:

-  karty katalogowej oferowanych falowników

- karty katalogowej oferowanego sterownika PLC

## 6.2 Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga od wykonawców:

- oświadczenia o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa  ( załącznik nr2.)

- oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

( załącznik nr. 2)

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z SWZ ( załącznik nr 2)

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności  Gospodarczej

# 7. Termin wykonania zamówienia, płatność za przedmiot zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania usługi  do 31.10.2025.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podawania przyczyny.

Po dostarczeniu pojazdu, zamawiający otrzyma od dostawcy fakturę VAT z terminem płatności 30 dni.

## 7.1 Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie terminowo i bez usterek.

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególna staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 8 umowy :

- Strony przyjmują jako obowiązującą formę odszkodowania kary umowne, które mogą być naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy;

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień opóźnienia :

    - za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust.1,

    - w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lub w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy, (jeżeli nie zostało jeszcze wypłacone) lub Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty wyżej wymienionej kary na wezwanie Zamawiającego na jego rachunek bankowy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia ofertowego.

- Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

# 8. Podstawy wykluczenia Wykonawców:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwem, lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego

2) W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

# 9. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Oferty mogą składać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z punktem 8 SWZ, , posiadają działalność gospodarczą, oraz znajdują się na „ Białej liście podatników VAT”

- oferty mogą składać przedsiębiorcy nie będący w konflikcie lub sporze z zamawiającym.

- Nieposiadający zobowiązań finansowych wobec zamawiającego

# 11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Wszelka komunikacja z zamawiającym odbywa się za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl

Link: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo

Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu zapytania nie później niż w ciągu 48h. Pytania należy kierować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Pytania należy kierować najpóźniej do 17.07.2025 roku.

Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2025 roku.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania infrastruktury i sprzętu do komunikacji z zamawiającym. Wszystkie wymagania i informacja odnośnie obsługi portali są dostępne pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny tylko w przypadku pytań o obsługę portalu platformazakupowa.pl.

Wszystkie pytania o przedmiot zamówienia muszą być zadawane za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl

# 12. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69; ustawy PZP

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia okoliczności określonych w art. 65ust1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Cała komunikacja z zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl

# 13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Arkadiusz Wegner tel. 511-134-027 – w sprawach związanych z obsługą portalu platformazakupowa.pl

Łukasz Bezrudczyk tel. 572-349-004

Pytania zadawane telefonicznie będą udzielane w godzinach 7-15 w dni  robocze od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszelkie inne pytania powinny być zadawane zgodnie z punktem 11 SWZ

# 14. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertę przez 14  dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna w momencie otwarcia ofert.

Do czasu upływu terminu składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania oferty.

Od terminu otwarcia ofert wykonawca jest związany ofertą w zakresie realizacji zamówienia w terminie i na warunkach, jakie w niej zaproponował. Oznacza to, że nie może wycofać oferty, ale także nie może jej już zmienić.

Koniec terminu związania ofertą nastąpi  w chwili zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którym jest:

a.   podpisanie umowy w sprawie zamówienia bądź

- unieważnienie procedury.

# 15. Opis sposobu przygotowywania oferty

Ofertę należy przygotować w języku polskim .

-  formularz ofertowy należy uzupełnić wymaganymi informacjami i zamieścić jako załącznik do postepowania.

- oświadczenia wymagane w punkcie 6  SWZ powinny być przesłane w formie skanu z widoczną pieczątką i podpisem wykonawcy

- przedmiotowe środki dowodowe ( zdjęcia) muszą być przesłane wraz z ofertą, zamawiający dopuszcza zarchiwizowanie zdjęć do formatu *.rar lub *.zip

- ofertę należy przesłać przez portal platformazakupowa.pl najpóźniej do 21.07.2025 do godz.8.00

# 16. Sposób oraz termin składania ofert

Oferty należy składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl

Oferty otrzymane w inny sposób niż wskazany nie będą brane pod uwagę.

W przypadku nie zamieszczenia wymaganych załączników wraz z ofertą,  zamawiający  wyznaczy termin i wezwie oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

# 17. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2025 roku

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania oferty bez podawania przyczyny.

Po dokonaniu oferty zamawiający niezwłocznie skontaktuje się z wykonawcą a informacje o dokonanym wyborze umieści na portalu platformazakupowa.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważniania zapytania ofertowego na każdym jego etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

# 18. Sposób obliczenia ceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

cena wykonania zamówienia (netto)  – 100 punktów  oceny oferty;

W przypadku ofert o jednakowej wartości, Zamawiający zwróci się z prośbą do Wykonawców, którzy złożyli oferty o jednakowej wartości do ponownego złożenia ofert.

# 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po dokonaniu wyboru, zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą i zawiadomi o wyborze oferty. Zamawiający ustali termin podpisania umowy, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. Umowa ( załącznik nr 1 ) zostanie podpisana akceptacji Zarządu KPWiK, a informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na portalu platformazakupowa.pl

Każdy z wykonawców  zapoznał się z wzorem umowy ( załącznik nr 1)

# 20. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią;

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Arnoldem Pasztą: e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na prowadzenie obsługi geodezyjnej;

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 288 z późniejszymi zmianami ), dalej „ustawa Pzp”;

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

| Przygotował: Arkadiusz Wegner | Zatwierdził: |
| --- | --- |
| Sprawdził: Łukasz Bezrudczyk | Nakło nad Notecią 8.07.2025 |