**Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP 855-00-24-412, REGON 810 561 303.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:

# „Dostawa autosamplera”

**Zatwierdzam**

Świnoujście, lipiec 2025r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera:**

**Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców**

**Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**

**Wykaz załączników do SIWZ:**

**- załącznik nr 1 –** szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Wykaz załączników do oferty:**

* **załącznik nr 1** - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
* **załącznik nr 2A** - projekt umowy – zakup ratalny,
* **załącznik nr 2B** – projekt umowy – najem z opcją wykupu,
* **załącznik nr 3 -** wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami
* **załącznik nr 4** – oświadczenie o przeprowadzeniu próby,
* **załącznik nr 5** - specyfikacja cenowa poszczególnych elementów dostarczanego autosamplera na potrzeby eksploatacji
* **załącznik nr 6** -oświadczenie że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
* **załącznik nr 7 -** oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
* **załącznik nr 8 –** oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
* **załącznik nr 9 -** oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 514),
* **załącznik nr 10** - oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

**Rozdział I**

**Instrukcja dla Wykonawców**

1. **Zamawiający**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

<http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe>

Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi>

1. **Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami** 
   1. Zamawiający pracuje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
   2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w zakładce „Postępowania” w części dotyczącej niniejszego postępowania.
   3. W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie na Platformie przycisku: Wiadomości.
   4. W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy należy korzystać z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta,** które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.
   5. w sytuacjach awaryjnych - w przypadku braku działania platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [kszczawinska@zwik.fn.pl](mailto:kszczawinska@zwik.fn.pl)
   6. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. **Tryb postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09. 2019r. z późn. zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug>

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

**Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t. j.).**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przenośnego automatu do poboru ścieków ze studzienek kanalizacyjnych – autosamplera wraz z przepływomierzem.

Autosampler musi:

1. posiadać możliwość umieszczenia w studzience kanalizacyjnej (maks. średnica obudowy 600 mm) wraz z systemem mocowania,
2. posiadać możliwość podłączenia dodatkowych sond np. pH, temperatury, przewodności,
3. posiadać możliwość podłączenia przepływomierza,
4. być zaopatrzony w zestaw 24 butelek o pojemności minimum 0,5 l plus zestaw 24 butelek dodatkowo na wymianę,
5. posiadać wbudowany akumulator wraz system ładowania z sieci 230V 50Hz, umożliwiający pracę urządzenia bez zasilania sieciowego przez minimum 24 godziny,
6. być wyposażony w sondy pH, temperatury oraz przewodności. Sondy muszą być integrowane z autosamplerem. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis pomiarów.
7. być wyposażony w czujnik przepływu integrowany z autosamplerem, tj. musi posiadać możliwość automatycznego wyzwalania startu pobierania w momencie wykrycia przepływu,
8. być wyposażony w przepływomierz integrowany z autosamplerem tj. posiadać możliwość automatycznego pobierania próbek w ilości proporcjonalnej do przepływu,
9. mieć możliwość pomiaru pH, temperatury, przewodności oraz sygnalizator przepływu. Poszczególne sondy w zależności od potrzeb powinny być podłączane (integrowane) z urządzeniem. Zamawiający nie wymaga wyposażenia w/w sond w dodatkowe uchwyty mocujące.
   1. Dodatkowe informacje:
10. Zamawiający dopuszcza sondy zespolone to jest sondę pH z sondą temperatury oraz sondę przewodności z sondą temperatury.
11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje montażu autosamplera na stałe, tj. tylko w jednym miejscu. Układ pomiarowy poboru próby będzie instalowany w studzienkach kanalizacyjnych i kanałach otwartych.
    1. Sposób finansowania

Zamawiający dopuszcza dwa wskazane poniżej sposoby finansowania przedmiotu umowy tj.:

1. zakup ratalny autoasmplera. Zapłata za autosampler nastąpi w 12 ratach, tj. pierwsza rata w wysokości 10 % wynagrodzenia netto plus podatek VAT, płatna w terminie 7 dni od dostawy, a następnie 11 miesięcznych równych rat płatnych z góry do dnia 10. każdego miesiąca.
2. najem z opcją wykupu – okres najmu autosamplera 12 miesięcy. Zamawiający po okresie trwania najmu dokona wykupu przedmiotu najmu. Z chwilą zapłaty dwunastego czynszu własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego.

Wykonawca może wybrać jeden z dwóch wskazanych powyżej sposobów finansowania przedmiotu umowy, bądź złożyć ofertę uwzględniającą obie formy finansowania.

* 1. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić 7 pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi dostarczonego autosamplera.
  2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego  zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście.
  3. **UWAGA**

**Wymaga się aby Wykonawca na swój koszt i ryzyko przeprowadził pobór testowy w warunkach rzeczywistych określonych przez Zamawiającego tj. pobór próbki średniodobowej proporcjonalnej do przepływu ścieków w odstępach co najwyżej 2-godzinnych we wskazanym przez Zamawiającego punkcie (studzienka kanalizacyjna u dostawcy ścieków przemysłowych) z jednoczesnymi pomiarami przewodności i pH przepływających ścieków.** Termin przeprowadzenia poboru testowego należy ustalać z kierownikiem Laboratorium Wody i Ścieków – Panią Marią Salamonik nr tel.: 665 127 232. email: msalamonik@zwik.fn.pl Fakt przeprowadzenia próby musi zostać potwierdzony przez pracownika Zamawiającego – **załącznik nr 4 do oferty**

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków**
   1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
2. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

1. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - **Załącznik nr 6 do oferty,**
2. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – **Załącznik nr 7 do oferty,**
3. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **Załącznik nr 8 do oferty,**
4. oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 514) – **załącznik nr 9 do oferty**
5. spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
   1. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7.3. Podstawy wykluczenia

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

2) Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. , z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.2)

4) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 7.3.2), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.3.2), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.

7) Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7.3.6), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł.

8) W zakresie nieuregulowanym w pkt 7.3.6) i 7.3.7) do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

9) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w pkt. 5, stanowią dochód budżetu państwa.

UWAGA!!!: Zamawiający dokonuje weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. za pomocą:

1) ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

2) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014;

4) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1. jest niezgodna z Regulaminem Wewnętrznym w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług,
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

**8. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą w postaci elektronicznej, a następnie dla najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej:**

Poprawnie przygotowana i złożona oferta ( Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

* 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SWIZ – **załącznik nr 1 do oferty,**
  2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
  4. **specyfikację techniczną oferowanego autosamplera w języku polskim.**
  5. zaakceptowany projekt umowy stanowiący **załącznik nr 2A do oferty,**
  6. zaakceptowany projekt umowy stanowiący **załącznik nr 2B do oferty,**
  7. w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i podpisania umowy,
  8. wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do oferty,**
  9. oświadczenie o przeprowadzeniu próby – **załącznik nr 4 do oferty.**
  10. **raport z poboru testowego zawierający co najmniej dane dotyczące ilości przepływających ścieków, pH, temperatury i przewodności pobieranych próbek,**
  11. **przewidywany harmonogram częstotliwości wymiany materiałów eksploatacyjnych – wg wzoru własnego Wykonawcy,**
  12. specyfikacja cenowa poszczególnych elementów dostarczanego autosamplera na potrzeby eksploatacji – **załącznik nr 5 do oferty,**
  13. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – **załącznik nr 6 do oferty,**
  14. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2024, poz. 1822) – **załącznik nr 7 do oferty,**
  15. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **załącznik nr 8 do oferty,**
  16. oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 514) – **załącznik nr 9 do oferty**
  17. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO **– załącznik nr 10 do oferty,**

**W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1., 8.2., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17. ).**

1. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

* 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
  3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.
  4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
  5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera.
  6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

**10. Podwykonawcy**

* 1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w załączniku nr 3 do oferty tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom   
     i podania firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
  3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy **przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus i formularza Wyślij wiadomość.**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej Open Nexus** dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**12. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. **Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:** <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi>, dostępnej również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi pod adresem: <http://zwik.swi.pl/przetargi.html> oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi>. **Korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus przez Wykonawcę jest bezpłatne.**

**Na stronie platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:** <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> **znajduje się instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.**

1. Wszyscy Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia zeskanowanego formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami wyszczególnionymi w pkt 8 siwz. Formularz oferty wraz z załącznikami do oferty należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu podpisanej uprzednio odręcznym podpisem oferty.
2. W przypadku złożenia dokumentów w formie skanu podpisanej uprzednio odręcznym podpisem oferty, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście z dopiskiem na kopercie: **„Dostawa autosamplera”.**
3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego umowy zobowiązany jest do jej podpisania i odesłania do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. Podpisaną w formie elektronicznej umowę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [kszczawinska@zwik.fn.pl](mailto:kszczawinska@zwik.fn.pl)
4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę.
9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 poz. 1233 t.j.)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte/załączone jako oddzielny plik. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne uzasadnienie. Zamawiający zaznacza, że skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga nie tylko ogólnego uzasadnienia, ale także wskazania konkretnych dowodów tj. wykazania, że zastrzeżona informacja jest w swej istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
12. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty na stronie platformy zakupowej Open Nexus.
14. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
15. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.
16. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert.
17. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postepowaniu.
18. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.
19. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**13.**  **Obliczenie ceny oferty**

13.1. Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę **cenę brutto** przedstawioną w Formularzu oferty. Cena oferty powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku, w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Podana cena jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

13.2. Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

13.3. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.

13.4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

13.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

13.6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia o ile nie zajdą przesłanki uwzględnione w pkt. 18.5 SIWZ.

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena brutto przedstawiona w Formularzu oferty – 100 %

**UWAGA!**

* + - 1. **W przypadku złożenia oferty przez podmiot zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT Zamawiający, aby zapobiec nierównemu traktowaniu Wykonawców, doliczy do ceny takiej oferty kwotę wynikającą z obowiązującej stawki podatku VAT. Tak ustalona cena służyć będzie jedynie do oceny ofert. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę zwolnionego z obowiązku płacenia podatku VAT, umowa zawarta zostanie na kwotę faktycznie wynikającą ze złożonej oferty.**
      2. **Zamawiający w pkt. 4.3. SIWZ, wskazał dwa możliwe sposoby finansowania przedmiotu umowy tj.: zakup ratalny oraz najmem z opcją wykupu.**

**W związku z powyższym Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. najtańszą spośród wszystkich ofert nie odrzuconych w ramach toczącego się postępowania niezależnie od sposobu finansowania (czy będzie to zakup na raty czy najem z opcją wykupu).**

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe otrzymają punktację według formuły:

( Cn/Cof.b.)x 100 pkt = ilość punktów, gdzie:

Cn– najniższa cena ,

Cof.b. – cena oferty badanej ,

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Cena zaoferowana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od ceny w uprzednio złożonej ofercie.

**15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w terminiedo dnia **31.07.2025r., do godziny 12:00.**

15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu **31.07.2025r**. **o godzinie 12:20.**

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej.

15.4. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus:

- ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej,

- nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą platformy zakupowej.

**16. Termin związania ofertą**

16.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

16.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# 17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**18. Udzielenie zamówienia**

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

18.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której

wzór stanowi załącznik nr 2A/2B\*(/\*w zależności od sposobu finansowania wskazanego w ofercie najkorzystniejszej), do niniejszej specyfikacji.

**W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.**

18.4. W przypadku niezłożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu w formie pisemnej, w terminie określonym w pkt. 12.4. siwz, przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku złożenia w/w dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

1. jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
2. jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,
3. jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
4. na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
5. w przypadku przestojów lub innych czynników występujących u producenta przedmiotu zamówienia,
6. jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
7. jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych.
   1. Zamawiający ma możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień dodatkowych nieprzekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego:
8. objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości,
9. nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

lub

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w lit. a) do określenia ich wartości Zamawiający przyjmie cenę jednostkową wynikającą z oferty.

Do określenia wynagrodzenia za zamówienia, o których mowa w lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.

# Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części zapytania o cenę RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;
2. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;
4. w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

* telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
* pocztą tradycyjną: na adres Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
* pocztą elektroniczną: na adres e-mail [zwik@zwik.fn.pl](mailto:zwik@zwik.fn.pl); [iod@zwik.fn.pl](mailto:iod@zwik.fn.pl)
* osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.

1. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Rozdział II**

**Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawa autosamplera”,** przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Zarejestrowanym w Sądzie ……………………………………………………….…………………..

(dotyczy: Wykonawców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – należy wskazać właściwy sąd rejestrowy)

…………………………………………………………………………………………………

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Najem ( 12 miesięcy) z opcją wykupu autosamplera** | | | | | **Zakup ratalny autosamplera** | | |
| **Miesięczny czynsz za najem autosamplera brutto w PLN** | **Liczba miesięcy najmu** | **Opłata brutto za najem autosamplera w okresie 12 miesięcy (kol. 1x2)** | **Wartość wykupu** | **Miesięczna rata brutto w PLN** | | **Liczba miesięcy** | **Razem raty brutto w okresie 12 miesięcy (kol. 5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **…………...…….…. PLN netto** | **12** | **…………….…..…. PLN netto** | **…………….…..…. PLN netto** | **…………...…….….. PLN netto** | | **12** | **…………….…..…PLN netto** |
| **…………...……….. PLN brutto** | **……………….….. PLN brutto** | **……………….…... PLN brutto** | **…………...……….. PLN brutto** | | **……………….….. PLN brutto** |
| **Cena brutto podlegająca ocenie - suma wartości brutto z kol. 3 oraz kol. 4** | | |  | **Cena brutto podlegająca ocenie - wartość brutto kol. 7** | | |  |
| **Słownie opłata brutto za najem autosamplera w okresie 12 miesięcy:** | | | | | **Słownie razem raty brutto w okresie 12 miesięcy:** | | |
|  |
| **Słownie wartość wykupu brutto:** | | | | |  |
|  |

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami i wynosi …….%. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, wraz ze szkoleniem 7 pracowników oraz kosztami transportu do Zamawiającego tj. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 – magazyn.
2. termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,
3. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
4. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
5. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,
7. akceptujemy 21-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury VAT,
8. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
9. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (*niepotrzebne skreślić*),

(nazwa lidera)

1. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
2. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................ (*niepotrzebne skreślić*),
3. Zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
4. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 1**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

* 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień,
  5. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik Nr 2A**

**do oferty**

UMOWA Nr ....../2025

z dnia .....................2025r.

zawarta pomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP: 855-00-24-412; REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

..........................................................................................................reprezentowanym przez:

1).....................................................................................

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na **„Dostawa autosamplera”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

### Przedmiot umowy

**§ 1.**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do dostawy nowego przenośnego automatu do poboru ścieków ze studzienek kanalizacyjnych – autosamplera wraz z przepływomierzem.
      2. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot umowy:
    1. posiada możliwość umieszczenia w studzience kanalizacyjnej (maks. średnica obudowy 600 mm) wraz z systemem mocowania,
    2. posiada możliwość podłączenia dodatkowych sond np. pH, temperatury, przewodności,
    3. posiada możliwość podłączenia przepływomierza,
    4. jest zaopatrzony w zestaw 24 butelek o pojemności minimum 0,5 l plus zestaw 24 butelek dodatkowo na wymianę,
    5. posiada wbudowany akumulator wraz system ładowania z sieci 230V 50Hz, umożliwiający pracę urządzenia bez zasilania sieciowego przez minimum 24 godziny,

1. jest wyposażony w sondy pH, temperatury oraz przewodności. Sondy muszą być integrowane z autosamplerem. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis pomiarów.
2. jest wyposażony w czujnik przepływu integrowany z autosamplerem, tj. posiada możliwość automatycznego wyzwalania startu pobierania w momencie wykrycia przepływu,
3. jest wyposażony w przepływomierz integrowany z autosamplerem tj. posiada możliwość automatycznego pobierania próbek w ilości proporcjonalnej do przepływu,
4. ma możliwość pomiaru pH, temperatury, przewodności oraz sygnalizator przepływu. Poszczególne sondy w zależności od potrzeb są podłączane (integrowane) z urządzeniem. Wyposażenie w/w sond w dodatkowe uchwyty mocujące nie jest wymagane.
   * + 1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do przeszkolenia 7 pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi dostarczonego autosamplera.
       2. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
5. Dostawa zostanie zrealizowana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tj. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 – Magazyn w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00.
6. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną na dostarczone urządzenie.

**Osoby odpowiedzialne**

**§ 2.**

1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy (bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Kierownik Laboratorium Wody i Ścieków Maria Salamonik, telefon kontaktowy: 665-127-232, adres e-mail: [msalamonik@zwik.fn.pl](mailto:msalamonik@zwik.fn.pl)

2.Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony WYKONAWCY jest ……………………………………………………………………………….

## Termin wykonania przedmiotu umowy

**§ 3.**

WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy .

## Warunki cenowe

**§ 4.**

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy (zgodnie z ofertą) ustala się w  wysokości ............................... zł brutto , w tym  ........% VAT

słownie brutto.......................................................................................................................

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wytworzeniem, zakupieniem i dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego.

# Warunki płatności

**§ 5.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 14 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego bez uwag.
3. Strony ustalają, że zapłata Wynagrodzenia za przedmiotu umowy nastąpi w ratach, tj. pierwsza rata w wysokości 10 % Wynagrodzenia – tj. …….. zł netto plus podatek VAT, płatna w terminie 7 dni od dostawy, a następnie 11 miesięczne równe raty w wysokości ……. zł plus podatek VAT, płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca kalendarzowego, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Płatność Wynagrodzenia będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o ile obowiązujące przepisy przewidują taki obowiązek, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy wskazany na fakturze, figurujący w wykazie czynnych podatników podatku od towarów i usług (podatek VAT) prowadzonym przez właściwy organ administracji.
5. W przypadku, gdy zapłata dotyczy części zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę, do faktury VAT należy dołączyć fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres wykonany przez Podwykonawcę oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.
8. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: ……………….

**Gwarancja i rękojmia za wady**

**§ 6.**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez wad.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
3. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiajacego, z zastrzeżeniem, że termin usunięcia wady może zostać przez strony przedłużony na piśmie, w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, których czas produkcji jest dłuższy niż 14 dni roboczych.
5. Dla wymienianych czy też naprawianych elementów autosamplera, gwarancja biegnie na nowo od dnia następującego po wymianie bądź naprawie.

**Kary umowne**

**§ 7.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemukarę umowną:

a) za zwłokę w realizacji umowy w umówionym terminie określonym w § 3 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad

2. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 25% wartości netto Umowy.

1. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit a i b Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

**Zamówienia dodatkowe**

**§ 8.**

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych nieprzekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego:

1. objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości,
2. nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

lub

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

1. Do określenia wynagrodzenia:
2. za zamówienia, o których mowa w ust. 1 lit. a) do określenia ich wartości Zamawiający przyjmie cenę jednostkową określoną w załączniku nr 1 do umowy,
3. za zamówienia, o których mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.

#### Postanowienia końcowe

**§ 9.**

* + - 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach:

1. jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
2. jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,
3. jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
4. na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
5. przestojów lub innych czynników występujących u producenta przedmiotu zamówienia,
6. w przypadku okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,
7. jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1061 z późn. zm.).
10. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:
    * 1. umowa,
      2. SIWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami,
      3. oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.
13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- załącznik nr 1 – formularz oferty

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik Nr 2B**

**do oferty**

UMOWA Nr ....../2025

z dnia .....................2025r.

zawarta pomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP: 855-00-24-412; REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

..........................................................................................................reprezentowanym przez:

1).....................................................................................

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na **„Dostawa autosamplera”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

### Przedmiot umowy

**§ 1.**

* + - 1. Przedmiotem Umowy jest najem długoterminowy przez okres 12 miesięcy fabrycznie nowego automatu do poboru ścieków ze studzienek kanalizacyjnych – autosamplera wraz z przepływomierzem z możliwością wykupu po okresie najmu.
      2. Wykonawca gwarantuje, że autosampler będący przedmiotem najmu:
    1. posiada możliwość umieszczenia w studzience kanalizacyjnej (maks. średnica obudowy 600 mm) wraz z systemem mocowania,
    2. posiada możliwość podłączenia dodatkowych sond np. pH, temperatury, przewodności,
    3. posiada możliwość podłączenia przepływomierza,
    4. jest zaopatrzony w zestaw 24 butelek o pojemności minimum 0,5 l plus zestaw 24 butelek dodatkowo na wymianę,
    5. posiada wbudowany akumulator wraz system ładowania z sieci 230V 50Hz, umożliwiający pracę urządzenia bez zasilania sieciowego przez minimum 24 godziny,
    6. jest wyposażony w sondy pH, temperatury oraz przewodności. Sondy muszą być integrowane z autosamplerem. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis pomiarów.

1. jest wyposażony w czujnik przepływu integrowany z autosamplerem, tj. posiada możliwość automatycznego wyzwalania startu pobierania w momencie wykrycia przepływu,
2. jest wyposażony w przepływomierz integrowany z autosamplerem tj. posiada możliwość automatycznego pobierania próbek w ilości proporcjonalnej do przepływu,
3. ma możliwość pomiaru pH, temperatury, przewodności oraz sygnalizator przepływu. Poszczególne sondy w zależności od potrzeb są podłączane (integrowane) z urządzeniem. Wyposażenie w/w sond w dodatkowe uchwyty mocujące nie jest wymagane.
   * + 1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do przeszkolenia 7 pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi autosamplera stanowiącego przedmiot najmu.
       2. Wykonawca gwarantuje, że najmowany przez niego przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

**Osoby odpowiedzialne**

**§ 2.**

1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy (bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Kierownik Laboratorium Wody i Ścieków Maria Salamonik, telefon kontaktowy: 665-127-232, adres e-mail: [msalamonik@zwik.fn.pl](mailto:msalamonik@zwik.fn.pl)

2.Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony WYKONAWCY jest ……………………………………………………………………………….

**Okres najmu i wydanie przedmiotu najmu**

**§ 3.**

1. Usługa, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia ………………………………… .
2. Autosampler określony w § 1 ust. 2 musi zostać wydany Zamawiającemu w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Wydanie autosamplera Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. W chwili wydania autosamplera będzie on sprawdzony pod względem technicznym i gotowości do korzystania.
4. Wykonawca, w chwili wydania autosamplera, zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu na piśmie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z autosamplera.
5. W przypadku ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony autosampler nie spełnia wymogów określonych w SIWZ i Ofercie, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu najmu. W takim wypadku Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie najmu, lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowego autosamplera zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku procedura odbioru zostanie powtórzona, a Wykonawca będzie pozostawać w zwłoce względem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy w związku z odmową odbioru przedmiotu umowy związaną z wykryciem wad przez Zamawiającego.
6. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub dokonanie odbioru przedmiotu najmu, nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań, odstąpienia od Umowy. Umowy.
7. Podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie dowód przekazania przedmiotu najmu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.
8. Za dotrzymanie terminu realizacji, określonego w ust. 1 powyżej, przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.
9. Strony zgodnie oświadczają, iż wpłata 12 kolejnych czynszów najmu wywołuje ten skutek, iż z chwilą zapłaty dwunastego czynszu własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem uiszczenia na rzecz Wykonawcy kwoty stanowiącej wartość wykupu: ………….………….………, bez konieczności składania przez Strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń woli. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego ustalonej wartości 12 raty oraz wartości wykupu wygasa także stosunek najmu łączący Strony. Zamawiający może także w każdej chwili zapłacić na rzecz Wykonawcy kwotę wartości wykupu[[1]](#footnote-1) – w takim wypadku z chwilą zapłaty przedmiotowej kwoty własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego bez konieczności składania przez Strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń woli, z chwilą zapłaty wartości wykupu. Z tą samą chwilą wygasa także stosunek najmu łączący Strony.

Suma kwoty wykupu podanej w ofercie oraz łącznej wartości czynszu najmu jaki Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić, gdyby nie skorzystał z opcji wykupu, to jest przed upływem obowiązywania umowy najmu.

**Oświadczenia Wykonawcy**

**§ 4.**

1. Wykonawca oświadcza, że:.
2. jest właścicielem lub prawnym dysponentem autasamplera określonego w § 1 ust. 1, który jest przedmiotem niniejszej umowy i w chwili wydania będzie posiadał tytuł prawny do dysponowania nim, a zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec osoby trzeciej
3. autosampler określony w § 1 ust. 1 nie posiada wad fizycznych ani prawnych, a jego parametry, cechy techniczne i konstrukcyjne, odpowiadają wszelkim obowiązującym normom i wymaganiom bezpieczeństwa oraz wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.
4. przez cały okres trwania Umowy nie obciąży autosamplera stanowiącego Przedmiot Umowy ograniczonym prawem rzeczowym i nie dopuści do zbycia autosamplera na rzecz osób trzecich.
5. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec osoby trzeciej.
6. Wykonawca odpowiada za zwłokę w realizacji dostawy autosamplera.

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

**§ 5.**

1. Wykonawcy za najem autosamplera w okresie 12 miesięcy przysługuje czynsz najmu w łącznej wysokości ………….…………………… zł netto (słownie: ………….…………………….. złotych), powiększony o należny podatek VAT w wysokości ………….. tj………………….…………….. brutto.

2. Miesięczny czynsz najmu z tytułu najmu za autosampler, o którym mowa w ust. 1, wynosi ……………… zł netto (słownie: …………………….….…………………..…… złotych), powiększony o należny podatek VAT w wysokości ………., tj. ……………………………………………….... brutto.

3. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury za wykonanie przedmiotu Umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy autosamplera sporządzony w dacie wydania nie zawierający żadnych uwag ani zastrzeżeń.

4. Miesięczny czynsz najmu, o którym mowa w ust. 2, będzie płatny z dołu na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych do 10 dnia każdego następnego miesiąca przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy każdorazowo wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę.

5. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 2, za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania najmu wyliczony zostanie proporcjonalnie za rzeczywistą liczbę dni najmu, przyjmując, że jednemu dniu świadczenia w tym miesiącu usługi odpowiada 1/30 (słownie: jedna trzydziesta) miesięcznego czynszu najmu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.

7. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: ……………….

**Prawa i obowiązki stron przy realizacji umowy**

**§ 6.**

Zamawiający ma obowiązek na bieżąco przekazywać Wykonawcy informacje o wszelkich zauważonych niesprawnościach technicznych autosamplera.

Zgłoszenie niesprawności technicznej autosamplera odbywać się będzie telefonicznie na nr ….. lub drogą elektroniczną na adres ……….

Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia autosamplera Wykonawcy w celu kontroli sposobu jego wykorzystania i sprawności technicznej.

W razie awarii autosamplera Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wynajmującego w ciągu

48 h.

5. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji obsługi autosamplera producenta i do przestrzegania warunków gwarancji.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za szkody, a także poniesie koszty, spowodowane użyciem autosamplera w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji określonej w instrukcji użytkowania autosamplera, z wyłączeniem szkód za które odpowiedzialność ponoszą zakłady ubezpieczeń.

4. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać autosampler w należytym stanie, używać go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji.

5. Wykonawca zapewni niezwłocznie autosampler zastępczy o niepogorszonych parametrach w stosunku do przedmiotu umowy w przypadku awarii autosamplera, uniemożliwiającego jego użytkowanie.

**Gwarancja i rękojmia za wady**

**§ 7.**

1. Autosampler stanowiący przedmiot najmu objęty jest 24 miesięczną gwarancją licząc od dnia jego wydania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytułu rękojmi za wady autosamplera do końca pozostałego okresu 24-miesięcznej rękojmi, licząc od momentu przejścia na własność przedmiotu umowy na Zamawiającego.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na autosampler do końca pozostałego okresu 24 miesięcznej gwarancji, licząc od momentu przejścia na własność przedmiotu umowy na Zamawiającego.
4. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne.
5. Z chwilą przejścia na własność przedmiotu umowy na Zamawiajacego, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiajacego, z zastrzeżeniem, że termin usunięcia wady może zostać przez strony przedłużony na piśmie, w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, których czas produkcji jest dłuższy niż 14 dni roboczych.
6. Dla wymienianych czy też naprawianych elementów autosamplera, gwarancja biegnie na nowo od dnia następującego po wymianie bądź naprawie.

**Kary umowne**

**§ 8.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemukarę umowną:
   1. W wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1, w przypadku wypowiedzenia umowy bądź odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
   2. za zwłokę w realizacji umowy w umówionym terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
   4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
   5. w wysokości 5.000,00 zł za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c Umowy, za każdy przypadek naruszenia.

2. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 25% wartości netto Umowy.

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z kwoty przysługującego mu czynszu najmu, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

8. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych należnych na podstawie Umowy.

**Warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy**

**§ 9.**

* + - 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwym przepisach prawa lub w niniejszej Umowie.
      2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminu wydania przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 5, o więcej niż 7 dni kalendarzowych,
2. w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3. w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4. w przypadku naruszenia terminu na przekazanie przedmiotu Zamówienia określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
5. w przypadku niemożności korzystania z przedmiotu umowy przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
   * + 1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o ziszczeniu się przesłanek uprawniających go do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
       2. Wykonawca nie może wstrzymywać wykonania Umowy z jakiegokolwiek powodu.

#### *Postanowienia końcowe*

**§ 9.**

* + - 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach:

1. jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
2. jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,
3. jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
4. na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
5. przestojów lub innych czynników występujących u producenta przedmiotu zamówienia,
6. w przypadku okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,
7. jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1061 z późn. zm.).
10. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:
    * 1. umowa,
      2. SIWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami,
      3. oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.
13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- załącznik nr 1 – formularz oferty

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA**

**Załącznik nr 3**

**do oferty**

Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom przy realizacji zamówienia: pn.: **„Dostawa autosamplera”,**

a) oświadczamy, że część niniejszego zamówienia, zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część zamówienia która będzie zlecona podwykonawcom** | **Nazwa podwykonawcy** | **Procentowy udział wartości części zamówienia zlecanego podwykonawcom** | |
| ………………………………..  ……………………………….. | …………………………………….  …………………………………… | ………………….. | |
| ………………………………..  ……………………………….. | …………………………………….  …………………………………… | ………………….. | |
| % zamówienia, przewidywanego do zlecenia podwykonawcom | |  |

b) oświadczamy, że niniejsze zamówienie, zamierzamy wykonać własnymi siłami (\*)

..................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(\*) niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 4**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: **„Dostawa autosamplera”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że w dniu ……………… przeprowadziliśmy wymagane próby.

............................................... ...................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

……………………………………………………….

**podpis pracownika Zamawiającego**

**uczestniczącego podczas wykonywania przez Wykonawcę prób**

**Załącznik nr 5**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**Specyfikacja cenowa poszczególnych elementów dostarczanego autosamplera na potrzeby eksploatacji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4**  **(2x3)** |
| 1. | przenośny automat do poboru ścieków ze studzienek kanalizacyjnych (w tym jeden zestaw 24 butelek o pojemności min. 0,5l) | szt. | 1 |  |  | |
| 2. | sonda pH integrowana z autosamplerem/\* | szt. | 1 |  |  | |
| 3. | sonda temperatury integrowana z autosamplerem/\*/\*\* | szt. | 1 |  |  | |
| 4. | sonda przewodności integrowana z autosamplerem/\*\* | szt. | 1 |  |  | |
| 5. | Sonda pH zespolona z sondą temperatury integrowana z autosamplerem/\* | szt. | 1 |  |  | |
| 6. | Sona przewodności zespolona z sondą temperatury integrowana z autosampolerem/\*\* | szt. | 1 |  |  | |
| 7. | zestaw 24 butelek o pojemności min. 0,5 l | kpl | 1 |  |  | |
| 8. | czujnik przepływu integrowany z autosamplerem | szt. | 1 |  |  | |
| 9. | przepływomierz integrowany z autosamplerem | szt. | 1 |  |  | |

/\* w przypadku zaoferowania sondy pH zespolonej z sondą temperatury, Wykonawca nie wypełnia pozycji 2 oraz 3. Cenę należy wpisać w pozycji 5.

/\*\* w przypadku zaoferowania sondy przewodności zespolonej z sondą temperatury, Wykonawca nie wypełnia pozycji 3 oraz 4. Cenę należy wpisać w pozycji 6.

............................................... ...................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 6**

**do oferty**

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn**.: „Dostawa autosamplera”**, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

............................................... ...................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 7**

**do oferty**

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Dostawa autosamplera”,** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2024, poz. 1822).

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 8**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Dostawa autosamplera”**, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

a) nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne /\*

b) posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /\*

............................................... ..................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

\*/ należy skreślić ppkt. a lub ppkt. b

**Załącznik nr 9**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Dostawa autosamplera”** i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na  
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie  
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 514).

............................................... ..................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 10**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

............................................... ..................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. [↑](#footnote-ref-1)