|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **(kol.4 x kol.5)** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Część IV Dostawa klucza dynamometrycznego** | | | | | | |
| **1.** | **KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY**  **SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE:**    **ZAKRES MOMENTU SIŁY 4-40 NM;**  **KIERUNEK PRACY: LEWO, PRAWO;**  **NAJWIĘKSZY DOPUSZCZALNY BŁĄD POMIARU: 2%**  **TYP KLUCZA: WSKAZUJĄCY CYFROWY** | **Szt.** | **1** |  |  |  |