Załącznik nr 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU - uszczegółowienie)

Nazwa zadania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw, tj. urządzenia zabawowego – tyrolki oraz tablicy informacyjnej, na działkach o nr. ew. 1/39, 2/46 w obrębie ew. 0304 przy Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski w Bydgoszczy.

Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje się na działce o nr. ew. 1/39, 2/46 w obrębie ew. 0304 przy Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski w (obszar inwestycji oznaczony na mapie zał. nr 3).

Inwestor

MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV 74222000 – 1 Usługi projektowania architektonicznego,

CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę,

CPV 45111291 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

CPV 45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

CPV 45112700 – 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,

CPV 45112710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

CPV 45112720 – 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

CPV 45223800 – 4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,

CPV 77314100 – 5 Usługi w zakresie trawników.

Spis treści:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

- Lokalizacja.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia/zakres robót budowlanych

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Część informacyjna

- Załączniki

- Wzór znaku i treść informacji o wykonaniu zadania w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).

Program opracowała: 	Magdalena Janiak Główny Specjalista WIM UMB

Data opracowania: 		czerwiec 2025 r.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw tj. urządzenia zabawowego – tyrolki oraz tablicy informacyjnej, 
na działkach o nr. ew. 1/39, 2/46 w obrębie ew. 0304 przy Placu Świętego Wojciecha 
na os. Piaski w Bydgoszczy.

- Lokalizacja

Planowana budowa placu zabaw przewidziana jest na terenie zielonym przy 
Placu Świętego Wojciecha przy ul. Komierowskiej/Smukalskiej w Bydgoszczy, na terenie działki o nr ew. 1/39, 2/46 w obrębie ew. 0304, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, na terenie wskazanym na mapie zasadniczej (o powierzchni ok. 90 m2). Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie istniejącej ścieżki zlokalizowanej 
w południowo-zachodnie części placu, zgodnie z załącznikiem graficznym (zał. 3 mapa 
z lokalizacja placu zabaw.

Na terenie inwestycji nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia i zakres robót budowlanych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie koncepcji funkcjonalnej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, zgłoszeń.

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych 
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu 
do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

- Zrealizowanie robót budowlanych i zrealizowanie wszystkich niezbędnych czynności 
do dopuszczenia do użytkowania obiektu w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentacje techniczną.

Zamówienie obejmuje:

- Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Zamawiającego (Wydział Inwestycji Miasta UMB), Wnioskodawcę (z programu Bydgoski Budżet Obywatelski) i Użytkownika (Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB) w zakresie rozmieszczenia elementów/urządzeń zagospodarowania terenu dla potrzeb budowy placu zabaw (w wersji papierowej 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.; w tym min. 2 wizualizacje 
w rozszerzeniu  jpg o rozdzielczości  minimum 1700 x 1000 pikseli),

- Opracowanie projektu budowlanego (zagospodarowanie działki, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny)  -  plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 i/lub 1:1000 wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania przez Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych i  uzyskaniu ich przez Zamawiającego – wersja papierowa: 4 egz., na 2 elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji, pliki rysunków w formacie dxf);

- Przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2egz. z tym, 
że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji elektronicznej – w rozszerzeniu .ath),

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz 
z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) -wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.,

- Przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację inwestycji (wersje papierowe – 4 egz., na nośniku elektronicznym/ płyta CD-R: 2 egz.),

- Innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, 
np. projekty dotyczące usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu 
na czas budowy, niezbędnych wycinek drzew i krzewów uzgodnionych z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.)

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających 
z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

- Wykonanie robót przygotowawczych, w tym: wytyczenie geodezyjne w terenie, pielęgnacja i zabezpieczenie zieleni istniejącej,

- Dostawa z montażem uradzenia zabawowego - tyrolki,

- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania oraz inwestycji wykonanej z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (Program BBO),

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Przedłożenie certyfikatów bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych jeżeli 
ww. certyfikaty stracą ważność przed upływem terminu okresu odpowiedzialności wykonawcy za wady urządzeń i robót budowlanych – wykonawca ma obowiązek 
je uaktualnić i dostarczyć użytkownikowi (WGK).

- Wykonanie certyfikowanego audytu bezpieczeństwa po montażu urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, w tym normami (PN-EN),

- Dostarczenie i przekazanie zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych 
do zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą prawo budowlane.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Planowane zamierzenie dotyczy terenu zielonego na działce o nr ew. 1/39, 2/46 w obrębie 
ew. 0304 przy Placu Świętego Wojciecha przy ul. Komierowskiej/Smukalskiej 
w Bydgoszczy, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

- Teren inwestycji nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- W obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajdują się podziemna linia instalacji wodociągowej. W przypadku konieczności/kolizji projekt należy uzgodnić z gestorem sieci, a prace przeprowadzać z należytą ostrożnością..

- Należy rozpoznać warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn.zm.).

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Informacje i wymagania ogólne.

Celem zadania jest budowa placu zabaw przewidziana jest na terenie zielonym przy 
Placu Świętego Wojciecha przy ul. Komierowskiej/Smukalskiej w Bydgoszczy, na terenie działki o nr ew. 1/39, 2/46 w obrębie ew. 0304, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz.

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- Opracować koncepcję funkcjonalną,

- Wykonać dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotować dokumenty i wnioski w zakresie uzyskania przez Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację inwestycji.

- Wykonać roboty budowlane i prace porządkowe,

- Wykonać dostawę i montaż urządzenia i tablicy informacyjnej,

- Sprawować nadzór autorski przez osoby uprawnione,

- Przekazać komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia o zakończeniu budowy 
oraz przekazania i dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania (w tym powykonawcze zestawienia kosztów),

- Przeprowadzić szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń i wyposażenia.

Budowa placu zabaw obejmuje powstanie dodatkowej strefy aktywności dla okolicznych mieszkańców. Obiekt winien być zaprojektowany i wykonany jako ogólnie dostępny, bezobsługowy, całoroczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz wandaloodporny.

Zastosowane urządzenia powinny być trwałe i bezpieczne, inspirujące do zabawy 
oraz wizualnie ciekawe i estetyczne. Dopuszcza się urządzenia różnych producentów 
przy zachowaniu określonych w przedmiocie zamówienia funkcji.

Dojście do planowanego placu zabaw planuje się z istniejących ciągów komunikacyjnych. 
Planowany plac zabaw winien wtapiać się w charakter działki i nawiązywać kolorystyką do natury, drzew pobliskiego lasu sosnowego.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wizualizacje poglądowych urządzeń spełniających oczekiwania Zamawiającego – 
na załączonych rysunkach. Gabaryty urządzeń mogą się różnić od oczekiwanych przez Zamawiającego o +- 10%

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji, projektu zagospodarowania z elementem zabawowym i tablica informacyjną dla potrzeb wykonania robót budowlanych w ramach budowy (uzgodnionego z Zamawiającym, Wnioskodawcą (z programu Bydgoski Budżet Obywatelski) 
i Użytkownikiem (Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB) po zawarciu umowy 
i wykonanego na mapie do celów projektowych.

- Przygotowanie terenu budowy. Teren budowy winien zostać wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót. Ziemia oraz grunt z wykopów może zostać wykorzystana w ramach robót budowlanych, po określeniu jego parametrów oraz stwierdzeniu przydatności, ewentualny nadmiar należy usunąć w ramach podpisanej umowy.

- Zagospodarowanie terenu. Teren zielony przeznaczony pod budowę należy oszczędnie zagospodarować przestrzenią z uwagi na występujące w pobliżu drzewa i krzewy, które 
w miarę możliwości należy zachować.

- Elementy małej architektury. Zastosowane urządzenia powinny być trwałe, bezpieczne oraz ciekawe i estetyczne wizualnie. Dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w przedmiocie zamówienia funkcji oraz minimalnych wymiarów, materiałów. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym:

- tablica informacyjna z regulaminem oraz informacją Programu BBO - 1 kpl. (według wzoru);

- zjazd rurowy wolnostojący – tyrolka – 1 szt.

Urządzenie zabawowe składające się z podstawowych elementów, jak min. 12 słupów, 
2 podestów, rury zjazdowej, siedziska wraz z wózkiem zjazdowym.

Dane techniczne:

- wymiary (dług. x szer. x wys.) [m]:	 min.		16,20 x 5,00 x 3,80

- strefa bezpieczeństwa [m]:		min.	22,00 x 4,30

- wysokość swobodnego upadku [m]:		 max 0,99

Przykładowa wizualizacja

- słupy i konstrukcja podestów:

słupy nośne: min. 88,9 x 3,6 mm; Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na warunki atmosferyczne.

- Rura zjazdowa:

stal nierdzewna AISI304. Rura o średnicy min. 60,3 x 2,9 mm

- Podest:

wykonane z tworzywa HPL barwionego w masie grubości min. 10,0 mm – o powierzchni antypoślizgowej.

- Siedzisko:

konstrukcja aluminiowa, pokryta miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach o średnicy min. 6 mm ze stali nierdzewnej osłoniętym gumową powłoką.

- Wózek zjazdowy:

stal nierdzewna AISI304.

- Śruby:

wszelkie śruby, mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych wykonane ze stali nierdzewnej, zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

- Nawierzchnia bezpieczna. trawa, darń lub zwykła miękka gleba zgodnie z HIC.

- Tablica informacyjna. W widocznym miejscu przy wejściu na teren placu zabaw musi zostać umieszczony regulamin korzystania w formie wolnostojącej tablicy 
na fundamencie. Należy zaprojektować i wykonać tablice informacyjne zawierające regulamin użytkowania placu zabaw. Na terenie placu powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca napis o treści: strefa aktywności wyposażona w ramach programu pn. „Bydgoski Budżet Obywatelski” oraz regulamin określający zasady 
i warunki korzystania, wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu, numery telefonów alarmowych. Konstrukcja w całości wykonana z ekologicznego materiału barwionego w masie. Treść regulaminu - nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsją odporną na promienie UV - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. W treści regulaminu należy umieścić również informację o realizacji inwestycji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (forma znaku i treść informacji – wg załącznika). Obowiązuje zakaz umieszczania elementów reklamowych i danych teleadresowych na urządzeniach 
i obiektach małej architektury przy inwestycjach realizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

- Ogrodzenie – Nie przewiduje się budowy ogrodzenia.

- Instalacje. Na tym etapie wykonania robót budowlanych nie przewiduje się projektowania i wykonania instalacji zewnętrznych, tj. np. sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych czy elektrycznych.

- Wytyczne ogólne. Roboty montażowe i prace porządkowe należy prowadzić 
z uwzględnieniem wytycznych Użytkownika terenu (Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB).

- Audyt bezpieczeństwa. Po montażu urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych należy wykonać certyfikowany audyt bezpieczeństwa przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu umowy 
z obowiązującymi przepisami, w tym normami (PN-EN).

- Wymagania ogólne wykonania placu zabaw:

- Powinien posiadać minimum 60 miesięczny okres gwarancji,

- Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

- Powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny,

- Powinien być rozmieszczony na terenie zielonym rekreacyjnym w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy elementami i urządzeniami,

- Wszystkie urządzenia powinny mieć aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na materiał, z którego zostały wykonane.

- Wymagania ogólne dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiot zamówienia powinien być:

- Zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, 
a w szczególności z przepisami wynikającymi z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM), Wnioskodawcę (z programu Bydgoski Budżet Obywatelski), Użytkownika (WGK UMB) i Plastyka Miejskiego, na etapie opracowywania  projektów budowlanych i wykonawczych, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

- Zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu 
mają służyć,

- możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych 
nie gorszych niż wskazane w tej dokumentacji.

- Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi 
w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy tj. numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa dokumentu np. 001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,

- wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”,

przykładowe zestawienie dokumentacji:

| LP. | NAZWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| 001 | PB | PZT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 002 | PB | PAB | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |
| 003 | PB | PT | PROJEKT TECHNICZNY |
| PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWANYCH |  |  |  |
| KOSZTORYS INWESTORSKI |  |  |  |
|  | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |
| 001 | STWIOR |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 002 | STWIOR |  | BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA |
| … | … |  | ….. |

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane, jako nazwy skrócone 
(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na płycie CD.

- Dane wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji:

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Elementy wyposażenia placu zabaw należy projektować w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od budynków i ulic, uwzględniając jednocześnie przebieg istniejącej infrastruktury technicznej oraz istniejący drzewostan (ewentualne zbliżenie i rozwiązania projektowe w zakresie ochrony infrastruktury uzgodnić z gestorami sieci w Bydgoszczy).

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Inwestycja realizowana jest na podstawie Planu Inwestycyjnego, dział 900 rozdział 90095 
pn.: Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – Rewitalizacja Parku Św. Wojciecha na os. Piaski (Program BBO).

- Obiekt planuje się zlokalizować na działce o nr. ew. 1/39, 2/46 w obrębie ew. 0304 przy Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski w Bydgoszczy – stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji rozmieszczenia urządzeń 
oraz zaprojektowania wybranych przez Zamawiającego i Użytkownika rozwiązań.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami wynikającymi z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
 w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześnie 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury w dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Inne przepisy i normy budowlane związane z planowaną inwestycją.

- Wszystkie prace/roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiały muszą 
być fabrycznie nowe i posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów. Wszystkie urządzenia edukacyjne, zabawowe 
i rekreacyjne oraz nawierzchnie zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1176, 
PN-EN 1177.

- ZAŁĄCZNIKI

Wzór znaku i treść informacji o wykonaniu zadania w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).