**Szczegółowy wykaz punktów pomiarowych podlegających pomiarom elektrycznym w obiektach administrowanych przez GZ Chełm 32 WOG Zamość.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Obiekt, nr budynku | Kompleks wojskowy | Pomiar RCD | Samoczynne wyłączenie zasilania | Rezystancja izolacji | Rezystancja uziemień | Pomiar ciągłości przew. ochronnych | Ośw.  awaryjne | Jednostka miary | Razem  Ilość  pomiarów na obiekcie | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Bud. Nr 9 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 89 | 95 | 95 | - | 8 | 23 | pom. | 310 | I+IIp, RG, wlz |
| 2 | Bud. Nr 11 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 29 | 96 | 42 | - | 3 | 27 | pom. | 197 | Mag. Śr. Boj. |
| 3 | Bud. Nr 17 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 5 | 32 | 36 | - | 5 | - | pom. | 78 | Akum. |
| 4 | Bud. Nr 17 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 28 | 56 | 56 | - | 5 | - | pom. | 145 | WOR |
| 5 | Bud. Nr 42 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 6 | 79 | 79 | - | 3 | - | pom. | 167 | Warsztat SOI |
| 6 | Bud. Nr 63 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 9 | 41 | 41 | - | 2 | 2 | pom. | 95 | PST |
| 7 | Bud. Nr 65, 77 | Chełm, ul. Lubelska 139 | 4 | 17 | 17 | - | 3 | - | pom. | 41 | Bud., wiata mps |
| 8 | Bud. Nr 70 | Chełm, ul. Lubelska 139 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | pom. | 28 | Garaż |
| 9 | Sieć kablowa nn. obwodnicy ośw. | Chełm, ul. Lubelska 139 | - | 63 | 63 | 63 | - | - | kpl. | 189 | Odcinki – tras kabl. |
| 10 | Sieć kablowa nn. zasilania bud. | Chełm, ul. Lubelska 139 | - | 50 | 50 | - | - | - | kpl | 100 | Odcinki – tras kabl. |
| 11 | Kontenery mieszkalne | Chełm, ul. Lubelska 139 | 130 | 1258 | (1128+25) =1153 | - | - | 90 | pom. | 2631 | komp. saperów |
| 12 | Kontenery sanitarne | Chełm, ul. Lubelska 139 | 10 | 130 | 130 | - | - | - | pom. | 270 | komp. saperów |
| 13 | Bud. Nr 1 | Chełm, ul. Lubelska 168 | 2 | 18 | 18 | - | 2 | - | pom. | 40 | Biuro przepustek |
| 14 | Bud. Nr 9 | Chełm, ul. Lubelska 168 | 4 | 55 |  |  |  | 17 | pom. | 76 | Kuchnia właściwa |
| 15 | Bud. Nr 35 | Chełm, ul. Lubelska 168 | 75 | 191 | 225 | - | 2 | - | pom. | 493 | Garaż |
| 16 | Bud. Nr 1 | Srebrzyszcze Strzelnica | 5 | 18 | 14 | - | - | - | pom. | 37 | Punkt obserw. |
| 17 | Bud. Nr 2 | Srebrzyszcze Strzelnica | 5 | 18 | 15 | - | - | - | pom. | 38 | Bud. szkoleniowy |
| 18 | Bud. Nr 3 | Srebrzyszcze Strzelnica | 3 | 29 | 24 | - | 1 |  | pom. | 57 | Stanowisko dowodzenia |
| 19 | Bud. Nr 12 | Srebrzyszcze Strzelnica | 18 | 46 | 27 | - | 3 |  | pom. | 94 | Tarczownia, socj.-szkol. |
| 20 | Bud. Nr 13 | Srebrzyszcze Strzelnica | 1 | 2 | 2 | - | - | - | pom. | 5 | Wiata |
| 21 | Bud. Nr 14 | Srebrzyszcze Strzelnica | 1 | 8 | 7 | - | - | - | pom. | 16 | Wiata cz. broni |
| 22 | Bud. Nr 15 | Srebrzyszcze Strzelnica | 1 | 4 | 4 | - | 1 |  | pom. | 10 | Wiata  amunic. |
| 23 | Bud. Nr 16 | Srebrzyszcze Strzelnica | 6 | 19 | 18 | - | 1 |  | pom. | 44 | Schron |
| 24 | Bud. Nr 17 | Srebrzyszcze Strzelnica | 31 | 32 | 32 | - | 1 |  | pom. | 96 | Schron |
| 25 | Bud. Nr 18 | Srebrzyszcze Strzelnica | 6 | 11 | 19 | - | 1 |  | pom. | 37 | Schron |
| 26 | Bud. Nr 19 | Srebrzyszcze Strzelnica | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  | pom. | 4 | Wiata  med. |
| 27 | Bud. Nr 20 | Srebrzyszcze Strzelnica | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  | pom. | 4 | Wiata |
| 28 | Bud. Nr 21 | Srebrzyszcze Strzelnica | - | 2 | 2 | - | 1 |  | pom. | 5 | Zbiornik ppoż. |
| 29 | Sieć kablowa nn. obwodnicy ośw. | Srebrzyszcze Strzelnica | - | 23 | 23 | 23 | - | - | kpl | 69 | Odcinki – tras kabl. |
| 30 | Sieć kablowa nn | Srebrzyszcze Strzelnica | - | 31 | 31 | - | - | - | kpl | 62 | Odcinki – tras kabl. |
| 31 | Instalacje ujęcia wody RSw | Srebrzyszcze Strzelnica | - | 4 | 4 | - | 2 | - | pom | 10 | Studnia |
| 32 | Kontenery mieszkalne | Włodawa ul. Sztabowa | 104 | 1040 | 1144 | - | - | 104 | pom. | 2392 | 19NBOT |
| 33 | Kontenery socjalne | Włodawa ul. Sztabowa | 23 | 230 | 253 | - | - | 23 | pom. | 529 | 19NBOT |
| 34 | Kontenery sanitarne | Włodawa ul. Sztabowa | 11 | 66 | 72 | - | - | - | pom. | 149 | 19NBOT |
| **RAZEM** | | | **608** | **3773** | **3705** | **93** | **53** | **286** | **-** | **8515** | - |