Grodzisk Mazowiecki,

Zamówienie : wymiana styropianu i papy na dachu zbiornika wody uzdatnionej Stacja Uzdatniania Wody Dąbrówka.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana styropianu i papy na dachu zbiornika wody uzdatnionej na terenie stacji SUW Dąbrówka.

W tym celu należy:

- zdjąć nieprawidłowo wykonaną - istniejącą warstwę ocieplenia oraz izolację z papy,

- średnica zbiornika 12,9m,

- w przypadku konieczności prawidłowego wykonania prac zdemontować istniejącą balustradę, obróbki nadrynnowe, instalację piorunochronną oraz inne urządzenia tego wymagające wraz z ponownym ich montażem po zakończeniu prac,

- ułożenie ocieplenia dachu z płyt styropianowych EPS 100 lub XPS w dwóch warstwach ze spadkiem 0,5% od środka zbiornika na boki,

- wysokość wymurowanego wieńca z cegły (najniższy punkt ocieplenia)- wykonanego po zewnętrznym obrysie zbiornika – 15cm,

- ułożenie 2x papa termozgrzewalna odporna na promienie UV, ułożenie na zakład,

- obrobienie i zaizolowanie wszystkich istniejących urządzeń na dachu,

Wszystkie powstałe podczas robót odpady są własnością wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do utylizowania ich zgodnie z ustawą o odpadach.

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną - kontakt Sylwia Horabik tel. 785 041 219

Adres obiektu to Chlebnia, Dąbrówka gmina Grodzisk Mazowiecki.

Termin realizacji do 15 grudnia 2025r.