| Lp. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |  |
| --- | --- | --- |
| Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) - Oferowany model: ………………………………………………….. - Producent: …………………………………………………………….. - Nr. kat: ………………………………………………………………….. |  |  |
| Poniżej wymienione parametry i funkcje są wymagane w zakresie min. Wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Zamrażarka niskotemperaturowa do przechowywania i transportu materiałów biologicznych |  |  |
|  | Wymagane parametry techniczne | Parametr oferowany (należy opisać oferowany parametr) |
| 1. | Minimalny zakres temperatur roboczych: od -20 °C do - 86°C |  |
| 2. | Pojemność użytkowa : maksymalna 25 litrów |  |
| 3. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (S x G x W): 692,5 x 350x460 mm |  |
| 4. | Maksymalne wymiary wewnętrzne (S x G x W): 332x221x340 mm |  |
| 5. | Maksymalne zużycie energii: do 280 W |  |
| 6. | Masa własna: nie większa niż 21 kg |  |
| 7. | Poziom hałasu: nie większy niż 45 dB (A) |  |
| 8. | Certyfkaty jakości: CE, TUV |  |
| 16. | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji mim 2024 |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące na całość zaoferowanego sprzętu |  |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przenośnią zamrażarkę niskotemperaturową  do siedziby Zamawiającego. Dostarczony zamrażarka musi być kompletna i zgodna z  opisem w powyższej tabeli. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania zamrażarki, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów       w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.	Oświadczam, że:

a)	oferowana przenośnia zamrażarka niskotemperaturowa  nie jest technologicznie przestarzała,

b)	sprawdziłem i pozyskałem informacje, że w stosunku do oferowanej przenośnej zamrażarki niskotemperaturowej  nie została podjęta decyzja o  wycofaniu ze sprzedaży lub wsparcia technicznego,

c)	świadomie nie zatajam posiadanych przeze mnie/moją firmą informacji, że oferowany produkt w znanym przeze mnie terminie ma zostać wycofany z produkcji/wsparcia technicznego, co naraziłoby Zamawiającego na dokonanie niegospodarnego zakupu w ramach przedmiotowego postępowania.

Termin dostawy do dnia 29.08.2025

Płatność na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji dostawy 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnej faktury wystawionej w oparciu o podpisany protokół odbioru