OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest:  Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, orzeczenia technicznego, inwentaryzacji konserwatorskiej,  budynku nr 6 w ramach zadania: „ Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 6 przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”

- Opis stanu istniejącego.

Budynek nr 6 znajduje się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, w zabytkowym zespole dawnego szpitala garnizonowego przy Al. Warszawskiej 30 w Olsztynie (działka 26). Zespół ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej zgodnie z art.22  ustawy z 23 lipca  2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przedmiotowy budynek to w części zachodniej obiekt parterowy, w części wschodniej piętrowy,  niepodpiwniczony. W pomieszczeniach budynku odbywają się zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego. Użytkownik uskarża się na wadliwie działająca wentylację.

Dnia 05.07.2025r. dla przedmiotowego budynku Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie (IZNR.5183.2024.lw, nr pisma 6155/2024).

- Założenia:

W związku z koniecznością opracowania  dokumentacji projektowej na modernizację wentylacji i klimatyzacji w ramach niniejszego zamówienia  przewiduje się wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,  orzeczenia technicznego, inwentaryzacji konserwatorskiej. Wykonane  opracowanie stanowić będą podstawę do wykonania projektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy budynku w części parterowej wynosi ok.: 525m2,

Powierzchnia zabudowy budynku w części piętrowej wynosi ok.: 200m2,

W załączeniu znajduje się załącznik graficzny określający zakres opracowania.

granica opracowania

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

- Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, składającą się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą opis rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych, funkcjonalno-użytkowych, materiałowych. Cześć rysunkowa powinna zawierać rzuty z układem pomieszczeń, przekroje, elewacje, zagospodarowanie terenu.

- Orzeczenie techniczne, składające się m. in. z opisu i charakterystyki obiektu, opisu badanych elementów, np. ścian, stropów, dachu, dokumentacji fotograficznej i rysunkowej, oceny rozwiązań technicznych i technologicznych, wnioski i zalecenia,

- Inwentaryzację konserwatorską, składającą się  z części opisowej i rysunkowej, zawierającą opis stanu zachowania obiektu: rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych,  instalacyjnych, funkcjonalno-użytkowych, materiałowych, informacji o historii obiektu, związkach z wydarzeniami historycznymi, zastosowanych materiałach i narzędziach, dokumentację fotograficzną, sformułowanie wytycznych do projektowania i dla dalszego postępowania konserwatorskiego.

Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w:

- 2 egz. – Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana  w formie papierowej,

- 2 egz. – Orzeczenie techniczne  w formie papierowej,

- 2 egz. – Inwentaryzacja konserwatorska  w formie papierowej,

- 2 egz. – Całość dokumentacji w formie elektronicznej na pendrive, format:  .pdf, .dwg, .ifc

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu sprawdzenia warunków wykonania prac. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu:

89/523-37-87, kom.: 514 877 363,  Inspektor Lech Kotlewski,

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie  do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.

Olsztyn, dnia 07.08.2025r.		dr inż. Lech Kotlewski