**Załącznik nr 2**

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI**

**ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy usunięcia przecieku pokrycia dachowego w budynku IV KP KMP w Łodzi.**

ADRES LOKALIZACJI:

**IV KP KMP**

**ul. Kopernika 29/31**

**90-545 Łódź**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Lokalizacja przecieku ,
2. Usunięcie przecieku i zabezpieczenie połaci dachowej w miejscu naprawy
3. Usuniecie ew. odpadów i usuniętych elementów pokrycia dachowego we własnym zakresie
4. Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty przyjęcia zamówienia.

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.