**Załącznik nr 2**

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI**

**ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy naprawy przecieku pokrycia dachowego w budynku PdOZ KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28**

ADRES LOKALIZACJI:

**PdOZ KMP**

**ul. Sienkiewicza 28**

**90-114 Łódź**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Lokalizacja przecieków, wykonanie napraw obróbki 3 kominów wentylacyjnych, montaż okapników/osłon otworów wentylacyjnych w kominach wentylacyjnych
2. Usunięcie przecieków i zabezpieczenie połaci dachowej w miejscach naprawy
3. Usuniecie ew. odpadów i usuniętych elementów pokrycia dachowego we własnym zakresie
4. Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty przyjęcia zamówienia.

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.