WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZACYCH W ZAKRES KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM

Wykonawca zobowiązany jest:

- przestrzegać instrukcji konserwacji urządzeń dźwigowych,

- utrzymywać urządzenia dźwigowe w stanie technicznie sprawnym (w razie awarii czas reakcji 45 minut od otrzymania zgłoszenia) z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych, napraw, remontów,

- usuwać na bieżąco usterki i nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu poddawać urządzenia dźwigowe konserwacji i przeglądowi,

- bezzwłocznie informować Zamawiającego o zauważonych przy pracy urządzeń dźwigowych,  usterkach wymagających ich zatrzymania  w celu przeprowadzenia remontu,

- brać udział w badaniach okresowych i nadzwyczajnych,

- zapewniać całodobowy dyżur

- wykonać raz w roku pomiar elektryczny konserwowanego urządzenia w terminie wskazanym w wykazie dźwigów do konserwacji