## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zaproszenia
do złożenia oferty cenowej
Znak: Z/ST/10/25
Formularz cenowy
PAKIET 1 - Rękawy papier-folia oraz pozostałe opakowania sterylizacyjne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol | 23
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem |  |  | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) |  |  | 0
1 | Papier miękki niebieski 500x500, 500 szt. w opakowaniu | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Papier krepowy zielony 500x500, 500 szt. w opakowaniu | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Włóknina przekładana 750x750, 240 szt. w opakowaniu | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Włóknina przekładana 900x900, 200 szt. W opakowaniu | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 19 mm x 50m | rolka | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękaw papier-folia 50 mm x 200 m | rolka | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękaw papier-folia 100 mm x 200 m | rolka | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękaw papier-folia 150 mm x 200 m | rolka | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rękaw papier-folia 200 mm x 200 m | rolka | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rękaw papier-folia 250 mm x 200 m | rolka | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękaw papier-folia 100x50mm x100m | rolka | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Rękaw papier-folia 150x50 mm x100m | rolka | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Rękaw papier-folia 200x55 mm x100m | rolka | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Rękaw papier-folia 250x65 mm x100m | rolka | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Sprawdzian służący do kontroli prawidłowości doboru parametrów temperatury i nacisku w czasie zgrzewania. Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe opakowanie 250 szt. | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 2 - Testy kontroli procesu sterylizacji
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Pakiet testowy Bowiego-Dicka służy do codziennego monitorowania sterylizatorów parowych ze wstępna próżnią, pracujących w temp. 134 °C w czasie 3,5 min. Posiada opinię niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4. Nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich. Spełnia wymagania EN ISO 11140-4. Po osiągnięciu założonej próżni w sterylizatorze para przedostaje się do karty testowej wewnątrz pakietu i zmienia barwę umieszczonego na niej wskaźnika z purpurowej/fioletowej na jednorodny zielony. 30 szt. w opakowaniu. | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Szczotka dwustronna z nylonowym włosiem, 2 szt. w opak., całkowita dł. 175mm, dł. szczotek 40mm i 30mm, dł. włosia po obu stronach 10mm, odporna na 134 stC, jednorazowego użycia, produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | System testowy specjalnego przeznaczenia, pozwala ocenić penetrację czynnika sterylizującego w najtrudniej dostępnych miejscach komory sterylizatora, szczególnie przydatny podczas kontroli sterylizacji narzędzi rurowych. Potwierdza osiągnięcie wszystkich parametrów niezbędnych do prawidłowej penetracji pary wodnej. System testowy składa się ze wskaźników samoprzylepnych z nadrukowanym atramentem wskaźnikowym typu 6 i przyrządu testowego Helix. System spełnia wymagania PN-EN ISO 11140-1 typ 2. Wskaźniki można wkleić do dokumentacji procesu, nie zawierają ołowiu i toksycznych metali ciężkich. Helix test wsadu 7 min - 134 st. 100 szt. w opakowaniu. | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Koperta dzienny protokół sterylizatora. 100 szt. w opakowaniu. Koperta z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli zarówno sterylizatora (test Bowiego-Dicka, test szczelności) jak i każdego z cykli. Na kopercie nadruki:miejsce na wklejenie podwójnie samoprzylepnej etykiety, wskaźnika z systemu Helix PCD | op. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik zintegrowany monitoruje proces sterylizacji parą wodną w zakresie temperatur pomiędzy 121 °C i 135 °C. Nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich. Spełnia wymagania EN ISO 11140-1, typ 5. Po osiągnięciu zadanych parametrów procesu substancja wskaźnikowa zmienia barwę z żółtej na czarną. Wskaźnik typu 5 do sterylizacji parowej, 200 szt. w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny | op. | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Spray do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych (również narzędzi przegubowych), na bazie oleju parafinowego, 400ml | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Testy biologiczne bardzo szybkiego odczytu do pary, odczyt po 20 min, 50 ampułek w opak. Geobacillus Stearothermophillus 10^6, Wskaźnik z końcowym odczytem po 20 min inkubacji w temp. 60 ±2 °C. Zawiera populację 106 spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Spełnia wymagania EN ISO 11138-1. Zmiana barwy pożywki bakteryjnej z wyjściowej fioletowej na żółtą oznacza nieskuteczność procesu. Kompatybilny z autoczytnikiem Zamawiającego Mini Bio. Doradztwo, szkolenie z obsługi autoczytnika Mini Bio. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Testy kontroli mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Test mycia do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze, zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego, Opakowanie a'320szt. | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Testy do myjni, wskaźniki weryfikujące cykl, do stosowania w procesach na ciepło wilgotne (dezynfekcji termicznej), test spełniający wymagania normy PN-EN 867-1 ISO 11140-1, 90°C/5min. opakowanie a'100szt. | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Test do wykrywania pozostałości białkowych, bardzo wrażliwy na obecność pozostałości białkowych na narzędziach poddanych kontroli. 3 µg po 15 minutach w temperaturze 55°C lub po 30 minutach w temperaturze 37°C, 24 godz. w temperaturze pokojowej (21-25°C), zmiana barwy z zielonej do fioletowej. Opakowanie a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Akcesoria
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet, dostępne w kolroach: żółty, czerwony, niebieski, zielony. Do każdego opakowania etykiet rolka tuszu. Wymagane oświadczenie producenta etykiet o kompatybilności z metkownicą GKE 240-840 Opakowanie a'12 rolek Dostawca dostarczy bezpłatnie metkownicę przy pierwszym zamówieniu | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wałek z tuszem do metkownicy GKE | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Markery odporne na proces sterylizacji, do wyboru cienko, średnio lub grubo piszące. Kolor czarny | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowe końcówki foliowe zabezpieczające opakowanie sterylizacyjne przed uszkodzeniem przez ostre narzędzia w procesie sterylizacji parowej, szerokość narzędzia do 25 mm. Opakowanie a'1000 szt | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Chusteczki z mikrofibry, niepylące, do dosuszania narzędzi. Zdolność absorpcyjna 850%. Wymiary 305 x 340 mm, opakowanie 320 szt. | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Torebki samozaklejające 9x13.5cm | op. | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Torebki samozaklejające 6x10.5cm | op. | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z podpisem osobistym 3. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.