Legionowo, dnia 28.11.2025r.

Znak sprawy DOP/ZPU/UU/8/2025

………………………………….

………………………………….

(nazwa i siedziba wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

KZB Legionowo Sp. z o.o. zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym  w  sprawie  wykonania następującego zamówienia: Usługa serwisowo-konserwacyjna, w tym dokonywanie przeglądów i konserwacji, napraw oraz utrzymanie pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o.

- Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług wykonywania serwisu urządzeń dźwigowych, w tym dokonywania przeglądów          i konserwacji, usuwania usterek, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o. zgodnie z wykazem urządzeń dźwigowych stanowiącym załącznik nr 1 oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

- Termin realizacji: Od dnia 01.01.2026r. do dnia 31.12.2026r.

3.  Istotne warunki zamówienia:

- Wykonawca przy świadczeniu usług serwisu zobowiązuje się do :

- zagwarantowania przez świadczenie usług serwisowych sprawnego utrzymania urządzeń dźwigowych w ruchu, a w szczególności niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania, w tym zapewnienie ciągłości działania oświetleń kabin oraz kaset i przycisków sterująco - sygnalizujących oraz bezpiecznego stanu wyposażenia kabin,

- comiesięcznych (nie rzadziej niż co 30 dni) przeglądów i konserwacji, a także usuwania usterek, napraw dokonywanych i potwierdzanych wpisem w dzienniku konserwacji dźwigu oddzielnie dla każdego urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami eksploatacji producenta, w tym Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) urządzenia oraz z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.0.667t.j), przepisami                    w zakresie bhp i p.poż.,

- przestrzegania terminów przeglądów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego                          i reprezentowania Zamawiającego przy czynnościach realizowanych przez UDT, na podstawie niniejszej umowy oraz w ramach wynikającego z niej wynagrodzenia,

- jeżeli w wyniku oceny stanu technicznego urządzenia dźwigowego inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nie dopuszczą do dalszej jego eksploatacji z powodu wad, których nie zgłaszał Wykonawca, wówczas zobowiązany on będzie, bezzwłocznie na własny koszt do doprowadzenia urządzenia dźwigowego do stanu, dopuszczającego do eksploatacji oraz do pokrycia kosztu dodatkowego przeglądu UDT. W przypadku gdy UDT nie dopuści do eksploatacji urządzenia dźwigowego, z powodu wad zgłoszonych przez Wykonawcę,                          a Zamawiający nie zlecił ich usunięcia, koszty doprowadzenia urządzenia do eksploatacji pokrywa Zamawiający,

- prowadzenia na żądanie Zamawiającego, w uzgodnionych terminach, szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego osób tj. pracowników Zamawiającego w zakresie postępowania                        w przypadku awarii urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, w tym uwalniania osób.                           Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządzi i przekaże w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającemu "Protokół szkolenia" zawierający: datę, miejsce szkolenia, nazwę urządzenia, nazwiska i imiona osób przeszkolonych,

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu "Instrukcję postępowania na wypadek awarii", w formie jednostronnej planszy, zafoliowaną / zalaminowaną, z gotowym mocowaniem umożliwiającym zamocowanie jej w miejscu widocznym. Instrukcja powinna zawierać m.in. telefoniczne numery alarmowe, w tym całodobowy numer do serwisu Wykonawcy pod którym można zgłosić awarię,

- w ramach wykonywanych czynności niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego                             o stwierdzonych przypadkach dewastacji, wadliwej eksploatacji urządzenia, usterkach                          i konieczności dokonywania napraw dźwigów,

- oddelegowania do realizacji zamówienia pracowników posiadających uprawnienia potwierdzone ważnym świadectwem kwalifikacji „E" i „D" do eksploatacji urządzeń, instalacji       i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz posiadających uprawnienia do prowadzenia konserwacji urządzeń dźwigowych potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez właściwy organ dozoru technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli powyższego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- uruchomienia w okresie obowiązywania umowy telefonu alarmowego i zapewnienie pogotowia dźwigowego we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00-22.00 (wliczając w to dni wolne od pracy) gwarantując interwencję dla urządzeń objętych umową, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od godziny zgłoszenia. W ramach pogotowia dźwigowego Wykonawca zobowiązany jest do:

- usunięcia przyczyny zatrzymania urządzenia, jeżeli czynność ta jest możliwa do wykonania podczas interwencji,

- w przypadku konieczności naprawy ustalenia zakresu i kosztu naprawy oraz czasu przestoju urządzenia,

- wydawania opinii o stanie technicznym urządzenia, w szczególności w przypadku poważnych awarii wymagających dłuższych przestojów urządzenia,

- w trakcie wykonywania usług serwisowych, jak również po ich zakończeniu w danym dniu, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i pozostawienia miejsca pracy w należytym porządku, a także do odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia urządzeń dźwigowych podczas naprawy,

- Wykonawca wykona w ramach umowy 10szt. resursów, a więc określenia parametrów granicznych do oceny i identyfikacji stanu technicznego na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzeń transportu bliskiego w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia usług serwisowych, a także stanem technicznym urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca przy świadczeniu usługi serwisowej w zakresie naprawy zobowiązuje się do wykonania naprawy w czasie liczonym od dnia zgłoszenia awarii:

- do 3 dni roboczych pod warunkiem dostępności części zamiennych, części eksploatacyjnych,

- do 21 dni kalendarzowych jeżeli charakter awarii wskazuje na dłuższy termin naprawy,

- w terminie ustalonym przez strony w przypadkach uzasadnionych brakiem na rynku części zamiennych lub części eksploatacyjnych,

- przed upływem terminów - w przypadkach opisanych w pkt. 13 ppkt 1-3, Wykonawca bezzwłocznie, zawiadomi pisemnie Zamawiającego o uzasadnionych przyczynach braku możliwości naprawy urządzenia w wyznaczonym terminie z jednoczesnym wskazaniem ostatecznego terminu usunięcia awarii.

- W ramach realizowanych czynności serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się zamontować części nowe, oryginalne lub zamienniki dopuszczone przez producenta urządzenia dźwigowego.

- Czynności serwisowe związane z wymianą w urządzeniach dźwigowych:

- części zamiennych i części eksploatacyjnych,

- oleju przekładniowego lub oleju do agregatu hydraulicznego w przypadku konieczności jego wymiany w całym układzie przekładniowym lub hydraulicznym,

- Wykonawca wykona w oparciu o przedstawioną Kalkulację kosztów zaakceptowaną przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość telefonicznej akceptacji kalkulacji kosztów wraz z późniejszym jej potwierdzeniem w drodze pisemnej.

- Kalkulacja kosztów powinna zawierać wyszczególnienie ilości części lub oleju, o których mowa w pkt 15, ppkt. 1 i 2, a także cenę. Koszty części określone w kalkulacji powinny być konkurencyjne w stosunku do obowiązujących cen rynkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji.

- W przypadku gdy w trakcie naprawy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć, Wykonawca może dokonać po zaakceptowaniu przez Zamawiającego korekty kalkulacji kosztów.

- Odbioru, utylizacji zużytych części, materiałów eksploatacyjnych, oraz innych wymagających tego elementów, Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku wymiany w urządzeniach dźwigowych części lub olejów każdorazowo zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, zawierający:

- opis dokonanej czynności serwisowej,

- nazwę/rodzaj wymienionych części / olejów,

- oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na części i robociznę,

- określenie stanu technicznego urządzenia po wykonaniu usługi serwisowej,

- kalkulację kosztów. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca do kalkulacji kosztów załączy kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających koszt zakupu części.

- Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli po dokonanej naprawie Zamawiający stwierdzi wady wykonanej naprawy i jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru urządzenia dźwigowego do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć i uniemożliwiają użytkowanie dźwigu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy.

- Czynności w zakresie wykonywania usług serwisowych w budynkach, w których świadczona jest usługa wykonywane będą w dni robocze w godzinach tj. od 8:00 do 16:00 - bez wezwania Zamawiającego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności związanych z naprawami awaryjnymi poza ww. godzinami po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

- Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

- Formularza ofertowego (załącznik nr 3).

- Formularza cenowego (załącznik nr 3a)

- Zaakceptowanego wzoru umowy (załącznik nr 2).

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług serwisowo-konserwacyjnych, w tym dokonywania przeglądów i konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Posiadane przez osobę przewidzianą do wykonywania usługi konserwacyjno - serwisowej uprawnienia  tj. ważne świadectwa kwalifikacji „E" i „D" do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu niższym niż 1 kV oraz uprawnienia do prowadzenia konserwacji urządzeń dźwigowych potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez właściwy organ dozoru technicznego.

4. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”,  według  wzoru  określonego w  załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., (adres: ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo) lub przesłać na nr faksu 22 774 11 77 lub drogą mailową na adres info@kzb-legionowo.pl, do dnia 08.12.2025r.

- Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

………………………

(Podpis Dyrektora/Kierownika)