Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych  w budynkach Wspólnot mieszkaniowych  w rejonie administrowanym przez ADM 2,           w okresie 24 m-cy:

1. 	Przedmiot zamówienia obejmuje:

- naprawy bieżące

- konserwację (wg stawek do kosztorysowania), w tym:

- 	usuwanie zwarć instalacji elektrycznej w częściach wspólnych,

-	usuwanie przerw w zasilaniu energią elektryczną,

-	likwidację luzów na złączach elektrycznych,

-	wymianę bezpieczników w częściach wspólnych / piwnice, klatka schodowa, strych /,

-	wymianę żarówek, świetlówek w pomieszczeniach ogólnego użytku,

-	wymianę wyłączników i przycisków w pomieszczeniach ogólnych,

-	wymianę zabezpieczeń 1, 2 i 3 biegunowych,

-	wymianę odgałęźników,

-	wymianę gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach ogólnego użytku,

-	wymianę złączy świecznikowych,

-	wymianę i regulację automatów schodowych,

-	wymianę i regulację automatów zmierzchowych,

-	wymianę i naprawę opraw porcelanowych, kanałowych oraz innych,

-	uzupełnianie dekli puszek elektrycznych,

-	wymianę tablic licznikowych liczników części wspólnych,

-	wymianę styczników,

-	wymianę uszkodzonych odcinków przewodów elektrycznych,

-	wymianę kłódek elektrycznych,

-	wykonanie dodatkowego punktu świetlnego,

-	badanie i pomiary skuteczności zerowania oraz rezystencji instalacji elektrycznej po dokonanych

czynnościach lub awarii,

-	wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych,

-	zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku po bruzdach elektrycznych,

-	wymianę i montaż ograniczników poboru prądu,

-	dostosowanie instalacji elektrycznej do napięcia 24V,

-	wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach, strychach,

-	utrzymanie w należytym porządku miejsca wykonywania prac.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:

- pełnić dyżury:

- poniedziałki - 15ºº - 7ºº

- wtorki         - 16⁰º - 7ºº

- środy, czwartki - 15ºº - 7ºº

- w weekendy ( tj. piątek od godz. 14ºº do poniedziałku do godz. 7ºº )

- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy ( 24 h liczone od godz. 0ºº )

- w ramach dyżurów dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie  zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,

- usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin,

- naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie  nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

- prowadzić rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia

.
3. Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres robót, który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego ADM - 2, będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.

4. Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest zgłaszać się w Dziale Technicznym Zamawiającego –ADM - 2,

1 x dziennie (godz. 7.00 – 9.00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb Zamawiającego.

5.Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek, cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.

W przypadku braku cen na materiały i sprzęt rozliczenie następować będzie  wg średnich cen wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału (bez uwzględnienia kosztów zakupu do materiałów). Przy braku cen w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę .

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)

Wykonawca odpowiada za warunki BHP i PPOŻ podczas wykonywania prac, oraz za wszystkie szkody powstałe z jego przyczyny w trakcie realizacji umowy.