COZL/DZP/BB/3413/Z-187/2025

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy

Sterylny zestaw do artroskopii

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do artroskopii: Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo(czerwona) o min.wym. 75 x 141cm, - 1 x serweta 135 x 196cm - 1 x stokinet23x91cm 2 – warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 2 x taśma przylepna, 10 x 50cm - 2 x ręcznik chłonny 34 x 36cm - 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 310cm z obłożeniem ramion stołu z podwójnym, elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6cm, ze wzmocnieniem chłonnym min.74 x 90 cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowym i poziomym kształtkami usztywniającymi umozliwiającymi uformowanie i utrzymanie ształtuworka lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramarturze min.115g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 – 1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, folią torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające;numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta lub 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm serweta dwuwarstwowa (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety.Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocniona 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm. Chłonność Serwety 350%. 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m² z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniajacym się o wym. 6 x 8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi , z 2oma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, potem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem, 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 – warstwowa. Gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 x 30cm Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² | szt | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy