|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia grudzień 2025** | **Oznaczenie** | **Ilość** |
| Rękawiczki nitrylowe, bez pudrowe, rozmiar M |  | 10 op. |
| Test kuwetowy azot ogólny 20 - 100 mg/l | LCK 338 | 3 op. |
| Test kuwetowy amoniak 2 - 47 mg/l | LCK 303 | 4 op. |
| Test kuwetowy ChZT 100 - 2000 mgl | LCK 1014 | 3 op. |
| Test kuwetowy azotany 5-35 mg/l | LCK 340 | 4 op. |
| Test kuwetowy orto/całkowitego fosforanu 2-20mg/l | LCK 350 | 4 op. |
| Test kuwetowy potas 8-50 mg/l | LCK 328 | 1 op. |
| Paski wskaźnikowe Quantofix nitrat/nitrit 10-500 mg/l NO3-, 1-80 mg/l NO2- | 91313 | 3 op. |
| Woda destylowana | 5 l | 5 op. |
| Pipeta Pasteura 3 ml | 500 szt. | 3 op. |
| Szalki aluminiowe do wagosuszarki Axis/ahaus | OH\_30585411 | 10 op. |
| Foremki aluminiowe prostokątne o pojemności ok 1 l wymiary 237x100x60 mm |  | 500 sz. |