Załącznik do PFU

Uzupełnienie zakresu w stosunku do Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU)

W Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU) opracowanym na potrzeby niniejszego zamówienia nie ujęto zastosowania urządzeń do dezynfekcji wody w technologii promieniowania UV.

Zamawiający, mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne oraz ciągłość dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uznał, że montaż lamp UV stanowi element niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania stacji uzdatniania wody.

W związku z powyższym:

- planuje się montaż systemu dezynfekcji UV w istniejącym układzie technologicznym stacji jeszcze przed rozpoczęciem kompleksowej modernizacji,

- urządzenia te staną się częścią wyposażenia stacji uzdatniania wody i będą wykorzystane w docelowym, zmodernizowanym układzie technologicznym,

- w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

  - demontażu i przeniesienia istniejących lamp UV do nowego układu technologicznego,

  - ponownego montażu, uruchomienia i integracji z systemem automatyki,

  - zapewnienia kompatybilności zastosowanych rozwiązań technologicznych                      i elektrycznych z pozostałą częścią systemu uzdatniania wody.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia powyższego zakresu                                         w opracowywanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysie, z zachowaniem pełnej funkcjonalności i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami sanitarnymi.