## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ
„Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wschowie w formule zaprojektuj i wybuduj” ZP.SPN.2.2025
Formularz zawiera formuły matematyczne. Wykonawca wypełnia komórki zaznaczone kolorem szarym.
Obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
LP. | Zakres robót | Cena jednostkowa za element robót netto, zł/jedn. | Ilość elementów, m/szt /kpl./m2 | Wartość netto, zł | Wartość łączna obiektu netto, zł
I. ROBOTY BUDOWLANE
Ujęcie wody - 5 studni (remont) |  |  |  |  | 0
1 | Kamerowanie i czyszczenie otworów studziennych o głębokości od 69 do 91 m, ok. 400 mb. |  | 400 | 0
2 | Demontaż obudów i wyposażenia studni |  | 4 | 0
3 | Rozbiórka budynku studni 4, wymiary 6.5x2,8 (pow. 18,2 m2), wys. częsci nadz. 2,9 m, podz. 1,8 m |  | 18.2 | 0
4 | Demontaż wyposażenia studni 4 |  | 1 | 0
5 | Montaż kompaktowych obudów naziemnych wraz z ogrzewaniem, armaturą i opomiarowaniem studni oraz pomp i rur pompowych |  | 5 | 0
6 | Budowa rurociągów wody surowej od studni do proj. budynku SUW |  | 250 | 0
Budynek stacji uzdatniania wody (budowa) |  |  |  |  | 0
7 | Budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z instalacjami o pow. użytkowej. 166 m2 |  | 166 | 0
8 | Zakup i montaż osuszacza powietrza |  | 1 | 0
9 | Mieszacz wodno-powietrzny DN 2000 z orurowaniem |  | 2 | 0
10 | Filtr ciśnieniowy pionowy DN 2600mm wraz z wypełnieniem złożem filtracyjnym |  | 5 | 0
11 | Dmuchawa rotacyjna w obudowie dźwiękochłonnej |  | 1 | 0
12 | Sprężarka |  | 2 | 0
13 | Orurowanie, opomiarowanie i armatura |  | 1 | 0
Budynek starej stacji uzdatniania wody - pompownia wody czystej i do płukania filtrów |  |  |  |  | 0
14 | Demontaż istniejącego zestawu pompowego i montaż zestawu pompowego o wyd. 200 m3/h wraz z szafą zasilająco - sterowniczą i ew. przebudową fundamentów |  | 1 | 0
15 | Montaż pomp do płukania filtrów |  | 2 | 0
16 | Montaż mieszacza statycznego DN 400 |  | 1 | 0
17 | Przebudowa orurowania i okablowania |  | 1 | 0
Budynek starej stacji uzdatniania wody - chlorownia |  |  |  |  | 0
18 | Montaż instalacji do dezynfekcji wody podchlorynem sodu |  | 2 | 0
19 | Montaż lamp UV |  | 1 | 0
20 | Instalacje i wyposażenie sanitarne chlorowni |  | 1 | 0
21 | Montaż prysznica ratunkowego z oczomyjką |  | 1 | 0
22 | Wyposażenie ruchome (pompa beczkowa, rampa najazdowa) |  | 1 | 0
23 | Remont pomieszczenia chlorowni o pow. 5 m2 |  | 5 | 0
24 | Rurociąg wewnętrzny podchlorynu sodu DN 25 |  | 50 | 0
0
25 | Remont pomieszczenia o pow. 12 m2 |  | 12 | 0
26 | Główna rozdzialnia elektryczna |  | 1 | 0
27 | Szafa zasilająco-sterująca wraz z panelem dyspozytorskim |  | 1 | 0
28 | Pozostałe wyposażenie |  | 1 | 0
Zbiornik na popłuczyny - budowa |  |  |  |  | 0
28 | Budowa prefabrykowanego zbiornika na popłuczyny o pojemności czynnej 150 m3 |  | 150 | 0
29 | Montaż pompy zatapialnej o wyd. 10 m3/h wraz z żurawikiem |  | 2 | 0
30 | Montaż mieszadła zatapialnego wraz z żurawikiem |  | 1 | 0
Zbiornik na wodę czystą - remont |  |  |  |  | 0
31 | Remont istniejącego budynku wejściowego o pow. ok. 4 m2 |  | 4 | 0
32 | Rozbiórka i wykonanie nowego placu przed wejściem do budynku wraz z barierkami |  | 1 | 0
33 | Schody zewnętrzne wraz z barierkami - demontaż i montaż |  | 1 | 0
34 | Reprofilacja skarp na zbiorniku |  | 1 | 0
35 | Nasadzenia roślin na skarpach zbiornika, pow. 1500 |  | 1500 | 0
Rurociągi technologiczne międzyobiektowe - budowa |  |  |  |  | 0
36 | Rurociąg filtratu z projektowanej stacji uzdatniania wody do istn. do zbiornika na wodę czystą |  | 50 | 0
37 | Rurociąg wody do płukania filtrów od pompy do płukania filtrów zamontowanej w starej hali filtrów do nowego budynku stacji uzdatniania |  | 100 | 0
38 | Kanał popłuczyn z projektowanego budynku SUW do projektowanego odstojnika popłuczyn |  | 20 | 0
39 | Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku SUW |  | 100 | 0
40 | Kanał tłoczny popłuczyn od projektowanego odstojnika do kanalizacji sanitarnej na terenie SUW |  | 30 | 0
Rozbiórki |  |  |  |  | 0
41 | Odstojniki popłuczyn |  | 1 | 0
42 | Komórki magazynowe |  | 1 | 0
Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 0
43 | Budowa nawietrzchni utwardzonych z kostki betonowej o pow. 400 m2 |  | 400 | 0
44 | Montaż oświetlenia terenu |  | 1 | 0
45 | Demontaż i montaż ogrodzenia wraz z bramami i furtką |  | 520 | 0
46 | Wycinka i nasadzenia zieleni |  | 1 | 0
47 | Monitoring zewnętrzny |  | 1 | 0
Zasilanie energetyczne, system AKPIA i agregat prądotwórczy |  |  |  |  | 0
48 | Instalacje zewnętrzne i wewnetrzne zasilające energetyczne |  | 600 | 0
49 | Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne sygnalizacyjne |  | 600 | 0
50 | Lokalne szafy zasilająco-sterujące (nowy budynek SUW) |  | 1 | 0
51 | Montaż systemu AKPIA |  | 1 | 0
52 | Montaż agregatu prądotwórczego 200 kW |  | 1 | 0
Razem roboty budowlane |  |  |  |  | 0
II. USŁUGI
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego |  | 1 | 0
Razem usługi |  |  |  |  | 0
III. PRZEDSIĘWZIĘCIE
Razem netto zł |  |  |  |  | 0
Razem brutto zł |  |  |  |  | 0
Formularz musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym, osobistym lub własnoręcznie jako skan dokumentu