

***„Odzyskiwanie wody deszczowej: Ekologiczne podejście do oszczędzania wody”***

Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Do przetargu:

* gwarancja 60 miesięcy
* zbiorniki wyglądające:
  + 500l typu: Tower Stone, Tower ,imitujące drewnianą beczkę lub równoważne
  + 800l typu: Tower Stone, Tower, imitujące drewnianą beczkę lub równoważne
  + 1000l typu: Tower Stone, Tower ,imitujące drewnianą beczkę lub równoważne
  + 2500l – typu kopuła lub równoważne
* przedstawienie wyglądu zbiorników do akceptacji w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
* Zapewnienia przeszkolenia Beneficjenta końcowego przez Wykonawcę w zakresie obsługi i konserwacji zbiorników na deszczówkę.
* Udziału w czynnościach odbioru zamontowanych przez Wykonawcę zbiornikach na deszczówkę.
* Przekazania Beneficjentowi końcowemu kserokopii instrukcji obsługi.
* Przekazania Beneficjentowi końcowemu odpisu dokumentu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości zbiornika na deszczówkę oraz odpisu zobowiązania Wykonawcy do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości.
* Zapewnienia serwisu gwarancyjnego ze strony Wykonawcy oraz przekazania Beneficjentowi końcowemu numerów telefonów i adresów e-mail, pod które należy zgłaszać wady i pod którymi można uzyskać konsultacje dotyczące zbiorników na deszczówkę.
* Ubezpieczenia przed uszkodzeniami związanymi z nienależytym, wadliwym ich montażem.
* W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę zlecenia Beneficjenta końcowego do usunięcia wad nie objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany będzie przed podjęciem napraw niegwarancyjnych do wskazania kosztów tej naprawy.
* Termin realizacji: do dnia 17.04.2026
* Ze względu na możliwość wycofania się Beneficjenta końcowego z projektu, a tym samym brak podpisania umowy z Gminą, dostawa i montaż zbiornika zostaną zrealizowane w innym miejscu i terminie niż pierwotnie planowano