Formularz cenowy usługi legalizacji liczników ciepła i wodomierzy:

Produkcji ITRON (CF 55, CF 51, CF Echo II, )

Produkcji KAMSTRUP (MC 302, MC 402, MC 403, MC 602, MC 603, MC 801, MC 803, MC 21, MC 62).

Produkcji APATOR (LEC 5, FAUN)

Wodomierze mechaniczne i ultradźwiękowe do wody ciepłej i wody zimnej różnych producentów.

Czujników temperatury głowicowych i kablowych:

TABELA I

Wycena usługi legalizacji (sprawdzenia) ultradźwiękowych I mechanicznych przetworników przepływu.

| L.p. | Przepływ Qn [m³/h] | Średnica Dn [mm] | Cena za szt. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 - 1,5 | 15 |  | 264 |  |
| 2 | 2,5 | 20 |  | 85 |  |
| 3 | 3,5 - 6 | 25 |  | 213 |  |
| 4 | 10 | 40 |  | 54 |  |
| 5 | 15 | 50 |  | 6 |  |
| 6 | 25 | 65 |  | 21 |  |
| 7 | 40 | 80 |  | 5 |  |
| 8 | 60 | 100 |  | 1 |  |
| 9 | 100 | 125 |  | 1 |  |
| 10 | 150 | 150 |  | 1 |  |
| 11 | 250 | 200 |  | 1 |  |
| 12 | 400 | 250 |  | 1 |  |
| 13 | 600 | 300 |  | 1 |  |
| 14 | SUMA |  | X | X |  |

TABELA II

Wycena usługi legalizacji (sprawdzenia ) ciepłomierzy kompaktowych.

| L.p. | Typ ciepłomierza | Cena usługi z wymianą baterii netto/kpl | Ilość | Wartość | Cena usługi bez wymiany baterii netto/kpl | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CF ECHO II Dn=15 mm |  | 31 |  |  | 31 |  |
| 2 | CF ECHO II Dn=20 mm |  | 18 |  |  | 18 |  |
| 3 | MC 302 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | MC 402 (Dn=15 mm) |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 5 | MC 403 (Dn=15 mm) |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 6 | SUMA | X | X |  | X | X |  |

TABELA III

Wycena usługi legalizacji (sprawdzenia) ultradźwiękowych I mechanicznych wodomierzy do wody ciepłej i zimnej.

| L.p. | Dn [mm] | Cena usługi netto/szt. Ultradźwiękowy MULTICAL62, MULTICAL 21 |  |  |  |  |  | Cena usługi netto/szt. Mechaniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z wymianą baterii | Ilość szt. | wartość | bez wymiany baterii | Ilość szt. | wartość | Mechaniczny | Ilość szt. | Wartość |
| 1 | 15 | X | X | X |  | 10 |  |  | 80 |  |
| 2 | 20 | X | X | X |  | 10 |  |  | 50 |  |
| 3 | 25 | X | X | X |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 4 | 32 | X | X | X |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 5 | 40 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | 50 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | 65 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | 80 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | SUMA |  |  |  | X | x |  | X | x |  |

TABELA IV

Wycena usługi legalizacji czujników temperatury.

| L.p. | Kablowe czujniki temperatury | Cena usługi legalizacji netto/kpl | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3, 5, 7, 10 m |  | 550 |  |
| 2 | Głowicowe czujniki temperatury |  | 100 |  |
| 3 | SUMA | X | X |  |

TABELA V

Wycena usługi legalizacji (sprawdzenia) przeliczników wskazujących.

| L.p. | Typ przeliczników wskazujących | Cena usługi z wymianą baterii netto/szt. | ilość | wartość | Cena usługi bez wymiany baterii netto/szt. | ilość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CF 51 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | CF 55 |  | 88 |  |  | 1 |  |
| 3 | MULTICAL |  | 481 |  |  | 1 |  |
| 4 | FAUN |  | 61 |  |  | 1 |  |
| 5 | LEC 5 |  | 5 |  |  | 1 |  |
| 6 | SUMA | X | X |  | X | X |  |