ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotel przenośny dla dawców krwi |  |  |  | sztuka | 21 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. - Fotel przeznaczony na ekipowe pobory krwi, składający się z 3 części: - siedzisko z oparciem na nogi - oparcie - podstawa - W trybie transportowym zabezpieczenie przed samoczynnym rozkładaniem . - Fotel zapewnia 4 pozycje pochylenia. - Fotel zawiera: 2 odchylne podpórki pod rękę z tapicerowanym pokryciem o regulowanej wysokości i stronie montażu, 1 podpórkę pod głowę o regulowanej wysokości i 1 podpórkę pod nogi. - Fotel wykonany z profili aluminiowych. - Materiał pokrycia fotela ognioodporny i odporny na dezynfekcje. - Pokrycia fotela zdejmowane, w celu ułatwienia czyszczenia lub wymiany. - Waga fotela do max. 15 kg. - Dopuszczalne obciążenie max. 200 kg. - Dostawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Dostawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez zamawiającego. - Dostawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. - Dostawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Dostawca udziela minimum 24 miesięcy gwarancji na urządzenie. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni dostawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- dokument CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ………… |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | …………. dni kalendarzowych |

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53 – 115 Wrocław | 261-660-426 | 4 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków | 510-149-516 | 3 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | Aleje Racławickie 23 20-049 Lublin | 261-183-235 | 4 |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie | ul. ks. P. Skargi 8 71-507 Szczecin | 261-455-641 | 3 |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261-216-515 | 3 |
| 6 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-240 | 4 |

…………..………………………….

(Podpis wykonawcy)