## zadanie nr 3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Testy do sterylizacji i przyrząd do ich stosowania dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nr katalogowy, ilość szt w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parowej- ostateczny odczyt po 20 min,poprzez odczyt fluorescencji w autoczytniku. Rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczone na każdej ampułce. Ampułki kompatybilne z tubą PCD z poz. 2 . Etykieta na ampułce łatwo odklejalna, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej przebarwiającym się po prawidłowym procesie sterylizacji. Możliwość użyczenia dedykowanego inkubatora na czas trwania umowy. | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd PCD: kompatybilny z testami klasy 5 i 6, testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką polimerową w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 2) Zamawiający będzie regulował należności na podstawie dokumentu przyjęcia złożonego zapotrzebowania i prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymienionych dokumentów. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego oświadczam, że będzie on posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.z 2024 poz. 1620 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.