ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę z montażem systemu klimatyzacji typu Split i Multi Split wraz 
z przeglądami gwarancyjnymi, reakcją na awarie w trakcie trwania okresu gwaramcji, w 6 salach dydaktycznych (II i I piętro) w budynku nr 40, w 7 pomieszczniech biurowych (I i II pietro) w budynku 41, w 18 pomieszczeniach biurowych (parter) 
 w budynku nr 7 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie .

Umowa będzie obejmowała:

-	dostawię i montaż 31 klimatyzatorów z funkcją chłodzenia i grzania wraz 
z jednostkami zewnętrznymi oraz niezbędną instalacją (dobór i rozdział Split i Multi Splt 
po stronie wykonawcy),

-	montażu instalacji z ingerencją w ściany i stropy,

-	ułożeniu nowej instalacji elektrycznej zasilającej urządzania,

- 	założeniu nowej rozdzielni elektrycznej z doborem i podłączeniem zabezpieczeń montowanych urządzeń,

- 	wykonaniu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wykonanej instalcji,

-	montażu instalacji skraplającej,

-	naprawie powierzchni i przegród po montażu instalacji,

-	rozruchu zamontowanych urządzeń,

-	sprawdzeniu skuteczności działania zamontowanych urządzeń,

-	wykonaniu dokumentacji technicznej powykonawczej (rzuty z lokalizacją urządzeń oraz trasy instalacji, opis danych technicznych urządzeń, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej po montażu klimatyzacji),

-	udzieleniu instruktażu obsługi i sterowania urządzeniami użytkowników.

Parametry techniczne 6 pomieszczeń przeznaczonych do montażu systemu klimatyzacji budynek nr 40:

- powierzchnia pomieszczeń w przedziale od ok. 54,00 do 120,00 m2; wysokość pom. 
ok. 5, 23 m.

Parametry techniczne 7 pomieszczeń przeznaczonych do montażu systemu klimatyzacji budynek nr 41:

- powierzchnia pomieszczeń w pzredziale od ok. 12,00 ,00 m2; wysokość pom. ok. 3,90 m.

Parametry techniczne 18 pomieszczeń przeznaczonych do montażu systemu klimatyzacji budynek nr 7:

- powierzchnia pomieszczeń w pzrdziale od ok. 11,00 m2 do 28,00 m2; wysokość pom. 
ok. 3,30 m.

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów. Obiekty są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14:00. W przypadku braku wizji lokalnej oferta będzie uznana za nieważną.

W cenę brutto należy wliczyć koszt dojazdów wraz z kosztami niezbędnymi do wykonania Umowy.

Wymagany okres gwarancji na zamontowane urządzenia 5 lat.

Prace muszą być przeprowadzone przez osobę/osoby posiadające uprawnienia SEP 
do 1 kV, certyfikat F-GAZ, kwalifikacje oraz doświadczenie przy pracy związanej 
z montażem i rozruchem urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus. Do oferty należy dołączyć uprawnienia, certyfikat potwierdzający w/w kwalifikacje.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Umowy zobowiązany jest 
do przedstawienia harmonogramu realizacji Umowy. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy. Umowa będzie ralizowana podczas pracy biura i zajęć dydaktycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania Umowy i na własny koszt zobowiązuje się do usunięcia powstałych szkód.

Wykonanie Umowy nie powinno być uciążliwe dla użytkowników i może być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15:00.

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo pozostawić obiekty czyste i nadające się 
do użytkowania.

Zamawiający ma prawo odstąpić od całości Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami określonymi przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyn odstąpienia.

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, czego nie można było przewidzieć 
w chwili jej podpisania, Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Strony ustalają, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- niewykonania prac w terminie określonym w podpisanej Umowie 1 % za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy;

- odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie;

- za każdy inny niż wskazany powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
z Umowy na zasadach ogólnych.

O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności.

Zamawiający ma prawo do potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w podpisanej przez strony Umowy.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na awarię lub nieprawidłową prace urządzenia zgłoszoną przez Zamaiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niezbędnych przeglądów i napraw wynikających z warunków gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji (minimum raz 
w roku, jeśli nie narusza to zapisu gwarancji przedmiotu Umowy). Każdorazowo 
z przeprowadzonego przeglądu, diagnozy lub naprawy Wykonawca przedstawi protokół. 
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych Umową lub nieprawidłowości 
w działaniu Zamawiający powiadamia Wykonawcę telefonicznie.

Wykonawca zobowiązuje się stawiać w miejscu awarii na telefoniczne wezwanie Zamawiającego niezwłaocznie od otrzymania powiadomienia.

Wykonawca zobowiązuje się usuwać awarie związane z bieżącą eksploatacją w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od chwili rozpoznania przez niego przyczyn awarii.

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii z przyczyn technicznych w czasie umownym do 3 dni roboczych, Zamawiający wraz z Wykonawcą określą najszybszy możliwy termin realizacji usunięcia awarii.

W przypadku konieczności wymiany któregoś z podzespołów systemów nieobjętych gwarancją, Wykonawca określi koszt zakupu i bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego.

W sytuacji zdiagnozowania awarii podczas wykonywania przeglądów gwarancyjnych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o przyczynach nieprawidłowości 
w działaniu i w przypadku gdy naprawa nie będzie objęta gwarancją przedstawi wycenę.

Po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany lub usunięcia awarii na podstawie odrębnego Zlecenia.

W przypadku niestawienia się Wykonawcy na wezwanie w przeciągu 3 dni od wezwania, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowić będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru z wynikiem pozytywnym (Załącznik nr 1).

Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Agnieszka Chodakowska-Plewczyńska tel. 47 725 55 67; 660 468 570 e-mail: agnieszka.chodakowska-plewczynska@csp.edu.pl w sprawach technicznych i wizji 
w terenie;

- Marek Trzaskoma tel. 47 725 51 67, w sprawach składania oferty na platformie zakupowej.

Termin składania ofert do dnia 15 stycznia 2026 r., godz. 10.00.

Termin wykonania: 60 dni kalędarzowych od daty podpisania .

| Planowane pomieszcznia do montażu klimatyzacji | Split / MultiSplit | szacunkowa cena netto | szacunkowa cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| CSP bud. 40 sale dydaktyczne nr 269, 272 (II pietro), 351, 357, 375, 380 - III piętro | 6 Split 10kW |  |  |
| CSP bud. 41 ZRD - I piętro | 3 na 1 MultiSplit |  |  |
| CSP bud. 41 WWiP - II pieto | 4 na 1 MultiSplit |  |  |
| CSP bud. 7 - parter WŁiOI | 5 na 1 MultiSplit |  |  |
| CSP bud. 7 - parter WŁiOI | 4 na 1 MultiSplit |  |  |
| CSP bud. 7 - parter WŁiOI i WŻ | 5 na 1 MultiSplit |  |  |
| CSP bud. 7 - parter WZiT | 4 na 1 MultiSplit |  |  |
| rozdzielnia elektryczna | 5 |  |  |
| przeglądy gwarancyjne i reakcja na awarię | 5 lat 31 szt |  |  |
| Razem |  |  |  |

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAW / USŁUG / 
ROBÓT BUDOWLANYCH*

Miejsce dokonania odbioru: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Data dokonania odbioru:  …………………………..

Ze strony wykonawcy:

………………………………

……………………………….

……………………………….

odbioru dostaw / usług / robót budowlanych* dokonuje:

- …………………………….

Ze strony zamawiającego:

Centrum Szkolenia Policji,

ul. Zegrzyńska 121,

05-119 Legionowo

odbioru dostaw / usług / robót budowlanych* dokonuje upoważniony przedstawiciel CSP / Komisja* w składzie:

1. ……………………………………………….

2. ………………………………………………..

Przedmiotem dostawy / usługi / robót budowlanych* i odbioru w ramach ……………………. z dnia ………………………………….

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy/usługi | Jednostka miary | Ilość | Nr seryjny | Wartość Brutto | Dokumentacja techniczna / instrukcja obsługi/ świadectwo jakości | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy / usługi / robót budowlanych*:

- tak*

- nie* –  zastrzeżenia   ...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

Potwierdzenie zgodności i jakości przyjmowanej dostawy / usługi / robót budowlanych* 
z parametrami / funkcjonalnością* zaoferowaną w ofercie:

- zgodne*

- niezgodne* –  zastrzeżenia ...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w ofercie):

- wykonane zostały zgodnie z umową*

- nie zostały wykonane zgodnie z umową* –  zastrzeżenia ...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Końcowy wynik odbioru:

- pozytywny*

- negatywny* –  zastrzeżenia ...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Ze strony zamawiającego:					Ze strony wykonawcy:

1. ..........................................................			1. ...................................................

2. ..........................................................			2. …………………………………

(podpisy)							(podpisy)

…………………................................................................

(podpis i pieczątka kierownika komórki zaopatrującej)

*  Niewłaściwe skreślić.