**formularz szacowania wartości przedmiotu zamówienia**

Nazwa i adres Wykonawcy :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faks/e-mail do korespondencji: ………................

Telefon: ……….....................................................

REGON:…………………………………………..….

NIP:………………………………………………..…

**SPECYFIKACJA**

Nazwa przedmiotu zamówienia:

***„Dostawa technicznych środków materiałowych do radiometru DPO”***

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Informacja poglądowa dla Wykonawcy |
| 1 | AKUMULATOR AGM CYCLON CELL D 2V-2,5AH | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | SONDA RADIOMETRU DPO-S | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: B-R116-40-00-00  Sonda skażeń powierzchniowych przeznaczona do wykrywania i pomiaru skażeń promieniotwórczych izotopami alfa, beta i gamma.  Powierzchnia okienka pomiarowego: 15 cm2  Zakres temperatury pracy: od -500C do +700C  Wytrzymałość na zanurzenie w wodzi: do 1m |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |  |  |

**Zakładane warunki realizacji zamówienia:**

- *Termin realizacji zamówienia*: …………. dni od dnia udzielenia zamówienia**.**

- *Sposób i miejsce realizacji zamówienia:* dostawa do 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański ul. Składowa, 66-010 Nowogród Bobrzański

- *Forma i termin płatności:* forma polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Złożona niniejsza szacunkowa wartość uwzględnia koszty transportu i wszelkie inne wydatki Wykonawcy.

***Podpis i pieczęć Wykonawcy: …………………………………***