formularz szacowania wartości przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faks/e-mail do korespondencji: ………................

Telefon: ……….....................................................

REGON:…………………………………………..….

NIP:………………………………………………..…

SPECYFIKACJA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa technicznych środków materiałowych do zespołów spalinowo elektrycznych i elektrowni oświetleniowych”

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Informacja poglądowa dla Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMORTYZATOR MIKRUS DO AGREGATU PAB-2 | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: Agregat PAB-2 |
| 2 | AMPEROMIERZ TABLICOWY E16N 25A | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZPP 2,5 JYEZ |
| 3 | ISKROWNIK M-151 UD15 | 14 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 444-92-76 Silnik: UD15 |
| 4 | ŚWIECA ZAPŁONOWA RC12 YC | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | POMPA PALIWOWA SILNIKA A-01M | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 16S35R |
| 6 | GAŹNIK | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: K-16M – 1107010 Silnik: UD-1 |
| 7 | USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO PAB-2 | 60 | szt. |  |  |  |  | Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 8 | USZCZELKA OBSADY FILTRA POWIETRZA | 30 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: G43 16 09 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 9 | USZCZELKA KORKA SPUSTOWEGO OLEJU | 14 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S03-10-48 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 10 | OPORNIK UKŁADU STABILIZACJI ORP-ZP-2 | 12 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 11 | KONDENSATOR SKPS-014-6-0,22MIF | 18 | szt. |  |  |  |  | Silnik: S-101 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 12 | WYŁĄCZNIK W-45 | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: W-45 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 13 | GNIAZDO ELEKTRYCZNE AK10-250-3 | 15 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: TGL-57-1025 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 14 | USZCZELKA S101-10-25 | 60 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101-10-25 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 15 | GNIAZDO PRZENOŚNE K-10-250-3 | 19 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: K-10-250-3 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 16 | KOREK WLEWU PALIWA | 25 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101-14-01X Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 17 | AMORTYZATOR PRĄDNICY 16ZD-01-02-08-A | 55 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 16ZD-01-02-08-A Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 18 | PRZYCISK ZWIERAJĄCY POJEDYŃCZY | 29 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 2 N-127-12 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 19 | SPRZĘGŁO | 27 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 13.19 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 20 | ŚRUBA ZAWORU CIŚNIENIA OLEJU S-101 M8X18 | 12 | szt. |  |  |  |  | Silnik: S-101 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 21 | TARCZA ISKROWNIKA | 27 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 2SDW-3728125 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 22 | USZCZELKA POKRYWY | 25 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 101082 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 23 | WĄŻ GUMOWY DO BENZ.I OLEJU FI 6MM 0,6MPA | 35 | m |  |  |  |  | Norma: PN-86/C-94250/43 Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 24 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WTS-10A-500V | 10 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 25 | ŚWIECA ZAPŁONOWA F-70 | 25 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAB-2-1-230R |
| 26 | MANOMETR OLEJU | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S324-17-36 Silnik: S-322E1W, S-324E1W Sprzęt: ZSE PAD 16-3/400 |
| 27 | POMPA WODY KOMPLETNA | 11 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S324-25-01Y Silnik: S-322E1W, S-324E1W Sprzęt: ZSE PAD 16-3/400 |
| 28 | AMPEROMIERZ TABL.EA17 40A | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD 16-3/400 |
| 29 | CZĘSTOŚCIOMIERZ TABLICOWY CA37 45-55HZ 230V | 9 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: TI-2.4.0.00.1 Sprzęt: ZSE PAD 16-3/400 |
| 30 | KRAN PALIWOWY | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 0050-55-211-0 Sprzęt: ZSE PAD 16-3/400 |
| 31 | POTENCJOMETR REGULACJI NAPIĘCIA 4W220Ω 1% 25p-1 | 7 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 32 | PRZEWÓD OLEJOWY KOMPLETNY | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 2-36-068 Silnik: SW266E17 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 33 | CHŁODNICA WODY | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: CTW-125-000 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 34 | TERMOSTAT | 2 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 2-79-003-TF-68 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 35 | KRANIK SPUSTU WODY | 3 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 950118 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 36 | USZCZELKA NASADY GŁOWICY | 2 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 1-9-0164, PLA0500 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 37 | AMPEROMIERZ TABLICOWY EA17N 50/100A | 6 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 38 | POMPKA RĘCZNA KOMPLETNA | 2 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: V2-5-00-M05 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 39 | PRZEWÓD GUMOWY UKŁADU CHŁODZENIA | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 411.17.031 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 40 | POMPA OLEJOWA | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 2-17-024 Silnik: SW266E17 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 41 | POMPA ZASILAJĄCA V2HF01A | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 0046/40-800/0 Silnik: S-4003 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 42 | REGULATOR NAPIĘCIA WD-53 RCI-28 | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: RCI-28 |
| 43 | REGULATOR RNGY10B | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: NG4-00-603900 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 44 | ODRZUTNIK OLEJU | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 1-4-0033 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 45 | TYRYSTOR T00-40-12-502 | 1 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 46 | AMPEROMIERZ TABLICOWY E17N 50-120A | 3 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 47 | SEPARATOR WODY KOMPLETNY | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: FS04.00.00 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 48 | POMPA WTRYSKOWA SW-266 P24-22 | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: P24-22 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 49 | STACYJKA | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 052.000 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 50 | MIERNIK MOCY 0-30KW | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: PA39-EC0G500000 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 51 | KUREK SPUSTOWY CHŁODNICY | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 400-1305010-9 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 52 | SPRĘŻYNA NACISKOWA | 2 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: PC-4944 Silnik: SW266E17 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 53 | ŚWIECA ŻAROWA HA01 | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 136-653400016 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 54 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WTS-35A-500V | 10 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 55 | USZCZELKA GŁOWICY MZ-125 | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: MZ-125 Sprzęt: ZSE PAD 20-3/400 |
| 56 | PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA 3 | 27 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 3S101-11-06-1 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 57 | PODKŁADKA ZANEZPIECZAJĄCA | 15 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101-11-06-1 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 58 | KOŁO ROZRUCHOWE | 6 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101 11 23 1 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 59 | ZBIORNIK PALIWA KOMPLETNY | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 4ZB-03 00 00 Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 60 | KRAN PALIWOWY | 7 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: KP-9-1/SV8/1 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 61 | GAŹNIK KOMPLETNY | 9 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: GS-26-BL1 Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 62 | OSŁONA LASKI POPYCHACZA | 7 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101 13 06X Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 63 | GUMKA ZACISKOWA PRZEWODU ZAPŁONU | 12 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101-23-12 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 64 | PASEK ROZRUCHOWY | 5 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101 11 25X Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 65 | REGULATOR OBROTÓW KOMPLETNY | 5 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101 15 00 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 66 | USZCZELKA POKRYWY ODPRĘŻNIKA | 5 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101-12-14 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 67 | USZCZELKA OSŁONY ZAWORU | 5 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S101-13-16 Silnik: S-101, S-101M Sprzęt: ZSE PAD 2-1/230 |
| 68 | SZCZOTKOTRZYMACZ CG4 | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: CG4-710005 Sprzęt: ZSE PAB 2-1/230 |
| 69 | KOŃCÓWKA RUROWA KCS 10-50 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 70 | KOŃCÓWKA RUROWA KCS 6-10 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 71 | KOŃCÓWKA RUROWA KCS 8-16 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 72 | KUREK | 25 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S320-16-23Y Silnik: S-322E1W Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 73 | SITKO WLEWU OLEJU | 15 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S320-12-21X Silnik: S-322E1W Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 74 | ZŁĄCZE GUMOWE CHŁODNICY | 45 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S323-19-18 Silnik: S-322E1W Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 75 | PASEK KLINOWY AVX 13X1750 | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 76 | USZCZELKA TYLNA WAŁU KORBOWEGO | 15 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S324-11-59 Silnik: S-322E1W Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 77 | USZCZELKA POD GŁOWICĘ | 22 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 2-12-08811 Silnik: S-322E1W Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 78 | WSKAŹNIK CIŚNIENIA OLEJU 5KG/CM2 | 12 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 79 | AMORTYZATOR WIESZAKOWY PRĄDNICY | 78 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 16ZD-01-01-17 Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 80 | KRANIK SPUSTU WODY KR2-1-4 | 26 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: KR2-1-4 Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 81 | POMPA WTRYSKOWA TYP P22T8-2A 10A-RVO | 12 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: S322-15-11 Silnik: S-322E1W Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 82 | PRZEŁĄCZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 12/24 V | 9 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 02-3443-02 Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 83 | WĄŻ PALIWOWY FI10MM | 38 | m |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 84 | PODKŁADKA MIEDZIANA FI 14X18X2 | 40 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE PAD-16-3/400 |
| 85 | CZĘSTOŚCIOMIERZ TABLICOWY ZQ0407 45-55 HZ | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 86 | GAŹNIK | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: P151-1501180928 Sprzęt: ZSE ZPP 1,0 JHEO |
| 87 | KONDENSATOR MKA 450V 60MIF-10% | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 DJEO |
| 88 | KONDENSATOR ROZRUCHOWY 450V 14MIF-2%5 | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 DJEO |
| 89 | MIERNIK CZĘSTOTLIWOŚCI ZQ48 45-55Hz | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 004805450 Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 DJEO |
| 90 | OKIENKO INSPEKCYJNE IP67 4-moduły | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 900604-p Wymiary: szer.85xwys.93xgł.36,5mm Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 DJEO |
| 91 | WOLTOMIERZ TABLICOWY EA16N 300V | 15 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: E62000000A0 Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 DJEO |
| 92 | OKIENKO INSPEKCYJNE IP 67 12-MODUŁÓW | 3 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: KM-1386H-43-0015020 Wymiary: szer.230xwys.x93xgł.33mm Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 JYEZ |
| 93 | OKIENKO INSPEKCYJNE IP-67 13-MODUŁÓW | 1 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 900613-P Wymiary: szer.247xwys.x93xgł.36,5mm Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 JYEZ |
| 94 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DFS2-025-2/ 0,03-A IP-20 | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 09124601 Wymiary: szer.247xwys.x93xgł.36,5mm Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 JYEZ |
| 95 | WOLTOMIERZ EQ45 500V | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 004805342 Wymiary: szer.48xwys.x48 mm Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 JYEZ |
| 96 | REGULATOR OBROTÓW | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 4896434 Sprzęt: ZSE ZPP 2,5 JYEZ |
| 97 | KONDENSATOR CBB 60A-450V-16MIF-5% | 25 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: CBB60A-16/450 Sprzęt: ZPW 6 |
| 98 | REGULATOR NAPIĘCIA RCM-2 | 10 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: ZPW 6 |
| 99 | CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU | 4 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: LE09041AA Silnik: Mitsubishi GT600 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 100 | TAŚMA PARCIANA TERMICZNA MG-TT-010 | 20 | szt. |  |  |  |  | Wymiary: 50 mmx2 mmx10 m Wytrzymałość: 16000C Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 101 | DŁAWIK KABLOWY PG-9 | 80 | szt. |  |  |  |  | Dla kabli o średnicy: 4-8 mm Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 102 | DŁAWIK KABLOWY PG-11 | 80 | szt. |  |  |  |  | Dla kabli o średnicy: 4-10 mm Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 103 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA 25MM² | 35 | szt. |  |  |  |  | Przekrój znamionowy: 25 mm2 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 104 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA 4MM² | 40 | szt. |  |  |  |  | Przekrój znamionowy: 4 mm2 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 105 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA 6MM² | 40 | szt. |  |  |  |  | Przekrój znamionowy: 6 mm2 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 106 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P304-4P-25A-30mA-AC | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 107 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DLF-2P- 25A | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 108 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DS951 B16 | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 109 | WYŁĄCZNIK NAPRĄDOWY S312 C2 | 25 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 110 | PRZEWÓD PALIWOWY FI8 DŁ.1140MM | 75 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 111 | PRZEWÓD PALIWOWY FI10 DŁ.1050MM | 75 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 112 | GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE 490-3 25A 500V | 26 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 113 | WOLTOMIERZ TABLICOWY E17N 250V | 10 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 114 | LICZNIK CZASU PRACY BZ 220A 36X24X62,8mm | 14 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 115 | WOLTOMIERZ TABLICOWY E17N 500V | 10 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 116 | KONDENSATOR MKSP-5P-450V 25µF | 2 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 117 | ŚWIECA ŻAROWA 12V | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: JaA174CA Silnik: RF90 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 118 | KOŃCÓWKA OCZKOWA 6-25 | 30 | szt. |  |  |  |  | Przeznaczenie: do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 119 | KOŃCÓWKA OCZKOWA 6-35 | 30 | szt. |  |  |  |  | Przeznaczenie: do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 120 | KOŃCÓWKA OCZKOWA 8-25 | 30 | szt. |  |  |  |  | Przeznaczenie: do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 121 | ŚWIECA ŻAROWA 4V 60A K6 | 10 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 122 | GNIZADO TABLICOWE 16A 3P 230V IP67 | 10 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: 3132-6.U. Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 123 | BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 16A | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 124 | BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 25A | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 125 | BEZPIECZNIK RURKOWY SZKLANY WTA 5A 250V | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 126 | BEZPIECZNIK RURKOWY SZKLANY WTAF 6,3A 250V | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 127 | BEZPIECZNIK RURKOWY SZKLANY WTAF 10A 250V | 15 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 128 | BEZPIECZNIK BIWTS 10A E-16 | 100 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: elektrownie oświetleniowe |
| 129 | POKROWIEC NA PRZEWODY | 150 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: EO-00-06-A Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 130 | PASEK PARCIANY 3X20X520MM | 870 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: EO-00-08 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 131 | GNIAZDO 10-16/250 | 20 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 132 | GNIAZDO STAŁE AK 25A-380V-4 | 30 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 133 | ROZGAŁĘŹNIK AZ-10-250-3 | 27 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 134 | LAMPA OŚWIETLENIOWA KOMPLETNA Z PRZEWODEM OW 3x0,75x12MB | 130 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: EO-00-07-6 Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 135 | PRZEWÓD OP 4X6X50MB ZS25-K25 | 8 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 136 | PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY LGY 10MM2 2,5M | 76 | szt. |  |  |  |  | Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| 137 | PRZEWÓD OW-3X2,5 MM2 DŁ.25M. | 20 | szt. |  |  |  |  | Nr katalogowy: EO-00-09-C Sprzęt: inne zespoły spalinowo prądotwórcze |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakładane warunki realizacji zamówienia:

- Termin realizacji zamówienia: …………. dni od dnia udzielenia zamówienia.

- Sposób i miejsce realizacji zamówienia: dostawa do 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański ul. Składowa, 66-010 Nowogród Bobrzański

- Forma i termin płatności: forma polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na  fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia  otrzymania faktury

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Złożona niniejsza szacunkowa wartość uwzględnia koszty transportu  i wszelkie inne wydatki Wykonawcy.

Podpis i pieczęć Wykonawcy:										…………………………………