Opis przedmiotu zamówienia:	Wapno hydratyzowane jako proszek przeznaczone do półsuchej metody odsiarczania spalin. Wtryskiwane w strumień spalin ma za zadanie usuwanie kwaśnych zanieczyszczeń gazowych: takich jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki chlorowodór , fluorowodór.

Cena jednostkowa netto:             …...……..zł/t , luzem

Wartość zlecenia całkowita:	……………. zł netto ; ……………… zł brutto

Lokalizacja	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku.

Ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek
 Realizacja dostawy:	ul Teligi 1 , 	87-800 Włocławek

Jednorazowa dostawa: 		ok 24 ton (autocysterna )

Ilość gwarantowana:	792 ton +/- 72 tony w okresie od dnia 07.01.2025r. do dnia 30.04.2026r.

Termin realizacji:		do 5 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego złożenia zamówienia,

Warunki płatności :	przelew, 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po każdej dostawie

Dostawy:	w dni robocze (poniedziałek – piątek 6.00-22.00), z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem

Transport:			samochodowy – autocysterna z własnym kompresorem,

Jakość:				Wymagane parametry wapna hydratyzowanego

- Czystość : 			ok. 95  [%]

- Wielkość cząstki d 50 		≤ 5 ±3 [µm]

- Powierzchnia właściwa (BET) 	powyżej 18 [ m2/g ]

- Zawartość wilgoci 		max  2 [ %]

- Ciężar nasypowy 		350 -450 kg/m3

Wymagane dokumenty: 	świadectwo jakości do każdego auta / dostawy

KCHSN:                                           załączona do oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania wapna hydratyzowanego niespełniającego podane warunki, Zamawiający ma prawo zaprzestać odbioru sorbentu.
Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Harmonogram dostaw:

- 07.01.2026

- 08.01.2026

- 13.01.2026

- 15.01.2026

- 20.01.2026

- 22.01.2026

- 27.01.2026

- 29.01.2026

- 03.02.2026

- 05.02.2026

- 10.02.2026

- 12.02.2026

- 17.02.2026

- 19.02.2026

- 24.02.2026

- 26.02.2026

- 03.03.2026

- 05.03.2026

- 10.03.2026

- 12.03.2026

- 17.03.2026

- 19.03.2026

- 24.03.2026

- 26.03.2026

- 31.03.2026

- 02.04.2026

- 07.04.2026

- 09.04.2026

- 14.04.2026

- 16.04.2026

- 21.04.2026

- 23.04.2026

- 28.04.2026