## Pozycje
Nazwa pozycji | Opis pozycji | Ilość | JM | Waluta | C. Szac./JM | C. max/JM | Index | Uwagi do zamówienia
Rura PEHD 40 RC PE 100 SDR11 |  | 50 | mb
Rura PEHD 50 RC PE 100 SDR11 |  | 20 | mb
Rura PEHD 32 RC PE 100 SDR11 |  | 50 | mb
Rura PEHD 90 RC PE 100 SDR17 -12m |  | 1 | szt.
Rura PEHD 110 RC PE 100 SDR17 -12m |  | 1 | szt.
Rura PEHD 125 RC PE 100 SDR17-12m |  | 4 | szt.
Rura PEHD 160 RC PE 100 SDR17-12m |  | 2 | szt.
Tuleja kołnierzowa PEHD PE 100 DN90 SDR 17 długa Frialen |  | 6 | szt.
Tuleja kołnierzowa PEHD PE 100 DN110 SDR 17 długa Frialen |  | 4 | szt.
Tuleja kołnierzowa PEHD PE 100 DN125 SDR 17 długa Frialen |  | 10 | szt.
Tuleja kołnierzowa PEHD PE 100 DN160 SDR 17 długa Frialen |  | 6 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 32 PE 100 SDR 11Frialen |  | 10 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 40 PE 100 SDR 11Frialen |  | 10 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 50 PE 100 SDR 11Frialen |  | 2 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 63PE 100 SDR 11Frialen |  | 4 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 90 PE 100 SDR 11Frialen |  | 4 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 110 PE 100 SDR 11Frialen |  | 4 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 125 PE 100 SDR 11Frialen |  | 10 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 160 PE 100 SDR 11Frialen |  | 8 | szt.
Łącznik R-R 250 (266-310) (Ultra Grip/Synofeks/Supa Maxi) |  | 2 | szt.
Łącznik R-R DN 90 z zabezpieczeniem (AVK,SUPA PLUS) |  | 2 | szt.
Łącznik RR DN 80/90 supa plus AVK |  | 4 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 180 PE 100 SDR 11 Frialen |  | 2 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 32/25 PE 100 SDR 11Frialen |  | 6 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 40/32 PE 100 SDR 11Frialen |  | 6 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 50/40PE 100 SDR 11Frialen |  | 2 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 63/40PE 100 SDR 11Frialen |  | 4 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 63/50PE 100 SDR 11Frialen |  | 4 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 90/63PE 100 SDR 11Frialen |  | 2 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 110/90PE 100 SDR 11Frialen |  | 2 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 125/90PE 100 SDR 11Frialen |  | 3 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 125/110PE 100 SDR 11 Frialen |  | 1 | szt.
Mufa elektrooporowa Ø 160/125PE 100 SDR 11 Frialen |  | 2 | szt.
Mufa lektrooporowa Ø 280 Frialen |  | 2 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN 32/90st. Frialen |  | 15 | szt.
Kolano elekrtooporowe PEHD DN40/90st. Frialen |  | 10 | szt.
Kolano elekrtooporowe PEHD DN50/90st. Frialen |  | 4 | szt.
Kolano elekrtooporowe PEHD DN63/90st. Frialen |  | 4 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN90/90st.PE100 SDR17 Frialen |  | 4 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN110/90st. PE100 SDR17 Frialen |  | 2 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN90/45 PE100 SDR17 Frialen |  | 2 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN125/90st. PE100 SDR17 Frialen |  | 4 | szt.
Kolano doczołowe PE 100 SDR17 DN 280/90 st. Wyk. met. Wtryskową |  | 1 | szt.
Kolano doczołowe PE 100 SDR17 DN 90/90 st. Wyk. met. Wtryskową |  | 1 | szt.
Zestaw przyłączeniowy HOD513 DN80/32 |  | 1 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN125/45 PE100 SDR17 Frialen |  | 4 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN125/90 PE100 SDR17 Frialen |  | 4 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN160/90st. PE100 SDR17 Frialen |  | 4 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN160/30st. PE100 SDR17 Frialen |  | 2 | szt.
Kolano elektrooporowe PEHD DN160/45st. PE100 SDR17 Frialen |  | 4 | szt.
Łuk PEHD 150/15 SDR 17 wykonane wtryskowo |  | 1 | szt.
Adaptor PE/stal DN63/40” GZ |  | 3 | szt.
Adaptor PE/mosiądz DN32/1” GW |  | 2 | szt.
Adaptor PE/mosiądz DN32/1” GZ |  | 5 | szt.
Adaptor PE/mosiądz DN40/1” GZ |  | 4 | szt.
Adaptor PE/mosiądz DN50/1/1/2” GZ |  | 2 | szt.
Adaptor PE/mosiądz DN63/2” GZ |  | 3 | szt.
Adaptor PE/mosiądz DN25/20 GZ |  | 3 | szt.
Kołnierz stalowy luźny PE90/DN80 |  | 4 | szt.
Kołnierz stalowy luźny PE110/DN100 |  | 4 | szt.
Kołnierz stalowy luźny PE125/DN100 |  | 10 | szt.
Kołnierz stalowy luźny PE160/DN150 |  | 4 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN50 |  | 10 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN80 |  | 50 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN100 |  | 20 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN125 |  | 5
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN150 |  | 10 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN200 |  | 6 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN300 |  | 6 | szt.
kolnierz żeliwny sferoidalny gwint 50x2'' |  | 10 | szt.
Otulina podziemnej części hydrantu |  | 10 | szt.
Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową DN65 |  | 6 | szt.
Taśma ostrzegawcza niebieska z wkładką metalową |  | 500 | mb
Zasuwa przyłączeniowa DN25 Gz/iso PE32 z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 4 | szt.
Zasuwa przyłączeniowa DN32 Gz/iso PE40 z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 2 | szt.
Przedłużenie zasuwy DN 25-50; L: 1300-1800 mm; AVK lub Hawle |  | 14 | szt.
Zasuwa przyłączeniowa DN40 Gz/iso PE50 z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 1 | szt.
Zasuwa przyłączeniowa DN50 Gz/iso PE63 z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 1 | szt.
Skrzynka z do zasuw W-1 żeliwna D -400 |  | 50 | szt.
Zasuwa DN100 kołnierzowa krótka z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle E-2 |  | 5 | szt.
Zasuwa DN25 GW/GW z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 3 | szt.
Hydrant nadziemnyDN80 AVK/Hawle RD-1500 (kolumna łamana nierdzewna) |  | 5 | szt.
Hydrant nadziemnyDN80 AVK/Hawle RD-1500 (kolumna sztywna nierdzewna) |  | 6 | szt.
Zasuwa DN150 kołnierzowa krótka z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle E-2 |  | 2 | szt.
Zasuwa DN 80 AVK/Hawle |  | 10 | szt.
Zasuwa DN50 kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 1 | szt.
Zasuwa DN25 kielichowa z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 3 | szt.
Zasuwa DN32 kielichowa z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 1 | szt.
Zasuwa DN32 GW/GW z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 2 | szt.
Zasuwa przyłączeniowa kombinowana nr 2681+złączka PE 40 Hawle |  | 2 | szt.
Zasuwa przyłaczeniowa DN 50 GZ/GW |  | 2 | szt.
Aceton 5l |  | 4 | szt.
Redukcje długie PEHD PE100 SDR17 160/125 Frialen |  | 2 | szt.
Redukcje długie PEHD PE100 SDR17 160/110 Frialen |  | 2 | szt.
Redukcje długie PEHD PE100 SDR17 160/90 Frialen |  | 1 | szt.
Redukcje długie PEHD PE100 SDR17 125/90 Frialen |  | 2 | szt.
Trójnik redukcyjny długi PE 100 SDR17 160/125 Frialen |  | 1 | szt.
Trójnik redukcyjny długi PE 100 SDR17 160/90 Frialen |  | 2 | szt.
Trójnik redukcyjny długi PE 100 SDR17 125/90 Frialen |  | 1 | szt.
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 |  | 1 | szt.
Kołnierz stalowy pełny DN80 PN10 |  | 2 | szt.
Zestaw przyłączeniowy HOD510 DN 90/32 |  | 1 | szt.
Zawleczki nierdzewne do zasuwy DN 80 |  | 1 | kg
Trójnik PEHD DN90 SDR17 wyk.wtryskowo |  | 1 | szt.
Zawleczka nierdzewna do zasuwy DN 150 |  | 0.5 | kg
Zawleczka nierdzewna do zasuwy DN 50 |  | 0.5 | kg
Zasuwa DN25 kątowa z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 2 | szt.
Zasuwa DN32 kątowa z żeliwa sferoidalnego; AVK lub Hawle |  | 1 | szt.
Kołnierz stalowy pełny DN100 PN10 |  | 2 | szt.
Rura PEHD 110 RC PE 100 SDR11 -12m |  | 1 | szt.
Rura PEHD 63 RC PE 100 SDR11 -6m |  | 1 | szt.
Rura PEHD 125 RC PE 100 SDR11 -12m |  | 1 | szt.
Rura PEHD 160RC PE 100 SDR11 -12m |  | 1 | szt.
Zestaw przyłączeniowy HOD 513 DN100/32 VAG |  | 2 | szt.
Łącznik R-R DN-225 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 1 | szt.
Łącznik R-R DN160 z zabezpieczeniem (AVK,SUPA PLUS) |  | 3 | szt.
Zasuwa przyłączeniowa kombinowana nr 2681+złączka PE 32 Hawle |  | 5 | szt.
Łącznik R-K DN80 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 4 | szt.
Łącznik R-K DN100 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 10 | szt.
Łącznik R-R DN50 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 2 | szt.
Łącznik R-R DN80 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 4 | szt.
Łącznik R-R DN-100 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 20 | szt.
Łącznik R-R DN-150 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 6 | szt.
Łącznik R-R DN-200 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 2 | szt.
Łącznik R-R DN-250 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 2 | szt.
Łącznik R-R DN-300 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 4 | szt.
Łącznik R-K DN50 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 2 | szt.
Łącznik R-k DN150 z zabezpieczeniem (AVK,Hawle,Ultra Grip) |  | 4 | szt.
Łącznik R-R DN125 do rur PE z zabezpieczeniem (AVK,SUPA PLUS System 2000) |  | 4 | szt.
Łącznik R-K DN160 do rur PE z zabezpieczeniem (AVK,SUPA PLUS system 2000) |  | 4 | szt.
Łaczik R-K DN 125 Ultra Grip |  | 2 | szt.
Łącznik R-R DN 125 Ultra Grip |  | 2
Zawór kulowy DN15 GW/GW |  | 10 | szt.
Zawór kulowy DN20 GW/GW |  | 50 | szt.
Zawór kulowy DN 25 GW/GW |  | 40 | szt.
Zawór kulowy DN32 GW/GW |  | 10 | szt.
Zawór kulowy DN40 GW/GW |  | 10 | szt.
Zawór kulowy DN50 GW/GW |  | 3 | szt.
Zawór kulowy DN65 GW/GW |  | 1 | szt.
Zawór kulowy DN20 GW/GZ |  | 10 | szt.
Zawór kulowy DN25 GWGZ |  | 10 | szt.
Zawór antyskażeniowy EA GW/GW DN20 |  | 5 | szt.
Zawór antyskażeniowy EA GW/GW DN25 |  | 3 | szt.
Zawór redukcyjny DN15 Honeywell |  | 3 | szt.
Zawór redukcyjny DN20 Honeywell |  | 3 | szt.
Zawór redukcyjny DN25 Honeywell |  | 3 | szt.
Zawór zwrotny mosiężny DN 20 |  | 3 | szt.
Zawór zwrotny mosiężny DN 25 |  | 3 | szt.
Nypel mosiężny DN15 |  | 10 | szt.
Nypel mosiężny DN20 |  | 50 | szt.
Nypel mosiężny DN25 |  | 30 | szt.
Nypel mosiężny DN32 |  | 10 | szt.
Nypel mosiężny DN40 |  | 10 | szt.
Nypel mosiężny DN50 |  | 6 | szt.
Nypel mosiężny redykcyjnyDN15/20 |  | 10 | szt.
Nypel mosiężny redukcyjny DN20 /25 |  | 15 | szt.
Nypel mosiężny redukcyjny DN25/32 |  | 10 | szt.
Nypel mosiężny redukcyjny DN40/32 |  | 5 | szt.
Nypel mosiężny redukcyjny DN50/32 |  | 3 | szt.
Nypel mosiężny redukcyjny DN50/40 |  | 5 | szt.
Redukcja mosiężna DN 20/15 |  | 10 | szt.
Redukcja mosiężna DN 25/15 |  | 5 | szt.
Redukcja mosiężna DN 25/20 |  | 5 | szt.
Redukcja mosiężna DN32/25 |  | 10 | szt.
Redukcja mosiężna DN40/32 |  | 10 | szt.
Redukcja mosiężna DN50/40 |  | 10 | szt.
Redukcja mosiężna DN50/32 |  | 10 | szt.
Redukcja mosiężna DN65/50 |  | 2 | szt.
Redukcja wodomierzowa mosiężna DN 25/20 |  | 20 | szt.
Zestaw redukcyjny wodomierzowy ZR1 20/L-130/1''=15/L-110/3/4'' |  | 5 | szt.
Mufa mosiężna DN15 |  | 5 | szt.
Mufa mosiężna DN20 |  | 10 | szt.
Mufa mosiężna DN25 |  | 10 | szt.
Mufa mosiężna DN32 |  | 5 | szt.
Mufa mosiężna DN40 |  | 4 | szt.
Mufa mosiężna DN50 |  | 2 | szt.
Półsrubunek wodomierza DN15 |  | 10 | komplet
Półsrubunek wodomierza DN20 |  | 10 | komplet
Półsrubunek wodomierza DN25 |  | 4 | szt.
Półsrubunek wodomierza DN32 |  | 3 | szt.
Półsrubunek wodomierza DN40 |  | 2 | szt.
Śrubunek mosiężny prosty 2'' |  | 4 | szt.
Kolano mosiężneDN20 |  | 6 | szt.
Kolano mosiężneDN25 |  | 10 | szt.
Kolano mosiężneDN32 |  | 5 | szt.
Kolano mosiężneDN40 |  | 3 | szt.
Kolano mosiężneDN50 |  | 3 | szt.
Kolano mosiężneDN15 |  | 5 | szt.
Trójnik mosiężny DN20 |  | 5 | szt.
Trójnik mosiężny DN25 |  | 5 | szt.
Trójnik mosiężny DN32 |  | 5 | szt.
Trójnik mosiężny DN40 |  | 3 | szt.
Korek ocynkowany DN15 |  | 10 | szt.
Korek ocynkowany DN20 |  | 25 | szt.
Korek ocynkowany DN25 |  | 20 | szt.
Korek ocynkowany DN32 |  | 2 | szt.
Korek ocynkowany DN40 |  | 2 | szt.
Pakuły warkocz |  | 20 | szt.
Pasta uszczelniająca GEBAUT 50 ML |  | 15 | szt.
Zestaw przyłączeniowy HOD 510 DN125/32 VAG |  | 2 | szt.
Zestaw przyłączeniowy HOD510 DN 160 /32 VAG |  | 2 | szt.
Złączka zaciskowa GEBO DN 15/15 gz |  | 4 | szt.
Złączka zaciskowa GEBO DN 20/20 gz |  | 5 | szt.
Złączka zaciskowa GEBO DN 25/25 gz |  | 6 | szt.
Złączka zaciskowa GEBO DN 32/32 gz |  | 6 | szt.
Złączka zaciskowa GEBO DN 40/40 gz |  | 4 | szt.
Złączka zaciskowa GEBO DN 50/50 gz |  | 4 | szt.
Mufa PP 25 |  | 10 | szt.
Mufa PP 32 |  | 10 | szt.
Kolano PP 25/90 st. |  | 10 | szt.
Kolano PP 32/90 st. |  | 10 | szt.
Złączka PP GZ 25x3/4'' |  | 10 | szt.
Złączka PP GZ 32x1'' |  | 10 | szt.
Złączka PP 32x3/4'' |  | 10 | szt.
Rura PP20 25 (4mb) |  | 5 | szt.
Rura PP20 32 (4mb) |  | 5 | szt.
Trójnik PP 32/32 |  | 10 | szt.
Konsola wodomierza DN15 |  | 5 | szt.
Konsola wodomierza DN20 |  | 5 | szt.
Zwęzka żeliwna dwukołnierzowa FFR150/100 żeliwo sferoidalne Hawle lub AVK |  | 2 | szt.
Zwęzka żeliwna dwukołnierzowa FFR100/80 żeliwo sferoidalne Hawle lub AVK |  | 2 | szt.
Króciec żeliwny FF 100x100 żeliwo sferoidalne |  | 2 | szt.
Króciec żeliwny FF 80x200 żeliwo sferoidalne |  | 2 | szt.
Kruciec żeliwny DN80/300 żeliwo sferoidalne Hawle lub AVK |  | 6 | szt.
Kruciec żeliwny DN80/500 żeliwo sferoidalne Hawle lub AVK |  | 6 | szt.
Kruciec żeliwny DN80/800 żeliwo sferoidalne Hawle lub AVK |  | 7 | szt.
Kolano kołnierzowe ze stopą DN80 żel. sferoidalne |  | 10 | szt.
Opaska przyłączeniowa na rurę PE iPVC160/ 50 Hawle ,AVK |  | 4 | szt.
Opaska przyłączeniowa na rurę PE iPVC110/ 50 Hawle ,AVK |  | 1 | szt.
Opaska przyłączeniowa na rurę PE iPVC125/ 50 Hawle ,AVK |  | 7 | szt.
Opaska przyłączeniowa na rurę PE iPVC90/ 50 Hawle ,AVK |  | 2 | szt.
Opaska przyłączeniowa na rurę PE iPVC 63/ 50 Hawle ,AVK |  | 2 | szt.
Opaska przyłączeniowa na rurę żeliwną 125/32 Hawle/AVK |  | 2 | szt.
Przyłącze na rurze żeliwnej DN80 (opaska+zasuwa+złączka PE 32+ obudowa) Hawle |  | 1 | szt.
Przyłącze na rurze żeliwnej DN150(opaska+zasuwa+złączka PE 32+ obudowa) Hawle |  | 2 | szt.
Przyłącze na rurze żeliwnej DN100 (opaska+zasuwa+złączka PE 32+ obudowa) Hawle |  | 2 | szt.
Kołnierz żeliwny DN 80 8/4 |  | 10 | szt.
Obudowa zasuwy teleskopowa 80 Akwa/Jafar RD1,3-1,8 |  | 10 | szt.
Obudowa zasuwy teleskopowa DN80 Hawle,AVK RD1,3-1,8 |  | 11 | szt.
Obudowa zasuwy teleskopowa DN100 Hawle,AVK Rd1,3-1,8 |  | 6 | szt.
Obudowa zasuwy teleskopowa DN150 Hawle,AVK Rd1,3-1,8 |  | 6 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN32/20 GZ |  | 25 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN32/25 GZ |  | 25 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN32/32 GZ |  | 10 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN40/20 GZ |  | 10 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN40/25 GZ |  | 10 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN40/32 GZ |  | 10 | szt.
Złaczka ISO Fi 32 /1 1/2'' Gwint PN16 Hawle 6221F |  | 3 | szt.
Złaczka ISO Fi 40/ 1 1/2'' Gwint PN16 Hawle 6221F |  | 3 | szt.
Mufa wciskowa Plasson (typ push-fit)DN32 |  | 30 | szt.
Mufa wciskowa Plasson (typ push-fit)DN25 |  | 8 | szt.
Mufa wciskowa Plasson (typ push-fit)DN40 |  | 10 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN25/20GZ |  | 6 | szt.
Mufa wciskowa Plasson reduk (typ push-fit)DN40/32 |  | 8 | szt.
Mufa wciskowa Plasson reduk (typ push-fit)DN50/40 |  | 2 | szt.
Mufa wciskowa Plasson (typ push-fit)DN50 |  | 2 | szt.
Mufa wciskowa Plasson (typ push-fit)DN63 |  | 4 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN32/20GZ |  | 15 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN32/25GZ |  | 10 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN40/20GZ |  | 10 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN40/25GZ |  | 10 | szt.
Mufa wciskowa Plasson reduk (typ push-fit)DN32/25 |  | 10 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN40 |  | 10 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN32 |  | 15 | szt.
Kolano wciskowe Plasson (typ push-fit)DN25 |  | 5 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN32/25GW |  | 5 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN32/20GW |  | 5 | szt.
Złączka wciskowa Plasson (typ push-fit)DN40/25GW |  | 4 | szt.
Trójnik wciskowy Plasson (typ push-fit) DN 32 |  | 4 | szt.
Uchwyt metal-guma DN 25 |  | 10 | szt.
Uchwyt metal-guma DN 32 |  | 10 | szt.
Uchwyt metal-guma DN 40 |  | 10 | szt.
Uchwyt metal- guma DN 110 |  | 4 | szt.
Śruby M16 nierdzewne L-100 pełny gwint + podkładki+ nakrętka |  | 150 | komplet
Opaska narawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 50 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-200 |  | 3 | szt.
Opaska narawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 80 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-250 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 100 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 3 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 150 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 450 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-400 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 200 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 1 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 25 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-200 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 32 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-200 |  | 4 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 40 stalową (Aquatech-śruby nierdzewne) l-200 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 50 żeliwną (Aquatech-śruby nierdzewne) l-200 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 80 żeliwną (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 5 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 125 żeliwną (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 3 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 100 żeliwną (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 5 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 150 żeliwną (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 300 żeliwną(Aquatech-śruby nierdzewne) l-400 |  | 3 | szt.
Śruba M-20 nierdzewna L100 pełny gwint +2podkładki +nakrętka |  | 100 | komplet
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 100 A-C (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 2 | szt.
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej na rurę DN 150 A-C (Aquatech-śruby nierdzewne) l-300 |  | 1 | szt.
Studnia wodomierzowa DN400 bez wyposażenia |  | 2 | szt.
Tabliczka informacyjna H |  | 150 | szt.
Tabliczka informacyjna Z |  | 150 | szt.
Stopnie kanalowe do przykręcania 1212G dwa owory |  | 10 | szt.
pokrywa do skrzynki ulicznej dużej D-400 Akwa |  | 30 | szt.
Tabliczka Informacyjna D |  | 50 | szt.
Smar miedziany w sprayu 400 ml |  | 20 | szt.
Śruby M16 nierdzewne L-80 pełny gwint + podkładki+ nakrętka |  | 150 | komplet
Skrzynkauliczna do zasuw korpus PA, pokrywa GG |  | 20 | szt.