## Arkusz1
ZESTAWIENIE PRAC DO WYKONANIA W OKRESIE OD 01.01.2026 ROKU DO 31.12.2026 ROKU Załącznik nr 1 do umowy SA.271.15.2025
Opalanie budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa Zaporowo - zakres prac
| Lp. | Rodzaj czynności | Częstotliwość | Uwagi
| 1. | Obsługa kotła CO na paliwo stałe (pellet), uzupełnianie opału w zasobniku. | Codziennie w czasie sezonu grzewczego
| 2. | Sprawdzanie parametrów ustawienia sterowników kotła, korekta nastawień w razie potrzeby. | Codziennie w czasie sezonu grzewczego
| 3. | Sprawdzanie parametrów działania pomp obiegu czynnika grzewczego pomiędzy kotłem i wymiennikiem ciepła w biurze. | Codziennie w czasie sezonu grzewczego
| 4. | Sprawdzenie parametrów działania sterownika temperatury w budynku biurowym, ewentualna korekta. | Codziennie w czasie sezonu grzewczego
| 5. | Utrzymywanie w budynku biurowym temperatury pomieszczeń w granicach 20 - 24 ° C. | Codziennie w czasie sezonu grzewczego
| 6. | Czyszczenie i konserwacja kotła CO, wynoszenie popiołu, sprawdzenie dzialania elementów mechanicznych. | Jeden raz w tygodniu w sezonie grzewczym
| 7. | Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach kotłowni i magazynu paliwa. | W miarę potrzeb.
| 8. | Wnoszenie i magazynowanie opału (pelletu) po dokonaniu dostawy na plac parkingowy przy kotłowni. | Po dokonaniu dostawy paliwa.