FORMULARZ CENOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Przegląd okresowy oraz konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, składam/y niniejszą ofertę:

I. CENA RYCZAŁTOWA ZA PRZEGLĄDY (Kryterium oceny: Cena)

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną kwotę ryczałtową obejmującą pełny okres trwania umowy (24 miesiące / 4 przeglądy):

| Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| _______ zł | _______ % | _______ zł |

II. SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY PRZEGLĄDU (Tabela RCO)

Ceny jednostkowe muszą obejmować robociznę, dojazd, wymianę filtrów (zgodnie z OPZ) oraz materiały eksploatacyjne.

| Lp. | Wyszczególnienie urządzeń (zgodnie z OPZ) | Ilość [szt./kpl.] | Cena netto za przegląd 1 sztuki/kpl. [PLN] | Wartość netto za przegląd całej grupy (kol. 3 x 4) [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Centrale wentylacji mechanicznej ClimaGold (wraz z wymianą filtrów) | 5 | _______ zł | _______ zł |
| 2. | Kurtyny powietrzne (wszystkie typy) | 21 | _______ zł | _______ zł |
| 3. | Klimatyzatory typu SPLIT (jedn. wewn. + zewn.) | 13 | _______ zł | _______ zł |
| 4. | System klimatyzacji Mini VRF (7 jedn. wewn. + jedn. zewn.) | 1 kpl. | _______ zł | _______ zł |
| 5. | Agregat freonowy (AHU) 12,1 kW | 1 | _______ zł | _______ zł |
| 6. | Agregat wody lodowej Carrier 30RBP-330A | 1 | _______ zł | _______ zł |
| 7. | Klimakonwektory (Fan-coil) kanałowe i tunelowe | 38 | _______ zł | _______ zł |
| 8. | Wentylatory wyciągowe (Układy W1, W4-W11) | 9 ukł. | _______ zł | _______ zł |
| 9. | Węzeł chłodu (pompy, armatura) + Układ Variomat | 1 kpl. | _______ zł | _______ zł |
| 10. | Układ odgazowywania i dobijania czynnika | 1 kpl. | _______ zł | _______ zł |
| A | RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZA JEDEN PEŁNY PRZEGLĄD OBIEKTU (Suma kolumny 5): |  |  | _______ zł |
| B | LICZBA PRZEGLĄDÓW W OKRESIE UMOWY: |  |  | 4 |
| C | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO OFERTY (A x B): |  |  | _______ zł |

III. STAWKI DO ROZLICZEŃ AWARYJNYCH (NAPRAWY)

Stawki te będą służyć do rozliczania napraw nieobjętych ryczałtem konserwacyjnym. Nie podlegają sumowaniu do ceny ofertowej z sekcji I, ale są wiążące w trakcie realizacji umowy.

| Lp. | Wyszczególnienie składnika ceny | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboczogodzina (R-g) serwisu – dni robocze (8:00 – 16:00) | 1 h | _______ zł |
| 2. | Roboczogodzina (R-g) serwisu – dni robocze (pozostałe godziny), dni wolne, święta, godziny nocne | 1 h | _______ zł |

#### IV. ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJA (Kryteria oceny)

- Czas reakcji serwisu na awarie urządzeń „pozostałych” (zgodnie z OPZ pkt 5.2):

  - [  ] do 24 godzin (0 pkt)

  - [  ] do 12 godzin (5 pkt)

  - [  ] do 6 godzin (10 pkt) (Zaznaczyć właściwe X)

- Udzielam gwarancji na wykonane usługi konserwacyjne oraz wymienione części na okres:

  - [  ] 12 miesięcy (0 pkt)

  - [  ] 18 miesięcy (5 pkt)

  - [  ] 24 miesiące i więcej (10 pkt) (Zaznaczyć właściwe X)

- Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wycena w poz. I.1 uwzględnia koszt zakupu i wymiany kompletu filtrów (27 szt.) przy każdym przeglądzie.