**Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Punkt zgodności | Miejsce poboru próbek wody | Lokalizacja punktu wprowadzania wody do sieci miejskiej adres i nr studni zakupowej | Miesiąc poboru | | | | | | | | | | | |
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1. | BW Sp. z o.o.  Pl. Kościuszki 11 | Kran w pomieszczeniu gospodarczym-parter | SW 3 Krakowska | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 2. | Szafka Bornuo do poboru próbek  ul. Prokopa naprzeciwko nr 4 | Kran –szafka Bornuo | SW 4 Głowackiego | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 3. | Szafka Bornuo do poboru próbek  ul. Arki Bożka  naprzeciwko nr 51 | Kran –szafka Bornuo | SW 5 Arki Bożka | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 4. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Tulipanów naprzeciwko nr 25 (skrzyżowanie ul. Tulipanów i ul. Bratków) | Kran –szafka Bornuo | SW 52 Armii Krajowej | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 5. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Pod Brzozami (skrzyżowanie ul. Konstytucji i ul. Pod Brzozami) | Kran –szafka Bornuo | SW 11 Zabrzańska/Kosynierów | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 6. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Konstytucji obok nr 97 ( skrzyżowanie ul. Konstytucji i ul. Popiełuszki) | Kran –szafka Bornuo | SW 8 Wrocławska,  SW 9 Pułaskiego | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 7. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul.Felińskiego  naprzeciwko nr 145 | Kran –szafka Bornuo | SW 32 Stolarzowicka | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 8. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul.Wyczółkowskiego naprzeciwko nr 30 | Kran –szafka Bornuo | SW 8 Wrocławska,  SW 9 Pułaskiego | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 9. | Szafka Bornuo do poboru próbek  ul. Strzelców Bytomskich  przy nr 205 | Kran –szafka Bornuo | SW 37 Wiktor II | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 10. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Wojciechowskiego (skrzyżowanie ul. Wojciechowskiego i ul. Komisji Edukacji Narodowej) | Kran –szafka Bornuo | SW 21 Łokietka | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 11. | Szafka Bornuo do poboru próbek  ul. Orzegowska przy nr 16 | Kran –szafka Bornuo | SW 14 Wyzwolenia | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 12. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Suchogórska 108 (skrzyżowanie ul. Suchogórskiej i ul. Głogowskiej) | Kran –szafka Bornuo | SW 24 Las Stolarzowice | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 13. | Szafka Bornuo do poboru próbek  ul. Szymały naprzeciwko Przedszkola nr 15 | Kran –szafka Bornuo | SW 36 Strzelców Bytomskich/ Hlonda | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 14. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Partyzantów w pobliżu nr 10 | Kran –szafka Bornuo | SW 20 CPN | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 15. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Francuska przy nr 18 (obok sklepu Dino) | Kran –szafka Bornuo | SW 69 | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 16. | Szafka Bornuo do poboru próbek  ul. Orląt Lwowskich  przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 | Kran –szafka Bornuo | SW 1 Stawowa | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 17. | BW Sp. z o.o.  ul. Zabrzańska 1 | Kran w pomieszczeniu PEC | SW 14 Wyzwolenia | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 18. | Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Reptowska przy nr 20 (obok Medicus) | Kran –szafka Bornuo | SW 12 Reptowska - Panorama | MK | MK | MP | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 19. | Cysterna BW Sp. z o.o. |  |  |  | Badanie |  | Badanie | Badanie | Badanie | Badanie | Badanie |  | Badanie |  | Badanie |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data poboru próbek dla monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego | | | | | | | | | | | |
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| wtorek 20.01.2026 | wtorek 17.02.2026 | wtorek 17.03.2026 | wtorek 14.04.2026 | wtorek 19.05.2026 | wtorek 16.06.2026 | wtorek 14.07.2026 | wtorek 18.08.2026 | wtorek 15.09.2026 | wtorek 20.10.2026 | wtorek 17.11.2026 | wtorek 08.12.2026 |

MK- monitoring kontrolny

MP- monitoring przeglądowy