# Załącznik do umowy nr …………………….

# Opis przedmioty zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

a). dostawa 6 (sześciu) sztuk fantomów medycznych - dorosły;

b). dostawa 3 (trzech) fantomów medycznych typu – niemowlęcy.

2. Wymagania ogólne

Opis przedmiotu zamówienia: Fantom treningowy do nauki udzielania pierwszej pomocy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wysokiej jakości 9 fantomów treningowych przeznaczonych do ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wymagania minimalne:

- Realistyczny, anatomiczny wygląd (tułów osoby dorosłej – 6 szt.)

- Realistyczny, anatomiczny wygląd (tułów niemowlaka – 3 szt.)

- Możliwość nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) – oddechy ratownicze                i uciski klatki piersiowej

- Sygnalizacja prawidłowo wykonywanych czynności (np. wskaźniki LED, dźwiękowe lub wizualne)

- Możliwość wielokrotnego użycia i łatwej dezynfekcji

- Wymienne części eksploatacyjne (np. drogi oddechowe, maski twarzowe)

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Gwarancja producenta minimum 24 miesiące

- W zestawie torba transportowa

Zastosowanie:
Fantomy będą wykorzystywane podczas szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników, uczniów oraz służb ratowniczych, a także podczas ćwiczeń powiatowych i pokazów edukacyjnych.

3. Gwarancja i serwis

- Gwarancja: minimum 24 miesięcy (2 lata) na urządzenie.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

4. Ilość

- Liczba: 9 (dziewięć) sztuk.