| L.p. | Metoda dozymetryczna | Liczba dozymetrów/kwartał | Cena odczytu jednego dawkomierza netto zł* | VAT - stawka* | Cena odczytu jednego dawkomierza brutto zł* | Cena odczytu jednego dawkomierza w trybie pilnym brutto zł* | Opłata za zgubiony dawkomierz brutto zł* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indywidualny równoważnik dawki Hp(10) metoda termoluminescencyjna. Ocena narażenia całego ciała. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Indywidualny równoważnik dawki Hp(0,007) metoda termoluminescencyjna pierścionkowa. Ocena narażenia skóry dłoni. | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Indywidualny równoważnik dawki Hp(3) metoda termoluminescencyjna. Ocena narażenia soczewek oczu. | 7 |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Wymagania :

1.Dozymetry TLD (termoluminescencyjne)

2. Typ narażenia - promieniowanie rtg i gamma

3. Odczyt kwartalny

4. Laboratorium posiadające akredytację na pomiar dawek od promieniowania
 jonizującego dla osób narażonych zawodowo z użyciem dozymetrów
 termoluminescencyjnych od co najmniej 2 lat.

- ……………………………………………

- podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty