Tychy, dn. 15.12.2025

Zapytanie cenowe

Prowadzenie monitoringu wynikające z wymagań prawnych oraz pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne

Zapytanie dotyczy prowadzenia regularnego monitoringu niezbędnego do opracowania szczegółowej dokumentacji związanej z działalnością Zamawiającego.

Zakres obejmuje:

|  |  |
| --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Ilość analiz w ciągu roku** |
| Woda powierzchniowa | 12 |
| Woda odciekowa | 8 |
| Woda drenażowa | 8 |
| Woda podziemna | 20 |
| Woda podziemna | 12 |
| Ściek surowy | 12 |
| Morfologia | 1 |
| Biogaz | 288 |
| Sprawność systemu odgazowania gazu składowiskowego | 12 |
| Badania stateczności zboczy | 1 |
| Dokumentacja kwartalna z badań | 3 |
| Dokumentacja roczna | 1 |
| Pomiar osiadania powierzchni składowiska | 1 |
| Ocena skuteczności systemu odgazowania składowiska | 1 |
| Opinia expercka | 1 |

Ponad to do wykonania badania w postaci testów zgodności dla odpadów takich jak:

- 19 05 99 inne nie wymienione odpady – lokowane na składowisku 1x rok

- 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – tzw. Balast 1x rok

- 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) 1x rok

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie lokowania odpadów na składowiskach.

**Lokalizacja: Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Tychy ul. Serdeczna 100**

Wymagania:

* Wszystkie badania należy wykonywać metodykami akredytowanymi oraz wskazanymi w podstawach regulowanych prawnie
* Należy opracować i przesłać do akceptacji zamawiającego plan poboru prób
* Należy zapewnić dostęp online dla wyników cząstkowych oraz sprawozdań z badań
* Oferta musi zawierać koszt całkowity badań wraz z próbobraniem, oraz sprawozdaniami elektronicznymi
* W przypadku dłuższych opracowań oprócz wersji elektronicznej należy przygotować i dostarczyć wersję papierową dokumentu
* Zamawiający dopuszcza wykonanie badań w oparciu o podzlecanie do podmiotu trzeciego, przy zachowaniu akredytacji wyników
* Termin przekazania sprawozdań – do 21 dni od daty poboru próbek