## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Znak/Sygnatura sprawy: 005.XII.25.ZO
Załącznik Nr 1 do WZORU UMOWY nr D.ZDL…..25.ZO
FORMULARZ CENOWY (PRZEDMIOT UMOWY)
„Zakup wraz z dostawą podłóż mikrobiologicznych, testów diagnostycznych i odczynników”,
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | J.m. | Wielkość opakowania | Szacunkowa liczba op. na 12 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (nr REF) (wypełnia wykonawca)
Zadanie 1
1 | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną gotowe na płytkach | op. | op.=10 sztuk | 20
2 | Podłoże Columbia CAP z 5% krwią baranią, aztreonamem i kolistyną do izolacji bakterii G(+) gotowe na płytkach | op. | op.=10 sztuk | 90
3 | Podłoże RPMI, gotowe na płytkach | op. | op.=20 sztuk | 3
4 | EDTA 0,5 M o pH 7,3 – 7,5, konfekcjonowane po 2 ml | op. | probówka | 10
5 | Kwas fenyloboronowy – wodny roztwór o stężeniu 15 mg/ml, konfekcjonowany po 2 ml | op. | probówka | 20
6 | Sole żółci, konfekcjonowane po 2 ml | op. | probówka | 10
7 | Krążki bibułowe, nienasączone, jałowe o średnicy 6 - 6,5 mm | op. | op.=4 x 50 krążków | 10
8 | Sterylne fiolki do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia (z koralikami do których przylegają drobnoustroje oraz z hipertonicznym roztworem gwarantującym przeżywalność mikroorganizmów w wysokich wymaganiach odżywczych) | op. | op.=80 filolek | 3
9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania i identyfikacji 5 klas karbapenemaz: KPC, OXA, VIM, IPM, NDM na jednej płytce testowej podczas pojedynczej procedury napełniania testu. Test musi: - zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania o równoważnym terminie trwałości, - charakteryzować się limitami wykrywalności nie większymi niż: KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml. Instrukcja wykonania badania w języku polskim musi zawierać informację: - o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bakteryjne do wykonania testu, - potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR. | op. | op.=20 sztuk | 19
10 | Test do MIC dla kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Zakres stężeń kolistyny 0,25 – 16 ug/ml; odczyt wyniku wizualny w oparciu o zmianę zabarwienia. Test musi zawierać wszystkie buliony i odczynniki niezbędne do wykonania badania. Instrukcja wykonania badania w języku polskim. | op. | op.=48 oznaczeń | 7
11 | Test do MIC dla amfoterycyya B, flucytozyny, anidulofunginy, mykafunginy, flukonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, worikonazolu metodą mikrorozcieńczeń w bulionie RPMI. Odczyt wyniku wizualny w oparciu o zmianę zabarwienia. Test musi zawierać wszystkie buliony i odczynniki niezbędne do wykonania badania. Instrukcja wykonania badania w języku polskim. | op. | op.=40 oznaczeń | 7
12 | Test do MIC dla amoksycyliny+kwas klawulanowy, ampicyliny, klindamycyny, ertapenemu, imipenemu, meropenemu, metronidazolu, penicyliny, moksifloksacyny, penicyliny, piperacyliny+tazobaktam, tiigecykliny, wankomycyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Odczyt wyniku wizualny w oparciu o zmianę zabarwienia lub zmętnienie. Test musi zawierać wszystkie buliony i odczynniki niezbędne do wykonania badania. Instrukcja wykonania badania w języku polskim. | op. | op.=40 oznaczeń | 5
13 | Roztwór jałowy 0,9% NaCl w probówkach, konfekcjonowany po 5 ml | op. | op.=50 sztuk | 6
Razem:
Zadanie 2
| Zestaw do homogenizacji i dekontaminacji próbek zawiera-jących prątki (NaOH, cytrynian trójsodowy, N-acetylo-L-cysteina, bufor fosforanowy o pH 6,8), opkowanie =10 x 150 ml | op. |  | 18
Razem:
…......................................................................................................
podpis i pieczątka przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji