# FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wodomierzy i modułów radiwych na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim"

- nr sprawy: ZP/11/12/25

| Lp | Opis | Ilość w sztukach | Cena jednostkowa netto w złotych | Cena netto w złotych | Vat w złotych | Cena brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN15 – DN32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 15, L=110mm, | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 20, L=130mm | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 25, L=260mm | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 32, L=260mm | 10 |  |  |  |  |
| Część 2. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN40 - DN100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 40, L=300mm | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 50, L=, 270, 300mm | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 80, L=300mm, 350mm | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Wodomierz jednostrumieniowy DN 100, L=350mm, 360mm | 5 |  |  |  |  |
| Część 3. Wodomierze pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wodomierz Woltex DN50, L= 200mm | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Wodomierz ETW ECO 2 w 1, DN15 | 200 |  |  |  |  |
| Część 4. Moduły radiowe do zdalnego odczytu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł radiowy | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Moduł radiowy z anteną pasywną do montażu w trudno dostępnych miejscach | 50 |  |  |  |  |
| Część 5. Redukcja wodomierzowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Redukcja wodomierzowa 1 - 3/4 DN15/DN20 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Redukcja wodomierzowa 2 - 5/4 DN25/DN40 | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

_____________, dnia ___  r. 							__________________________________________

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)