|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR 8 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW**  **CPV 33140000-3; CPV 38910000-7** | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **% Vat** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta** |
| 1 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, silniki, kaniule, resektory. Średnica kanału 4-5 mm, dł. całkowita szczotki 550 mm, kolor niebieski  wyrób medyczny | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, silniki, kaniule, resektory. Średnica kanału 7-9 mm, dł.całkowita szczotki 550mm, kolor czerwony  wyrób medyczny | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka do czyszczenia komór sterylizatorów, średnica szczotki 35mm, długość całkowita szczotki 710mm, nylonowe włosie, uchwyt ze stali nierdzewnej z plastikową rączką  wyrób niemedyczny | x | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów, długość całkowita szczotki 2000mm, średnica kanału 1,2-1,5mm, niebieskie wyrób medyczny | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów, długość całkowita szczotki 2000mm, średnica kasnału 3,7-4,8mm, czerwone  wyrób medyczny | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM PAKIET NR 8** | |  |  |  |