## zadanie nr 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Testy do sterylizacji i przyrządy do ich stosowania dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nr katalogowy, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min. Wskaźnik w postaci jednego punktu, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym op. Op. = 200 szt. | Op. | 110 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym op. | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/7 min. i 121°C/20 min. , wskaźnik w technologii klasy 6, w opakowaniu: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Op. | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej. 1 op. = 250 testów | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6, tj. maksymalnie 6% dla czasu i 1°C dla temperatury. Typ wskaźnika nadrukowany na każdym teście. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym op. 1 op. = 100 szt. | Op. | 25 |  | 0 |  | 0
6 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Substancja naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny - imitująca realne zanieczyszczenia znajdujące się na narzędziach. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na kazdym op. 1 op. = 100 szt. | Op. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Uchwyt wielkrotnego użytku w postaci otwieranego klipsa, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym op. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg w czasie do 10 sekund. 1op.= 25szt. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Etykiety BROWNE, dwustronnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej kl.1 posiadająca 6 pól informacyjnych. Nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy ( do metkownicy typu BLITZ posiadanej przez Zamawiajacego). Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym op. Rolka /500 szt. | Rolka | 15 |  | 0 |  | 0
10 | Koperty do przechowywania dokumentacji procesu sterylizacji z nodrukowanymi tabelami protokołów procesu kompatybilne z systemem BROWNE. Op. x 100 szt. | Op. | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Koperty do przechowywania dokumentacji procesu myjni dezynfektora z nadrukowanymi tabelami protokołów kompatybilne z systemem BROWNE. Op. x 100 szt. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Metkownica trzyrzędowa, numeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami z poz. 9, w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 12 cyfr. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 2) Zamawiający będzie regulował należności na podstawie dokumentu przyjęcia złożonego zapotrzebowania i prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymienionych dokumentów. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego oświadczam, że będzie on posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.z 2024 poz. 1620 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.