## Sheet1
załącznik nr 1a do SWZ
l.p. | NAZWA URZĄDZENIA | Czestotliwość przegladów (co … miesięcy) | ilość zainstalowanych urządzeń | Ilość wykonywanych przeglądów w ciągu roku obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto za przegląd | Suma wszystkich przeglądów
1. | Stacja transformatorowa |  | 1
1. Badanie przekładnika prądowego
| - oględziny, | 6 | 1 | 2
2. Badanie przekładnika napięciowego
| - oględziny, | 6 | 1 | 2
3. Badanie pola ŚN
| - oględziny, | 6 | 1 | 2
4. Badanie szyn zbiorczych ŚN
5. Ochrona ŚN
| - oględziny, | 6 | 1 | 2
| 6. Sprawdzenie działania głownego wyłącznika prądu | 12 | 5 | 1
| 7. Rekawice dielektryczne ważność do 24.12.2025 | 6 | 2 | 2
| 8. Pólbuty dielektryczne ważność do 24.12.2025 | 6 | 2 | 2
| 9. Wskaźnik akustyczno optryczny ważność do 24.06.2026 | 12 | 1 | 1
| 10. Drążdek izolacyjny ważność 24.06.2026 | 12 | 1 | 1
2. | Bramy przemysłowe 300x300 | 6 | 2 | 2
3. | Bramy przemysłowe 450x500 | 6 | 4 | 2
4. | Rampy hydrauliczne drama dokowa (300x300) | 6 | 2 | 2
5. | Salabany | 12 | 2 | 1
6. | Brama ogrodzeniowa z napędem elektrycznym | 12 | 1 | 1
7. | Nagrzewnice gazowe Robur Next R40 230V 35 kW | 12 | 12 | 1
8. | Wentylator dachowy Harmann Capp 2-220/900S | 6 | 4 | 2
9. | Wentylator dachowy Harmann Capp 2-190/550S | 6 | 2 | 2
10. | Wentylatory kanałowe Harmann ML 100/200 | 6 | 4 | 2
11. | Centrala wentylacyjne z wymianą filtrów Roror Vent Układ N1W1A, N1W1D |  | 9
| LS/C/2/2E/R | 6 | 1 | 2
| LS/C/2/2E/L | 6 | 1 | 2
| LS/R/4/E/L | 6 | 1 | 2
| LS/R/4/E/R | 6 | 2 | 2
| LS/R/4/E/L | 6 | 2 | 2
| LS/C/1/E/L+1NEK | 6 | 1 | 2
| LS/C/1/E/R+1NEK | 6 | 1 | 2
12. | Rooftopy Cube R8-E/E30 | 6 | 6 | 2
13. | Destryfikator Leo D L BMS FLOWAIR | 12 | 12 | 1
14. | Klimatyzaror Sinclar |  | 26
| jednostka wewnętrzna | 6 | 26 | 2
| jednostka zewnętrzna | 6 | 26 | 2
15. | Kocioł gazwowy De Dietrich AGC 25 | 12 | 4 | 1
16. | Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz elementów urządzeń kominowych | 12 | 16 | 1
17. | Centrala sterująca zaworami MD-X-ZM | 12 | 1 | 1
18. | Detekcja metanu | 3 |  | 4
| Zawór gazu MAG-3 Dn 100 | 3 | 1 | 4
| Czujniki DG-14M | 3 | 12 | 4
19. | Detekcja wodoru Gazex MD -2-4 | 3 | 4 | 4
| Czujki DEX-73/N | 3 | 8 | 4
20. | Wentylatory przeciwybuchowe
21. | PFAD EX-315/4 3G/3D | 6 | 4 | 2
22. | Zbiornik zapasu wody ppoż. wolnostojący 100 m3 | 1 przegląd zwykły | 1 | 1
23. | Separator ropopochodny | 6 | 1 | 2
24. | System Sygnalizacji pożaru | 12 |  | 1
| Centrala |  | Awex
| ROP |  | 35
| L1 |  | 97
| L2 |  | 44
| L3 |  | 90
| L4 |  | 45
| L5 |  | 34
| S 13/16 |  | 16
| S 17/11 |  | 11
| S 20/11 |  | 11
| S 24/16 |  | 16
wartość umowy razem (wartość z pozycji należy wpisać w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy oraz na Platformie Zakupowej) | [5 empty] | 0

## Arkusz1
l.p. | Urządzenie/instalacja | Termin realizacji
|  | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11
1. | Stacja transformatorowa | 2025-12-12
1. Badanie przekładnika prądowego
- oględziny,
2. Badanie przekładnika napięciowego
- oględziny,
3. Badanie pola ŚN
- oględziny,
4. Badanie szyn zbiorczych ŚN
5. Ochrona ŚN
- oględziny,
6. Sprawdzenie działania głownego wyłącznika prądu
7. Rekawice dielektryczne ważność do 24.12.2025
8. Pólbuty dielektryczne ważność do 24.12.2025
9. Wskaźnik akustyczno optryczny ważność do 24.06.2026
10. Drążdek izolacyjny ważność 24.06.2026
2. | Bramy przemysłowe 300x300
3. | Bramy przemysłowe 450x500
4. | Rampy hydrauliczne drama dokowa (300x300)
5. | Salabany
6. | Brama ogrodzeniowa z napędem elektrycznym
7. | Nagrzewnice gazowe Robur Next R40 230V 35 kW
8. | Wentylator dachowy Harmann Capp 2-220/900S
9. | Wentylator dachowy Harmann Capp 2-190/550S
10. | Wentylatory kanałowe Harmann ML 100/200
11. | Centrala wentylacyjne z wymianą filtrów Roror Vent Układ N1W1A, N1W1D
LS/C/2/2E/R
LS/C/2/2E/L
LS/R/4/E/L
LS/R/4/E/R
LS/R/4/E/L
LS/C/1/E/L+1NEK
LS/C/1/E/R+1NEK
12. | Rooftopy Cube R8-E/E30
13. | Destryfikator Leo D L BMS FLOWAIR
14. | Klimatyzaror Sinclar
jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna
15. | Kocioł gazwowy De Dietrich AGC 25
16. | Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz elementów urządzeń kominowych
17. | Centrala sterująca zaworami MD-X-ZM
18. | Detekcja metanu
Zawór gazu MAG-3 Dn 100
Czujniki DG-14M
19. | Detekcja wodoru Gazex MD -2-4
Czujki DEX-73/N
20. | Wentylatory przeciwybuchowe
21. | PFAD EX-315/4 3G/3D
22. | Zbiornik zapasu wody ppoż. wolnostojący 100 m3
23. | Separator ropopochodny
24. | System Sygnalizacji pożaru
Centrala
ROP
L1
L2
L3
L4
L5
S 13/16
S 17/11
S 20/11
S 24/16